Włoszczowa dnia  15.09.2010

Znak: DOAT 110/09/2010

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Znak postępowania : 10/09/2010

Pytanie 1 dot. Załącznika nr 3 poz. 13-19

Prosimy o określenie ile otworów bocznych ma posiadać cewnik Pezzera 3 czy 4 ?

Odpowiedź : Dopuszcza 3 oraz 4 otwory.

Pytanie 2 dot. Załącznika nr 3 poz. 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z oddzielnie pakowana zatyczką, co nie wpłynie na cenę zaoferowanych produktów.

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 3 dot. Załącznika nr 11 poz. 6

Czy zestaw ma być wyposażony w trzy wymienne końcówki, w tym dwie zagiete i jedną prostą?

Czy zestaw ma posiadać dren długości min. 250 czy 270 cm ?

Odpowiedź : Nie są konieczne 3 wymienne końcówki, wystarczające jest jedna zagięta, konieczny jest dodatkowy filtr.

Dopuszcza się zaproponowane długości drenu.

Pytanie 4 dot. wzoru umowy

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów  z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 dot. wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 pkt. 5 wzoru umowy- „ dostawy realizowane będą w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia(potwierdzone pisemnie lub faxem)

Odpowiedź : W § 1 pkt 3  brzmi : Dostawy realizowane będą w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia (potwierdzone pisemnie lub faxem).

# Pytanie 6

W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o wyjaśnienia i sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o możliwość dołączenia do oferty próbek po 1 szt. z pozycji asortymentowej w przypadku gdy zaoferowany sprzęt pochodzi od jednego producenta, ma takie same właściwości oraz parametry techniczne , a różni się jedynie rozmiarem. Państwa zgoda umożliwi zmniejszyć koszty przygotowania oferty.

Odpowiedź :

Zamawiający nie jest w stanie sprawdzić jakości oferowanych venflonów w przypadku zaoferowania 1 szt. jako próbki. Pozostały sprzęt zgodnie ze specyfikacją.