# Włoszczowa, dnia 17.09.2010

Znak: DOAT 111/09/2010

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Znak postępowania : 10/09/2010

Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 9 z pisma znak DOAT 109/09/2010 z dnia 14.09.2010.

Pytanie: 9 dot. Załącznika nr 9 poz. 4-11

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylne z 3 szerokimi i długimi paskami kontrastującymi, dzięki którym kaniule są bardzo dobrze widoczne w promieniach RTG.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.