PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI  :    REMONT DACHÓW

ADRES INWESTYCJI   :     ZOZ WŁOSZCZOWA

INWESTOR                    :     ZOZ WŁOSZCZOWA

ADRES INWESTORA   :     ŻEROMSKIEGO 28

WYKONAWCA:                                                                                   INWESTOR

Data opracowania                                                                                   Data zatwierdzenia

Dachy

OBMIAR

| Lp. | # Podstawa | # Opis i wyliczenia | j.m. | poszcz | # Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 0-22 0528-01 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd- przygotowanie podłoża | m2 |  |  |
|  | mag odpadów | 11.20*7.90 | m2 | 88.480 |  |
|  | Przych. wysoka | 7.40*10.20 | m2 | 75.480 |  |
|  |  | 12.45*20.05 | m2 | 249.622 |  |
|  |  | 10.85*5.25 | m2 | 56.962 |  |
|  |  | 3.65*12.75 | m2 | 46.538 |  |
|  | Mag -kuchnia | 25.3*53.3-178.063 | m2 | 1170.427 |  |
|  |  | 13.75*12.95 | m2 | 178.062 |  |
|  | nad ortopedią | 50 | m2 | 50.000 |  |
|  |  |  |  | # Razem | 1915.571 |
| 2 | KNR 0-22 0528-02 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie | m2 | 1915.571 |  |
|  |  |  |  | # Razem | 1915.571 |