SPECYFIKACJA I W ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ  125 000 EURO

Na dostawę  sprzętu anestezjologicznego jednorazowego użytku

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

ZNAK SPRAWY:  11/09/2010

Włoszczowa 14 września  2010 rok

- Informacje o Zamawiającym.

Nazwa:               Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Adres:                 ul. Żeromskiego 28

29 –100 Włoszczowa

NIP 656-18-55-908                                               REGON 000304295

Adres poczty elektronicznej:	zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Numer telefonu:	0 (**) 41 388 38 28

Numer faksu:	0 (**) 41 388 38 77

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

- Tryb udzielenia zamówienia.

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej poniżej 125 000 euro.

2.2  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010  Nr 113, poz.

759).

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.   39-46 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

2.4  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia  2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 224 poz. 1796),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. Nr 224 poz. 1795 )

3. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówieni

z wolnej ręki.

  - Przedmiot zamówienia dotyczy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu anestezjologicznego  jednorazowego użytku szczegółowo opisanego w załącznikach ( pakietach ):

Załącznik Nr 1; Sprzęt anestezjologiczny jednorazowy;  Kod  CPV 33171000-9

Załącznik Nr 2; Przyrządy do anestezji i resuscytacji;  Kod CPV  33171000-9

Załącznik Nr 3; Zestawy medyczne; Kod CPV  33141620-2

Załącznik  Nr 4;  Przyrządy do anestezji;  Kod CPV 33171100-0

4. Wymagania stawiane wykonawcy

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami

technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą

przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

  - Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz

innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania

zamówienia.

5. Modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

6. Termin wykonania zamówienia

  - Termin wykonania zamówienia ustala się na  okres  12 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007  Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem minimum 2 dostaw oferowanych

Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu s

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z

podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz

załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne

dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są

dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dnia 24 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.).

Dokument potwierdzający  stosowania przez producenta systemu jakości ISO

( lub równoważne).

Celem umożliwienia dokonania oceny jakości oferowanych wyrobów

Wykonawca ma obowiązek do składanej oferty dołączyć próbki oferowanych

produktów zgodnie z warunkami określonymi w załącznikach od nr 1 do 4.

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami),

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1  pkt 2 ustawy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

8.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

- Parafowany  projekt umowy.

- Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli jej prawo do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wypełniony i podpisany Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru

–   załącznik  6

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie 1 siwz. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.

9.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert –

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny

być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we

Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

9.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko              Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego

imię i nazwisko	mgr Antoni Dębecki

tel.	41 38 83 777

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych  jest:

Stanowisko                         Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Opieki

Medycznej  ZOZ  Włoszczowa

imię i nazwisko	Beata Kucharek

tel.	41 38 83 852

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę

winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku  ”.

Nie otwierać przed  godziną 10:15 w dniu  28 września 2010 roku”

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 28.09.2010 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sekretariacie SP ZOZ Włoszczowa

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.09.2010  r. o godz. .10:15 w siedzibie Zamawiającego  w sali konferencyjnej .

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

16.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

16.5 Cena umieszczona w formularzu ofertowym jest ceną brutto, obejmującą

koszt świadczenia dostawy przez okres trwania umowy.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do  treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

18.2 Kryteria oceny ofert:

Cena  brutto  ( C )                                                                 waga                     80 %

Jakość oferowanych produktów                                          waga                     20 %

C  =  najniższa cena ofertowa brutto     x  100 x waga kryterium

cena brutto oferty badanej

18.3 Kryterium  - cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

18.4 Kryterium – jakość oferowanych produktów.

Kryterium to podlega ocenie indywidualnej  członków komisji.

W ocenie jakości brane będą pod uwagę walory użytkowe oferowanego sprzętu i materiałów. Oferta oceniona najwyżej otrzyma maksymalną liczbę punktów –100.

Wartość punktowa pozostałych ofert obliczona zostanie według wzoru :

C  =  ilość punktów przyznana badanej ofercie     x  100 x waga kryterium

najwyższa ilość przyznanych punktów

18.5 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

18.6 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

19.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr  4 do niniejszej SIWZ – Projekt umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Wykonawcom , oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i n.u.p.z.p.

  - Środki ochrony prawnej, o których mowa w pkt.22.1 niniejszej SIWZ są:            a) odwołanie

b) skarga do sądu

  - Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2 u.p.z.p. .

Odwołanie  Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art.180 ust.1 i 2 u.p.z.p.

22.4 Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem  Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

  - Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI “Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1- 4  - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 5   -  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 6 –  Formularz cenowy

Załącznik Nr 7-  Projekt  umowy.

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 9 –  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 10-   Wykaz wykonanych dostaw w przeciągu ostatnich  trzech lat.

Zatwierdził

# Załącznik  N r 1

Sprzęt anestezjologiczny jednorazowy

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
|  | 33157800-3 | Filtr bakteryjny – wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, konieczny port kapno, dla dorosłych. Sprawność filtrowania większa niż 99,99999% objętości , przestrzeń martwa 52/45 ml. zakres objętości oddechowej 150 – 1200ml. niska waga filtra 30,7 g. Sterylny na 24 godz. – foltr typu HMI | Szt. |  | 3 000 | Szt. | 5 |
|  | 33171000-9 | Rurka intubacyjna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, sterylna. Dopuszcza się: z pełną identyfikacją rozmiaru i nr lotu na baloniku kontrolnym, mankiet uszczelniający w kształcie stożka niskociśnieniowy. | Szt. | 3,5 noworodkowe | 5 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 4 dziec. | 5 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 5 dziec. | 5 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 6 | 5 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 6,5 | 10 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 7 | 400 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 7,5 | 300 | Szt. | 2 |
|  |  |  | Szt. | 8 | 400 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 8,5 | 300 | Szt. | 2 |
|  |  |  | Szt. | 9 | 50 | Szt. | 2 |
|  | 33171000-9 | Rurka ustno gardłowa z kolorowym kodem w celu identyfikacji rozmiaru | Szt. | 0 | 5 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 00 - 4 | 10 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 000 | 5 | Szt. |  |
|  |  |  | Szt. | 1-7cm | 20 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 2-9 ziel. | 150 | Szt. | 2 |
|  |  |  | Szt. | 3-10 nieb. | 150 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | 3-9 zółte | 50 | Szt. | 2 |
|  |  |  |  | 2-8 ziel. | 50 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | 4-11 białe | 50 | Szt. | 0 |
|  | 33171000-9 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, , stały szyld rurki, oznaczenie rozmiaru w dwóch miejscach w celu jego identyfikacji; opakowanie sterylne – dopuszcza się z możliwością odsysania przestrzeni podgłośniowej | Szt. | 6,0 | 10 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 7,0 | 30 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 7,5 | 50 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 8,0 | 100 | Szt. | 2 |
|  |  |  | Szt. | 8,5 | 30 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 9,0 | 50 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | 10 | 10 | Szt. | 0 |
|  | 33141200-2 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych dł. min. 40 cm. Dopuszcza się cewniki z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i jednym otworem centralnym. | Szt. | Nr 8 | 600 | Szt. | 0 |
|  |  |  | Szt. | Nr 10 | 1000 | szt | 0 |
|  |  |  | szt | Nr 14 | 3000 | szt | 0 |
|  |  |  | Szt. | Nr 16 | 5 000 | Szt. | 5 |
|  |  |  | Szt. | Nr 18 | 4 000 | Szt. | 5 |
|  | 33141200-2 | Dren - wężyk do maski tlenowej | Szt. | 210cm ( +/- 10 cm) | 800 | Szt. | 3 |

ZAŁĄCZNIK  Nr  2

Przyrządy do anestezji i resuscytacji

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar |  | Ilość roczna |  | Próbki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33171000-9 | Przylepiec włókninowy brązowy, elastyczny służący do stabilizacji rurek drenów, cewników, Plaster jest pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Posiada znakomite właściwości przylepne i dużą wytrzymałość mechaniczną. |  | Op. |  | Dla dorosłych |  | 100 |  | szt | 5 |
|  | 33141310-6 | Strzykawka do pomp infuzyjnych światłoczuła |  | Szt. |  |  |  | 500 |  | szt | 1 |
|  | 33194000-6 | Przedłużacze światłoczułe do strzykawek do pomp infuzyjnych |  | Szt. |  |  |  | 500 |  | szt | 1 |
|  | 33171000-9 | Światłoczułe aparaty infuzyjne( bursztynowy) |  | Szt. |  |  |  | 50 |  | szt | 1 |
|  | 25122340-7 | Opaska stabilizująca do rurek intubacyjnych. Klej hypoalergiczny, doskonała przyczepność do skóry (2 podkładki, 1 pasek) |  | Szt. |  |  |  | 100 |  | szt | 1 |
|  | 33171000-9 | System infuzyjny do zarządzania płynami Rowe MultiSafe , bezpieczny system filtrow infuzyjnych do zbierania, filtrowania i podawania roztworów infuzyjnych z dużym obszarem filtrów do pomp elektrycznych |  | Szt. |  |  |  | 50 |  | szt | 1 |
|  | 33141200-2 | Cewnik do odsysania z dróg oddechowych z zakrzywioną końcówką do odsysania prawego lub lewego oskrzela. |  | Szt. |  | Nr. 14 |  | 50 |  | szt | 1 |

Załącznik Nr 3

Zestawy medyczne

| L p | Kod CPV |  | Nazwa |  | J m |  |  | Rozmiar |  |  | Ilość roczna |  |  | Próbki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141240-4 |  | Zestaw do pobierania materiału z drzewa oskrzelowego do badań labolatoryjnych |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 100 |  |  | szt |  | 2 |  |
| 2. | 33157000-5 |  | Filtry zabezpieczające urządzenia respiratora. Filtr mechaniczny ,harmonijkowy, skuteczność filtracji w teście cząsteczkowym nie mniejszy niż 99,97% i penetracji nie większej niż 0,03%. Przestrzeń martwa nie większa niż 80 ml. Waga nie większa niż 38g. Bez portu kapno – ochrona respiratorów |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 300 |  |  | szt |  | 2 |  |
| 3. | 33157000-5 |  | Obwody oddechowe jednorurowe do respiratora 7 –dniowe, jednorazowego użytku, średnica rur 22mm. Dwie rury o długości 150 cm odłączany łącznik Y z portami ze złączem pacjenta 22M/15F |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 500 |  |  | szt |  | 1 |  |
| 4. | 33141620-2 |  | Zestaw do konikotomii |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 2 |  |  | szt |  | 0 |  |
| 5. | 33157000-5 |  | Filtry oddechowe elektrostatyczne dla dorosłych i dzieci |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Dorośli x 2950 |  |  | szt |  | 0 |  |
| 6. |  | 33157000-5 |  | Obwody oddechowe do aparatów do znieczuleń jednorazowego użytku, dwie rury 150cm , jedna rura o długości 90 cm z łącznikiem do worka oddechowego o pojemności 2l. Potwierdzony czas stosowania 7 dni, wnętrze rur- powierzchnia gładka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 500 |  |  | szt |  | 1 |
| 7. |  | 33157110-9 |  | Maski twarzowe anestezjologiczne jednorazowego użytku, jałowe, czyste, kodowana kolorami dla łatwiejszej identyfikacji, anatomiczny kształt, poduszka powietrzna z zaworem do jej napełnienia. |  |  | Szt. |  |  | Nr 4 i 5 |  |  | Dorośli x 200 |  |  | szt |  | ### 0 |
| 8. |  | 33157110-9 |  | Maski tlenowe podstawowe |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Dorośli x 100 |  |  | szt |  | ### 0 |
| 9. |  | 33141200-2 |  | Kaniule donosowe |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Dorośli x 100 |  |  | szt |  | 0 |
| 10. |  | 33171000-9 |  | Prowadnice intubacyjne (aluminium) pokryte gładkim tworzywem sztucznym, miękki dystalny koniec prowadnicy do rurek pediatrycznych i dla dorosłych |  |  | Szt. |  |  | > 5,0 Od 4,0 – 6,0 Od 2,5 – 4,5 |  |  | Dorośli x 50 |  |  | szt |  | 0 |
| 11. |  | 33171000-9 |  | Przestrzenie martwe z obrotowym łącznikiem kątowym, elastyczne z możliwością regulacji przestrzeni martwej |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 300 |  |  | szt |  | 2 |

Załącznik Nr 4

Przyrządy do anestezji

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar |  | Ilość roczna |  | Próbki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33171000-9 | Rurki intubacyjne dla dorosłych z możliwością odsysania przestrzeni podłośniowej, mankiet niskociśnieniowy w kształcie stożka, znacznik RTG |  | Szt. |  | Nr 7,5 |  | 50 |  | szt | 1 |
| 2. | 33171000-9 | Rurki intubacyjne noworodkowe bezlateksowe, bez mankietu niskociśnieniowego, znacznik RTG, z przewężeniem Cole’a. |  | Szt. |  | Od 1,5 – 4 |  | 50 |  | szt | 1 |
| 3. | 33171000-9 | Maski krtaniowe jednorazowego użytku, wykonane z jednego kawałka materiału, czytelne oznaczenie nr rurki i przybliżonej wagi pacjenta, bezlateksowe |  | Szt. |  | Nr 4 i 5 |  | Po 30 |  | szt | 1 |
| 4. | 33171000-9 | Prowadnice do trudnych intubacji, elastyczne, wzmocnione na całej długości, wielorazowego użytku, pasujące do rurek intubacyjnych nr 6,7, 8,5 i 9. |  | Szt. |  | Nr 6,0 7.0, 8.5, 9.0 |  | 15 |  | szt | 1 |
| 5. | 33171000-9 | Prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych prosty koniec pasujące do rurek intubacyjnych nr 6,8,9 |  | Szt. |  | Nr 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 |  | 15 |  | szt | 1 |
| 6. | 33171000-9 | Łącznik do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, jednorazowego użytku, podwójnie obrotowe kątowe, port do odsysania, zdejmowany kapturek, boczny port umożliwiający podłączenie drenu tlenowego |  | Szt. |  |  |  | 500 |  | szt | 1 |
| 7. | 33171000-9 | Zestawy do wkłucia centralnego dwuświatłowe ze srebrem – antybakteryjny |  | Szt. |  |  |  | 300 |  | szt | 1 |
| 8. | 33171000-9 | Zestaw do przez skórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy. Pakowany na jednej sztywnej tacy umożliwiający szybkie otwarcie zestawu. |  | Szt. |  | Nr 7,5 Nr 8,0 |  | 20 |  | szt | 1 |
| 9. | 33171000-9 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. Sztuczny nos |  | Szt. |  |  |  | 300 |  | szt | 1 |
| 10 | 33157810-6 | Filtry (bakteryjno-wirusowe) do ssaków próżniowych, elektrycznych z elastyczną , uniwersalną końcówką pasującą do w/w ssaków i standardowych przewodów. |  | Szt. |  |  |  | 3000 |  | Szt. | 2 |

Załącznik  5

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

na dostawę  – medycznego sprzętu jednorazowego użytku  dla    Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,  	 oferujemy wykonanie zamówienia, 
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Pakiet nr 1

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 2

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 3

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 4

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

RAZEM PAKIETY nr ........;........;..........;.........;...........;.........;..........;............;

Cena netto: ...........	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Oświadczenie Wykonawcy.

- Oświadczam że zrealizuję przedmiot zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, a oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z tymi warunkami oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczam, iż zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku przyznania mi zamówienia do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą lub przed upływem 7 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta – w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązuje się nie zbywać wierzytelności, przysługujących nam w stosunku do Zamawiającego, osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

| Pytanie | Odpowiedź |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Czy Firma stosuje system zarządzania jakością ? |  |  |
| Czy Firma posiada certyfikat zarządzania jakością |  |  |
| Czy w Firmie funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowców, materiałów, kwalifikowania wyrobów gotowych lub oceny świadczonych usług |  |  |
| Czy w Firmie istnieje procedura reklamacji dla klienta |  |  |

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik  6

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ CENOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Należny podatek% VAT* | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto (poz. 3 x 6 ) | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |

__________________________________

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* Podatek VAT należy podać w wartości procentowej np. 7%

Załącznik  7

PROJEKT UMOWY NR ..... /..... /2010

NA DOSTAWĘ .............................................................

Zawarta w dniu .........................  2010  roku pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul Żeromskiego 28 zwanym dalej  „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Mariana Oracza

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  – mgr Aliny Miernik

-   a   ............................................

..............................................

...............................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

- ......................................................

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010  Nr 113, poz.759).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa  ......................................  określonych formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy .

- Przedmiot umowy  będzie dostarczony na koszt Wykonawcy do Zamawiającego.

- Dostawy realizowane będą w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia potwierdzone pisemnie lub faxem.

- Realizacja każdego z pakietów  z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

§ 2

# Reprezentacja stron

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Regina Wolska

- Osobą upoważniona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest ................. .

§ 3

Termin

Umowa zawarta zostaje na okres 12 miesięcy tj. do dnia ................... 2011 roku .

§ 4

Gwarancja

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji ilościowej / dotyczy zamkniętych

fabrycznie opakowań zbiorczych / w dniu dostawy.

- Pozostałe reklamacje ilościowe oraz reklamacje jakościowe zgłaszane będą Wykonawcy

drogą telefoniczną lub faksem.

- Każda reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę  w terminie  7 dni od

jej zgłoszenia.

- Dostawca oświadcza, że towar  ten jest  wolny od wad i spełnia wszystkie normy

stawiane przez polskie prawo w tym zakresie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać – w stosunku do

wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju – odpowiedni certyfikat zgodności

z Polską Normą lub normami europejskimi.

§ 5

Odstąpienie

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży, w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

Zmiany

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

§ 7

# Płatności

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją oraz

należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy i wynosi  ................. PLN brutto (słownie : ................................ PLN .

- Podstawą do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot, zgodnie ze specyfikacją potrzeb

Zamawiającego określona w zamówieniu, jest faktura, podpisana przez strony umowy.

- Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy.

- Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania rachunku.

§ 8

Kary

- Strony ustalają następujące kary umowne:

- w wysokości 10% wartości nie zrealizowanej części  umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu

odsetki ustawowe

§ 9

Postanowienia końcowe

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia

Publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią

inaczej.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego

i likwidacyjnego

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik

a/ kserokopia Formularza ofertowego z oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

Załącznik  Nr  8

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik  nr 9

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759).

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 10

(pieczęć Wykonawcy )

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

OŚWIADCZENIE

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych | Termin realizacji (początek) | Termin realizacji (koniec) |
| --- | --- | --- | --- | --- |