Włoszczowa 2010-08-27

D.O.A.T. 99/08/2010

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego  na dostawę  szwów chirurgicznych dla Zespołu       Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie    Znak sprawy : 08/08/2010.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1 dopuści igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną
z nitką o zabarwieniu niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie2.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 3, 5, 6 dopuści szew o niebieskiej barwie nici?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 4 dopuści szew o czarnej barwie nici?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 5 dopuści szew z igłą 26mm o długości nici 45cm?

# Odpowiedź

Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 7 dopuści igłę o długości 36mm?

# Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 8 dopuści igłę wzmocnioną o podwyższonej odporności na odkształcenia/złamanie?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 dopuści igłę o długości 31mm? Pozostałe parametry bez zmian.

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 2 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną o podwyższonej odporności na odkształcenia/złamania o długości 36mm? Pozostałe  parametry SIWZ bez zmian.

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10.

Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści szew syntetyczny, jednowłókowy, polipropylenowy bez dodatku glikolu polipropylenowego?

# Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści szew syntetyczny, pleciony, mieszanina kwasu mlekowego/glikolowego o okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, całkowitym okresie wchłonięcia masy szwu 56-70 dni.

# Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 wszędzie gdzie wymaga igły okrągłej dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą? Igła okrągła rozwarstwiająca zachowuje wszystkie parametry igły okrągłej, dodatkowo posiada specjalne spłaszczenie w części penetrującej, które ułatwia rozwarstwienie tkanek bez ich traumatyzacji oraz daje szczelniejsze zespolenie tkanki. 90% produkowanych przez nas igieł to igły rozwarstwiające.

# Odpowiedź

Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie13.

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 4, 5, 7 dopuści szew o długości nici 70cm?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 8 dopuści igłę o długości 26mm (wymagane 27mm)?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 9 dopuści igłę o długości 31mm (wymagane 30mm)?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie16.

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 10 dopuści igłę o długości 36mm (wymagane 37mm)?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 12 dopuści szew o długości nici 135cm (wymagane 150cm)?

# Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie18.

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja „c” dopuści zestaw szwów chirurgicznych zapobiegających rozejściu się ran pooperacyjnych składających się z igły podwójnej odwrotnie tnącej o długości 90mm 2 płytek polietylenowych, nici stalowej o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja „a” dopuści igłę o długości 45mm? Pozostałe parametry bez zmian.

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20.

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja „d” dopuści igłę konwencjonalnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21.

Pakiet 1, poz. 1, 3, 5, 6, 8

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w w/w pozycjach nitkę w kolorze niebieskim?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22.

Pakiet 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów niewchłanialnych, syntetycznych, plecionych, powlekanych silikonem, poliestrowych.

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23.

Pakiet 2, poz. 1 – 9

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w w/w pozycjach nitkę w kolorze zielonym?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24.

Pakiet 2, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitki o długości 6x75 cm.

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25.

Pakiet 4

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w w/w pakiecie szew syntetyczny, wytwarzany z polidioksanonu, wchłanialny, jednowłóknowy, o okresie podtrzymywania tkankowego po 57 dniach jeszcze ok. 40% oraz o okresie całkowitego wchłonięcia 180 – 210 dni?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26.

Pakiet 5

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w w/w pakiecie szwy wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, o okresie podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni, o okresie całkowitego wchłonięcia 54 – 70 dni, powlekane mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.