Włoszczowa dnia 25.10.2010

Znak: DOAT 132/10/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

###### Nr sprawy: 17/10/2010

Pytanie nr 1 – pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny, środek do mycia i płukania kaczek i basenów, nadający się do użycia w każdej myjni – dezynfektorze, o bardzo dobrych właściwościach myjących, zapobiegający osadzaniu się soli wapnia, przyspieszający proces suszenia, pH ok. 2,6, dozowanie 1 – 2 ml/L w zależności od stopnia twardości wody. Dopuszczenie preparatu pozwoli Zamawiającemu dokonać optymalnej decyzji pod względem ekonomicznym i użytkowym. W przypadku decyzji negatywnej prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Preparat dopuszcza się, jeżeli jest stosowany w myjni Stelco.

Pytanie nr 2 – pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu i 1-propanolu, bez dodatkowych substancji czynnych: związków amoniowych, aldehydów i innych o spektrum działania: 
B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Vaccinia) w czasie do 2 minut, wirus Polio do 30 minut.? – Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający: etanol, izopropanol oraz difenylol bez zawartości jodu, chlorheksydyny i związków amoniowych. Wykazujący przedłużone działanie do 4 godzin. Zawierający składniki natłuszczające i nawilżające. Gotowy do użycia. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Polio, Adeno, Noro, Rota, Vaccinia, Herpes simplex) o pH 6,0? – Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści preparat  zawierający w swoim składzie co najmniej trzy substancje aktywne, w tym kwas mlekowy. Bez zawartości jodu, etanolu, chlorheksydyny i związków amoniowych. Bezbarwny, z dodatkiem substancji natłuszczających o spektrum

działania: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota) o pH 5,5 i przedłużonym działaniu do min. 3 godzin.?  - Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści preparat gotowy do użycia, syntetyczny, bez zawartości mydła. Na bazie laurylosiarczanów. Z dodatkiem kwasu mlekowego i alantoiny. Wykazujący działanie antybakteryjne 
(w tym E. coli) i przeciwgrzybicze. pH ok 5,0. w opakowaniach 0,5l oraz 5l z odpowiednim przeliczeniem? - Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści preparat bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych. 
Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0 opakowaniach 0,5l oraz 5l z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 – pakiet nr 3 i pakiet nr 10

W związku z tym, że producent preparatu konfekcjonuje pompki wielokrotnego użytku w ilości: 1 pompka + 4 kanistry 5l, zaś dostarczenie dodatkowych pompek spowoduje wzrost ceny preparatu, prosimy o wskazanie jakiej ilości pompek oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – pakiet nr 5

Prosimy o wydzielenie poz. 1 jako osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie ofert większej ilości wykonawców, co może przynieść wymierne korzyści finansowe Szpitalowi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 5 – pakiet nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu jednoalkoholowego na bazie etanolu, będącego wyrobem medycznym.

Odpowiedź: Może być mieszanka alkoholu etylowego i 20-propylowego.

### Pytanie nr 6 - Pakiet nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania produkt leczniczy na bazie etanolu, nie zawierający substancji drażniących, o spektrum: B, Tbc, F, V ( Adeno, Polio, Rota ,Vaccinia, BVDV), gdyż zgodnie z decyzją Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego /CEN/, który spośród olbrzymiej liczby wirusów należących do różnych grup, jako wirusy testowe wybrał:

1.wirusa polio typ 1,

2. adenowirusa typu 5,

wskazując, że jeżeli preparat inaktywuje wirusa Polio i Adeno, to inaktywuje również wirusy mniej oporne i nie ma obowiązku przeprowadzania badań na te wirusy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

## Pytanie nr 7 - Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu w opakowaniach a 5l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? Proponowany preparat jest kompatybilny z myjniami firmy Olympus.

Odpowiedź W zakresie preparatu opisanego w SIWZ zamawiający wymaga przedłożenia opinii

producenta sprzętu endoskopowego oraz producenta myjni używanych w naszym Zakładzie.

W składzie preparatu: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (nie zawierający glioksalu oraz

soli kwasów organicznych). Preparat przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w

myjniach Olympus ETD w temp. 60 stopni C. Spektrum działania:

bakteriobójczy (rownież Tbc), grzybobójczy, wirusobójczy w czasie 5 minut.

Preparaty w pozycjach  1 i 2  muszą być ze sobą kompatybilne (tj. pochodzące od

jednego producenta).

Ważne:

W poz. 1 i 2  dopuszczamy preparaty równoważne, tj. zgodne z SIWZ pod

względem składu, właściwości, zastosowania, spektrum działania, dozowania

i opakowania.

Pytanie nr 8 - Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu w opakowaniach a 5l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? Proponowany preparat jest kompatybilny z myjniami firmy Olympus.

Odpowiedź: W zakresie preparatu opisanego w SIWZ zamawiający wymaga przedłożenia opinii producenta sprzętu endoskopowego oraz producenta myjni używanych w naszym Zakładzie. Preparat przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach Olympus ETD. Mycie w temperaturze do

60 stopni C.

Pytanie nr 9 - Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnych chusteczek o spektrum B, V (HIV, HBV, HCV, Rota Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 60 sek, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga chusteczek bezalkoholowych o podanym spektrum.

Pytanie nr 10 - Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny oparty na bazie etanolu i 2- difenylolu z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry wykazujący szersze od oczekiwanego spektrum działania obejmujące B, MRSA, Tbc, F, V (w tym Polio, Rota, Noro, HIV, HBV, HCV, HAV, Herpes simplex, Adeno, Vaccinia) oraz dłuższy od wymaganego czas działania do 4 godzin, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Preparat posiada ocenę użytkową wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka potwierdzającą możliwość stosowania go na oddziałach pediatrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny kompatybilny z proponowanym preparatem do dezynfekcji rąk w opakowaniach a 500ml oraz a 5l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Pakiet nr 6 pozycja 2 dotyczy preparatu do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk.

Pytanie nr 12

Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami matematyki.

Pytanie nr 13 -  Pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu o spektrum działania B, F, V, łącznie z wirusem Adeno, Polio, Rota, Papova, S, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 -  Pakiet nr 1

Opisany przez Zamawiającego preparat będzie również stosowany do dezynfekcji endoskopów, czy w związku z tym  Zamawiający oczekuje preparatu posiadającego  pozytywną opinię  producenta endoskopów Olympus. Opinia uznanego na całym świecie i słynącego wysokich standardów producenta jakim jest Firma Olympus jest dla Zamawiającego dodatkowym potwierdzeniem bezpieczeństwa stosowania preparatu. Zamawiający wymagając takiej opinii  uzyskuje  zapewnienie że zaproponowany preparat nie będzie niszczył endoskopów.

Odpowiedź: Preparat w pakiecie 1 poz. 1 powinien posiadać pozytywną opinię producenta endoskopów Olimpus.

Pytanie nr 15 - Pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu posiadającego opinię producenta endoskopów Olympus, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16  - Pakiet nr 1

Czy Zamawiający określając wymaganie sporobójcze miał na myśli najczęściej występujące szczepy Clostridium Difficile i Bacillus subtilis

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 17 - Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu posiadającego przyjemny, dyskretny zapach, niestety preparaty alkoholowe mają specyficzny zapach związany z alkoholem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18  - Pakiet nr 5

Zamawiający określił zapotrzebowanie na 30op chusteczek od 100 do 200szt, czy należy rozumieć, że jeśli opakowanie jest po 100szt to należy wycenić 30opakowań, a jeśli po 200szt to 15 opakowań, co umożliwi porównanie ofert?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 19  -  Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wymaga chusteczek alkoholowych o zawartości alkoholu min. 70%, bez dodatkowych substancji czynnych

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 20  - Pakiet nr 8 poz. 1

Zamawiający określił zapotrzebowanie na 500szt preparatu od 250 do 350ml, czy należy rozumieć, że jeśli opakowanie jest po 250ml to należy wycenić 500opakowań, a jeśli po 350ml to 357 opakowań (zachowując matematyczną zasadę zaokrąglania), jedynie w przypadku przeliczenia będzie  możliwe porównanie ofert?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 21 - Pakiet nr 8

Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 8 poz. 1 preparatu bez zawartości potencjalnie drażniących substancji takich jak pochodne fenolowe i pochodne fenolu, jodu?

Odpowiedź: Tak.