Włoszczowa 2011-01-05

D.O.A.T. 03 /01/2011

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego  na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych i rękawic medycznych dla Zespołu  Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie    Znak sprawy : 22/12/2010.

Pytanie 1

Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 1 szt. próbki opatrunku hydrokoloidowego z innego rozmiaru ?

##### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, długość nici 75 cm?

##### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 18 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe o mankiecie 295 cm, rozmiar L?

##### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza rękawic o długości mankietu 29,5 cm.

Pytanie 4

Pakiet 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylizowane radiacyjnie?

##### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie5

Pakiet nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na zaoferowanie większej liczby konkurencyjnych ofert.

##### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

### Zadanie 18 pozycja 1

Standardowe rękawice sekcyjne są znacznie  krótsze od wymaganych przez Zamawiającego. Zwracamy się  więc do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic ginekologicznych o długości ok. 48 cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

##### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Zadanie 18 pozycja 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawic bezpudrowych spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego lub rękawic pudrowanych o zawartości protein max 150 µg/g

##### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Zadanie 18 pozycja 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie liczby próbek dla rozmiarów 6 i 6,5 na 25 par z każdego z tych rozmiarów.

##### Odpowiedź

## Zamawiający wyraża zgodę.

# Pytanie 9

Zestawienie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek zawierający 100% kolagenu

##### Odpowiedź

Należy zaoferować opatrunek zawierający 100% kolagenu

#### Pytanie 10

Zestawienie 5

Prosimy o dopuszczenie opatrunku równowaznrgo w zakresie działania ze srebrem jonowym, który zbudowany jest z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien karboksymetylocelulozy, aktywnym wobec MRSA VRE oraz Gram+ i – który nie przywiera do rany i może pozostawać na ranie do 7 dni.

Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

##### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie 11

Zestawienie 6

Prosimy o dopuszczenie opatrunku równoważnego w zakresie działania ze srebrem jonowym, który zbudowany jest z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien karboksymetylocelulozy, aktywnym wobec MRSA VRE oraz Gram+ i – który nie przywiera do rany i może pozostawać na ranie do 7 dni w rozmiarach:  5x5  i 10x10 lub 15x15.

##### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Prosimy Jednocześnie prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje opatrunku pochłaniającego i zatrzymującego wysięk z rany.

##### Odpowiedź

Zamawiający oczekuje opatrunku pochłaniającego i zatrzymującego wysięk z rany.

Pytanie 13

### Zestawienie 7

Prosimy o dopuszczenie opatrunku bakteriobójczego, wyjałowionego zawierającego jony srebra

##### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie ,że zamawiający oczekuje opatrunku pochłaniającego i zatrzymującego wysięk z rany.

##### Odpowiedź

Zamawiający oczekuje opatrunku pochłaniającego i zatrzymującego wysięk z rany.

Pytanie 15

Zestawienie 11

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z trzech hydrokoloidów:żelatyny,pektyny i karbom etylocelulozy .Jest to optymalny skład opatrunku hydrokoloidowego, zapewniający wszechstronne działanie.

##### Odpowiedź

Należy zaoferować opatrunek  zbudowany z trzech hydrokoloidów.

#### Pytanie 16

Zestawienie18  pozycja 2

Czy Zamawiający  dopuści rękawicę  bezpudrową  ( co zmniejszy ilość występujących uczuleń) jałową ,proteiny poniżej 30ug/g, wewnętrzna warstwa o strukturze sieci co ułatwi zakładanie  rękawic na suchą jak i na mokrą dłoń, AQL 1,5. Sterylizowaną radiacyjnie?

##### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza .