Włoszczowa , 05.08.2010

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

# Znak sprawy: 07/08/2010

Zadanie nr 11

Pytanie 1 :  Poz.17

Prosimy o dopuszczenie igły motylka 0,71 x 19

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 : Poz.18

Prosimy o dopuszczenie igły motylka 0,81 x 19

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 : Poz.19

Prosimy o dopuszczenie igły motylka 0,64 x 19

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 : Poz.20

Prosimy o dopuszczenie zestawu do lewatywy sterylnego poj. 1800 ml, dren ok. 155 cm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 : Poz.26

Prosimy o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku insulinówki z igła 0,4 x 13 mm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 : Poz.28

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wydzieli z pakietu poz.28 co spowoduje możliwość przystąpienia do pakietu więcej niż tylko jednego Wykonawcy.

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 7 : Poz.29

Prosimy o dopuszczenie cewnika do tlenu wąsy długość drenu 220 cm, łączna długość 270 cm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 : Poz. 30

Nazwa „mini-spike” jest nazwą własną przyrządu do aspiracji leku  firmy Braun, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie możliwość zaoferowania przyrządu do aspiracji leku innego producenta?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza przyrząd do aspiracji leku typu mini spike innego producenta.

Pytanie 9 : Poz.1-4;6,8-16;26;

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie  z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 10 : Dotyczy załącznika nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie z pakietu rękawów do sterylizacji i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 11:  Dotyczy załącznik nr 5, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw zamiast rozmiaru 420x200 m rozmiar 400x200 m?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12  : Dotyczy załącznika nr 11 poz.1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych ze skalą w kolorze niebieskim, przeźroczystym cylindrem, z tłokiem w kolorze niebieskim.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  13 : Dotyczy załącznika nr 11 poz.1-4

Proszę o dopuszczenie wyceny strzykawek za 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie  14 : Dotyczy załącznika nr 11 poz.20

Proszę o dopuszczenie zestawu do lewatywy z drenem 145 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  15 : Dotyczy załącznika nr 11 poz.25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wydzielenie z zadania nr 11 poz.25 igły aspiracyjnej do odrębnego pakietu?  Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie  16 : Dotyczy załącznika nr 11 poz.26

Proszę o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,4x13.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  17 : Dotyczy załącznika nr 11 poz.28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wydzielenie z zadania nr 11 poz.28 strzykawki z żelem znieczulającym  do odrębnego pakietu?  Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej oferty cenowo.

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie  18 : Dotyczy załącznika nr 11 poz.30

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 11 poz.30 mini spike do odrębnego pakietu lub dopuści przyrząd do aspiracji leku typu mini spike ? Obecny opis wskazuje na jednego producenta.

Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej oferty cenowo.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza przyrząd do aspiracji leku typu mini spike innego producenta.

# Pytanie  19 : do załącznika nr 3  pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę nożową o całkowitej długości 69 mm i wymiarach ostrza 19 mm x 2,3 mm x 0,5 mm?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza

## Pytanie  20 : do załącznika nr 3   pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę nożową przedłużoną o całkowitej długości 152 mm i wymiarach ostrza 19 mm x 2,3 mm x 0,5 mm?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza

## Pytanie  21 : do załącznika nr 3  pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę kulkową o średnicy 3 mm i całkowitej długości 69 mm?

Odpowiedź : Zgodnie z wymogami SIWZ