Znak: DOAT/66/09/2011                                                              Włoszczowa dnia, 21.09.2011

Dotyczy: odpowiedzi na pytania  do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

jednorazowego użytku dla SP ZOZ Włoszczowa znak: 09/09/2011.

##### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 4 pozycji nr1 lub zezwoli w tym Pakiecie na złożenie oferty w poszczególnych pozycjach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie  nr 4 pozycja nr 1 siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych o grubości nici 0,16 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 29 – 32, 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr4

Dotyczy Zadania nr 5 poz. 8, 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 8,9 z pakietu i utworzenie oddzielnego zadania? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1 - 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Kehr wykonany z lateksu kauczuku naturalnego? Prosimy o doprecyzowanie długości ramion cewników Zamawiający będzie wymagał.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, minimalne wymiary: 450mmx50mmx50mm.

Pakiet (Zadanie Nr 6) dotyczy testów do sterylizacji, a pytanie dotyczące Cewników Kehr obejmuje Pakiet Nr 3.

Pytanie nr 6

Dotyczy Zadania nr 8 poz.  1 - 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z rozszerzoną skalą oraz niebieskim tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Dotyczy Zadania nr 8 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych z końcówką luer-lock, kompatybilne z pompami Kwapisz, posiadające czterostronne podcięcie na tłoku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Dotyczy Zadania nr 8 poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Dotyczy Zadania nr 8 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji leku z filtrem bakteryjnym 0,1 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 7- 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające min. 3 paski RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

]

Pytanie nr 11

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 10 - 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule z zabezpieczeniem w formie metalowej osłonki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 17

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy wykonane Z PCV bez zawartości ftalanów.

Pytanie nr 13

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 21 - 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

### Pytanie nr 14

### Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku  dwuczęściową, ze skalą co 0,1 ml w kolorze granatowym, z  przeźroczystym cylindrem, z tłokiem kolorowym, z nazwą producenta na pojedynczej strzykawce, o pojemności 2 ml ?

### Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

### Pytanie  nr 15

Dotyczy załącznika nr 8do SIWZ poz. 2 – Czy Zamawiający  dopuści strzykawkę jednorazowego użytku  dwuczęściową, ze skalą co 0,2 ml w kolorze granatowym, z przeźroczystym cylindrem, tłokiem w kolorze niebieskim, nazwą producenta na pojedynczej strzykawce o poj. 5 ml?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Dotyczy załącznika nr 8do SIWZ poz. 3 - Czy Zamawiający  dopuści strzykawkę jednorazowego użytku  dwuczęściową, ze skalą co 0,5 ml w kolorze granatowym, z przeźroczystym cylindrem, tłokiem w kolorze niebieskim, nazwą producenta na pojedynczej strzykawce o poj. 10 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 17

Dotyczy załącznika nr 8do SIWZ poz. 4 - Czy Zamawiający  dopuści strzykawkę jednorazowego użytku  dwuczęściową, ze skalą co 1 ml w kolorze granatowym, z przeźroczystym cylindrem, tłokiem w kolorze niebieskim, nazwą producenta na pojedynczej strzykawce o poj. 20ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Dotyczy załącznika nr 8do SIWZ poz. 29 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 29 z pakietu  do osobnego zadania?

Powyższa modyfikacja pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów i zaproponowanie konkurencyjnych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr 19

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ poz. 36 – Czy Zamawiający wydzieli pozycje 36 z pakietu do osobnego zadania w celu złożenia przez nas konkurencyjnej oferty?

Powyższa modyfikacja pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów i zaproponowanie konkurencyjnych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie  nr 20

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ poz. 1do7 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) o  długości 44 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 21

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ poz. 9 -  Czy Zamawiający wydzieli pozycje 9 z pakietu  do osobnego zadania?

Powyższa modyfikacja pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów i zaproponowanie konkurencyjnych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr  22

## Pakiet nr 6

Pozycje 6, 7

Czy Zamawiający dopuści testy paskowe oraz Bowie Dicka typu Helix z własnym przyrządem PCD dostarczonym użytkownikowi bezpłatnie przy pierwszej dostawie. Obecny zapis preferuje tylko jednego producenta. Dopuszczenie innego producenta niż GKE pozwoli zaoszczędzić 30 % wartości pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

# Pytanie 23

Czy w Załączniku nr 4 : Siatki przepuklinowe

- W pozycji nr 1 (w obu pozycjach) Zamawiający dopuści siatki o grubości 0,57 mm, porowatości >50%; i ciężarze ok. 60g/m2 i rozmiarze 35x22 cm – tam gdzie wymagany jest rozmiar 30x30cm? Plecione i izoelastyczne, z możliwością docinania.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

- W pozycji nr 2 i 3 Zamawiający dopuści siatki poliestrowe lekkie, plecione, isoelastyczne:               gramatura  46 g/m2;  oczko 1,5x1,5mm, o grubości 0,4 mm? Są hydrofilowe – ułatwiają integrację i przerastanie, izoelastyczne w każdym kierunku; docinalne. Przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści siatki poliestrowe lekkie, plecione, isoelastyczne:      gramatura  46 g/m2;  oczko 1,5x1,5mm, o grubości 0,4 mm? Są hydrofilowe – ułatwiają integrację i przerastanie, izoelastyczne w każdym kierunku; docinalne. Przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

- Czy w pozycji nr 4 Zamawiający jest w stanie podać rozmiar siatek jakich oczekuje lub chociaż przedział wielkości w jakim powinna zawierać się wielkość siatki zaproponowanej?

Odpowiedź: Romiary siatek ; 6x11, 10x15, 15x15.

##### Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści w Pakiet nr 4, poz. nr 1:

Siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,45 mm, grubość nici 180 µm, porowatość 72,4 %, gramatura 112 g/m², w rozmiarach zgodnych z SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści w Pakiet nr 4, poz. nr 2:

Siatkę do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, lekką, miękką, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,40 mm, porowatość średnia 1800 µm, porowatość max 2270 µm, gramatura 48,8 g/m², w rozmiarze zgodnym z SIWZ, nieprasowane termicznie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

##### Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści w Pakiet nr 4, poz. nr 3:

Siatkę do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, bardzo lekką, miękką, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,27 mm, porowatość 1500 µm, gramatura 19 g/m², w rozmiarze zgodnym z SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

# Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści w Pakiet nr 4, poz. nr 4:

Siatkę do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, bardzo lekką, miękką, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,27 mm, porowatość 1500 µm, gramatura 19 g/m², w rozmiarze 6 x 11 cm lub zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego rozmiaru, który jest potrzebny do odpowiedniej wyceny ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Rozmiary siatek: 6x11, 10x15, 15x15.

Pytanie 28

Paragraf  6

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu zamówionej a nie dostarczonej partii towarów w wysokości 0,2 % wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki. W przypadku nieuzasadnionej przepisami praw odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 2% wartości zamówionych a nie dostarczonych partii.

Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

Paragraf 9 ust. 5

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 9 us. 5 zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

# Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis.

# Pytanie nr 29

Dotyczy Pak .8 ,poz.30

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 8, pozycję nr 30 i utworzy odrębny pakiet 8a, obejmujący wyżej wymienioną wyżej wymienioną pozycję, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30 Pakiet nr 5, poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu łatwiejszej identyfikacji Zamawiający będzie wymagał cewników z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewnika z barwnym oznaczeniem rozmiaru.

Pytanie nr 31   Pakiet nr 5, poz. 9

Czy Zamawiający oczekuje aby worek posiadał podwieszany kranik co pozwala na oddalenie go od podłogi i zmniejsza ryzyko kolonizacji bakterii?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32    Pakiet nr 8, poz. 2-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tłoku w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

###### Pytanie nr 33     Pakiet nr 8, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy skala na cylindrze ma odpowiadać nominalnej objętości strzykawki?

Odpowiedź: Objętość strzykawki powinna pozwolić na swobodne manipulowanie w celu odprowadzenia powietrza.

Pytanie nr 34    Pakiet nr 8, poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biologicznie czystego zestawu do lewatywy – reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  35      Pakiet nr 8, poz. 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,8 x 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36     Pakiet nr 8, poz. 26

Czy Zamawiający oczekuje aby igła aspiracyjna posiadała czerwoną nasadkę ułatwiającą odróżnienie od igieł iniekcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza igłę z czerwoną nasadką.

Pytanie nr 37     Pakiet nr 8, poz. 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania zawierającego środki bakteriobójcze (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%) w aplikatorze harmonijkowym o poj. 8,5g i 12,5g, opakowanie plastik-papier, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ

Pytanie nr  38     Pakiet nr 9, poz. 20

Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi i przetaczania płynów infuzyjnych w całości wykonanych z materiału pozbawionego PCV. Jeśli miałoby to wpływ na przetaczany lek lub krew, to z identycznego granulatu powinien być wykonany także dren. Przetaczany specyfik równie długo przebywa w drenie jak i w komorze kroplowej.  Dodatkowo pragniemy nadmienić, iż to nie PCV a ftalany zawarte w PCV są substancjami groźnymi dla człowieka - zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Prosimy zatem o dopuszczenie przyrządów wykonanych z PCV pozbawionego ftalanów, a zatem bezpiecznych dla pacjenta.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza przyrząd wykonany z PCV bez zawartości ftalanów.

Pytanie nr 39  do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu łatwiejszej weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego, będzie wymagał dostawienia w formularzu asortymentowo-cenowym dodatkowej kolumny z nazwą Producenta i nr kat. produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 40

Czy zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 20-29 oraz 33-35, dopuści do zaoferowania cewniki Foleya z lateksową zastawką w podwójnym opakowaniu wewnętrznie folia i zewnętrznie folia?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

# Pytanie nr  41

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 7-12 dopuści do zaoferowania dren perforowany do drenażu ran pakowany pojedyńczo folia-papier, w pozosyałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź; zgodnie z SIWZ

# Pytanie nr 42

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w pozycji 27 dopuści do zaoferowania strzykawkę do insuliny z igłą 0,40x13mm?

Odpowiedź: Tak dopuszcza

# Pytanie nr 43

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w pozycji 29 dopuści do zaoferowania strzykawki z dodatkowym uszczelnieniem o poj. 6ml i 11ml, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

# Pytanie nr 44

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4-12, 14, 21-23 i utworzenie oddzielnego pakietu dla tych pozycji, umożliwi to przystąpienie do przetargu większej liczby konkurentów, a tym samym możliwość uzyskania korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

# Pytanie nr 45

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9-12 i utworzenie oddzielnego pakietu dla tych pozycji, umożliwi to przystąpienie do przetargu większej liczby konkurentów, a tym samym możliwość uzyskania korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

# Pytanie nr 46

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w pozycji 14-15, dopuści do zaoferowania worki stomijne w rozmiarach śr. 20-60mm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.