SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ   125 000 EURO:

na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku

dla

SP ZOZ WŁOSZCZOWA

Znak sprawy 11/09/2011

# Włoszczowa  20 września 2011 roku

Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828    fax 041 38 83 877

adres e-maill:                  zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908                                           REGON  000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ :

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji „ustawą”.

III. Rodzaj zamówienia: dostawy

IV. Przedmiot zamówienia:

Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku – Kod CPV 33141000-0

Zawartych w „Zestawieniach specyfików” stanowiących załączniki  od nr   1 do nr 9

do niniejszej SIWZ zwanych w Formularzu Ofertowym – Pakietami

V. Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne pakiety.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące ( art. 22 ust. 1):

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust. 1 i 2):

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując

je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki jawne , których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału

w zorganizowanej grupie albo  związku mającym na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie,  których partnera lub członka zarządu  prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym prace zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne , których

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym prace

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne  przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,

którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie

stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie

art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili

się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik

prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

X.    Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy

w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w punkcie

9 niniejszej SIWZ

- Formularz ofertowy.

- Formularz asortymentowo-cenowy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1    pkt 2 ustawy;

- Zaakceptowany projekt umowy.

XI. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

XII Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę / osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę / osoby podpisujące ofertę.

Wszystkie strony winny być spięte lub ewentualnie zszyte w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Zgodnie z ustawą, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, spełniającą obowiązujące przepisy, warunki określone w SIWZ, na formularzach do niej załączonych.

XIII Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załączniki(pakiety) od Nr 1 do Nr 9

Nr 10  Formularz asortymentowo – cenowy

Nr 11  Formularz ofertowy,

Nr 12  Oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 p.z.p.,

Nr 13  Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 p.z.p.,

Nr 14  Projekty umowy,

Obowiązek zapoznania się wykonawców z dokumentacją przetargową:

Wykonawcy winni zapoznać się dokładnie z treścią wszelkich dokumentów przetargowych.

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

Tryb wprowadzania zmian w dokumentacjach przetargowych przez Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami : mgr Elżbieta Benben – Naczelna Pielęgniarka  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie , tel.41/38 83 801 fax 41/38 83 877  informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 900 – 1400.

XIV  Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV  Kryteria oceny ofert:

Cena brutto (C )                                                  waga		80 %

Jakość oferowanych produktów                        waga                   20 %

C  =     najniższa cena ofertowa brutto       x  100  x  waga kryterium

cena brutto oferty badanej

Kryterium – cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Kryterium – jakość oferowanych produktów.

Kryterium to podlega ocenie indywidualnej  członków komisji.

W ocenie jakości  brane będą pod uwagę walory użytkowe oferowanego sprzętu i materiałów. Oferta oceniona najwyżej otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100.

Wartość punktowa pozostałych ofert obliczona zostanie według wzoru:

C  =    ilość punktów przyznana badanej ofercie       x  100  x  waga kryterium

najwyższa ilość przyznanych punktów

Oferta , która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą , a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: cenę jednostkową netto należy przemnożyć przez ilość zapotrzebowaną przez Zamawiającego. W ten sposób otrzymujemy wartość netto. Do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT otrzymując wartość brutto. Wartość brutto oferty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglić do 
1 grosza.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

XVI  Składanie ofert

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie ,    29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 - oferta „na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku”nie otwierać przed godziną 10:15  w dniu   04.10.2011r.

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego –  Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  04.10. 2011  do godziny 10:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

#### XVII   Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  04.10.2011r. o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej , Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

  - Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

  - W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

  - Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

  - Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszono go do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczaniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówieni

XVIII      Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszym postępowaniu,

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert,

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie wyników postępowania:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia

wykonawców którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,        29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28,  Wszyscy wykonawcy którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne 
i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIX Środki ochrony prawnej

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z zmianami).

Załączniki do SIWZ :

Zestawienia  pakietów  od  Nr  1 do Nr  9

Formularz  asortymentowo – cenowy załącznik Nr10                                                                        Formularz Ofertowy – załącznik Nr  11

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 12

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 13

Projekt umowy – załącznik Nr 14.

Zatwierdził

Pakiet   Nr 1

Ostrza  do pił  ortopedycznych

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33183300-9 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER : - jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo - długość końcówki roboczej 90mm - szerokość 19,5 mm - grubość ostrza 1,2 mm | Szt. |  | 50 | Szt. | 0 |
| 2 | 33183300-9 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER: - jednorazowe, sterylne ,pakowane pojedynczo - rozmiar 9,5x30x0,64 - długość końcówki roboczej 30mm - szerokość ostrza 9,5 mm - grubość ostrza 0,64 mm do 0,86 mm | Szt. |  | 50 | szt. | 0 |
| 3 | 33183300-9 | Ostrze do piły sagitalnej kompatybilne z napędem ILNVATEC PRO 2043 - jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo - rozmiary i rodzaje do wyboru | Szt. |  | 50 | szt. | 1 |

Pakiet  Nr 2

Ostrze do piły oscylacyjnej

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33183300-9 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER: - jednorazowe, sterylne ,pakowane pojedynczo - długość końcówki roboczej 90 mm - szerokość ostrza 22mm - grubość 1,37 mm | szt |  | 200 | szt | 1 |

Pakiet nr 3

Gąbki do czyszczenia, uchwyty rurek i drenów, liczniki igieł

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | J m | Ilość |
|  | 25211000-3 | Gąbki do czyszczenia końcówek do koagulacji sterylne, przylepne, z nitką rtg | Szt. |  | 1 200 | 1 |
|  | 25211000-3 | Uchwyt rurek i drenów przylepny, sterylny | Szt. |  | 1 000 | 1 |
|  | 33141123-8 | Plastikowy, magnetyczny licznik do igieł - system zdejmowania skalpeli, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, trwałe zamknięcie po użyciu, sterylny | Szt. | na 30 igieł | 100 | 1 |

Elektrody do koagulacji

Pakiet Nr 4

| Lp | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
| 1 | 33141410-7 | Elektroda nożowa o długości roboczej 2,54 i wtykiem 2,4 mm ze stali nierdzewnej sterylna, jednorazowa , | Szt. |  | 1500 | Szt. | 1 |
| 2 | 33141410-7 | Elektroda nożowa przedłużona powlekana silikonem 16,51 cm z wtykiem 2,4mm, sterylna , jednorazowa | Szt. |  | 200 | Szt. | 1 |
| 3 | 33141410-7 | Elektroda kulka o średnicy 5mm i długości 1 cm z wtykiem 2,4 mm, sterylna, jednorazowa | Szt. |  | 100 | Szt. | 1 |

### Pakiet Nr 5

### Elektrody do waporyzacji

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
| 1 | 33141410-7 | Elektroda jednorazowa do waporyzacji tkanek , średnica 3,5 mm, zawierająca kabel, uchwyt ze sterowaniem oraz elektrodę do waporyzatora typu Serfas Energy | Szt. |  | 150 | Szt. | 1 |

###### Pakiet  Nr 6

Sterylne pokrowce na przewody i  na aparat RTG z ramieniem C

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
|  | 33162200-5 | Sterylny pokrowiec j. uż. na przewody typu TMS/SMS, foliowy | Szt. | 140x250 | 500 | Szt. | 1 |
|  | 33162200-5 | Sterylny pokrowiec na aparat RTG z ramieniem C, foliowy, przeźroczysty | Szt. | 100x160 | 500 | Szt. | 1 |

Pakiet  nr 7

Zestaw do autotransfuzji i akcesoria

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
| 1 | 33141692-2 | Zamknięty układ ssący do autotransfuzji pooperacyjnej, podwójna końcówka dla drenów Redona, średnica od Ch 6-18 z możliwością podawania w iniekcji antykoagulantów, butelka Redona z zastawką przeciw zwrotną 250 ml (początkowe ssanie 120 mbar) worek do atotransfuzji 1000ml, zintegrowana zastawka 200, przyrząd do pobierania krwi z filtrem 10 | Szt. |  | 100 | Szt. | 1 |
| 2. | 33141692-2 | Zestaw do niskociśnieniowego drenaż, plastikowa but. Redon 50ml, wykonana z polietylenu, uniwersalna końcówka z gwintem dla Redon Ch 6 i 8. | Szt. |  | 100 | Szt. | 0 |
| 3. | 25211000-3 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełnobarierowy zgodny z EN 13795. Gramatura min 45 g/m2 z włókniny SSMMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha . Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką tradycyjnego szycia. Do każdego fartucha dołączony jest celulozowy ręcznik o wym. 40x40 cmx2. Pakowany w opakowanie typu papier-folia. - Na opakowaniu centralna etykieta z dwoma nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejania do dokumentacji - Wymagany znak CE , nr LOT Oświadczenie producenta o zgodności z normą EN 13795 | szt | XL | 3000 | szt | 0 |
| 4 | 25211000-3 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełno barierowy zgodny z EN 13795 1-3. gramatura min 70g/m2 z włókniny Spounalace (55% pulpy celulozowej, 45%PET). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką tradycyjnego szycia. Do każdego fartucha dołączony jest celulozowy ręcznik o wym. 40x40cmx2, pakowany w opakowanie typu papier – folia. - Na opakowaniu centralna etykieta z dwoma nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejania do dokumentacji - Wymagany znak CE , nr LOT Oświadczenie producenta o zgodności z normą EN 1379 | szt | XL | 3000 | szt | 0 |

Pakiet  Nr  8

Rękawy , torby i papier  do sterylizacji

| L p | Kod CPV |  | Nazwa |  | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
|  | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 75mm x 200m | 30 | cm | 0 |
| 2. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 100mm x 200m | 45 | cm | 0 |
| 3. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 125mm lub 120mm x 200m | 60 | cm | 0 |
| 4. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 150mm x 200m | 60 | cm | 100 |
| 5. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 200mm x 200m | 40 | cm | 0 |
| 6. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 250mm x 100m | 25 | cm | 0 |
| 7. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 250mm x 200m z przeliczeniem ilości zamawianych rolek 250x200 | 15 | cm | 100 |
| 8. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 300mm x 200 m z przeliczeniem ilości zamawianych rolek nasze | 15 | cm | 0 |
| 9. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 400 -420mm x 200 m z przeliczeniem ilości zamawianych rolek | 10 | cm | 0 |
| 10. | 25212400-4 |  | Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny z normą ENPN 868 |  | Szt. | 420 mm x 600 mm | 1 000 | Szt. | 2 |
| 11. | 25212400-4 |  | Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny z normą ENPN 868 |  | Szt. | 480 – 500 mm x 750 mm | 1 000 | Szt. | 0 |
| 12. | 25212400-4 |  | Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny z normą ENPN 868 |  | Szt. | 320 mm x 500 mm | 1 000 | Szt. | 2 |
| 13 |  | 21222200-7 |  | Papier pakowy do sterylizacji w autoklawie (arkusz) biały, miękki, o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 100cm x 100cm | 10 000 | Szt. | 2 |
| 14 |  | 21222200-7 |  | Papier pakowy do sterylizacji w autoklawie (arkusz) biały, miękki, o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 120cm x 120cm | 5 000 | Szt. | 2 |
| 15 |  | 25211000-3 |  | Włóknina w arkuszach, gramatura min 60g/m2 , odporna na płyny- PN niskonapięciowa, w tym alkohol zgodne z normą EN 868-2 | Szt. | 750mmx750mm | 2 000 | Szt. | 2 |
| 16 |  | 25211000-3 |  | Włóknina w arkuszach, gramatura min 60g/m2 , odporna na płyny- PN niskonapięciowa, w tym alkohol zgodne z normą EN 868-2 | Szt. | 1000mmx1000mm | 4 000 | Szt. | 2 |

Cechy wyrobu zgodność z normą PN- EN 868- 3 :2009

Rękawy p- f płaskie z testem do sterylizacji parą wodną , tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania , zgrzew fabryczny wielokrotny. Papier o gr. min 60g/ m2 folia 7 warstwowa łącznie z warstwą kleju. Oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Wymagane załączenie dokumentów o zgodności oferowanego produktu z normami , charakterystyka folii.

Zamawiający wymaga napisów w języku polskim, znaku CE, nr LOT. Min. 3 letni termin przydatności do użytku.

Dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normą PN- EN  868 –5 :2009

- oświadczenie producenta o zgodności z normą

- karta danych technicznych i specyfikacja laminatu do produkcji opakowań wystawiona przez producenta wyrobu gotowego

Torebki do sterylizacji foliowo włókninowe , wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenek etylenu umieszczone między warstwami folii. Dodatkowe informacje umieszczone na torebce : rozmiar, kierunek otwierania. Zamawiający wymaga napisów w języku polskim, znaku CE, nr LOT. Min 3 letni termin przydatności do użytku.

# Pakiet  Nr 9

## Materiały z włókniny  jednorazowego użytku

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
|  | 25211000-3 | Serwety jednorazowego użytku z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2, sterylne, pakowane pojedynczo, | Szt. | 90 x 75 lub 90 x 80 | 3 000 | Szt. | 2 |
|  | 25211000-3 | Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne | Szt. | 210 x 160 cm | 7 000 | Szt. | 2 |
|  | 25211000-3 | Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne (podkład) | Szt. | 150 – 160 x 75 – 90 cm | 10 000 | Szt. | 2 |
|  | 33162200-5 | Ochraniacze na obuwie, profilowane (dopasowany krójprawa-lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35g/m2, wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę, kolor zielony, pakowane po 100sztuk. | Szt. |  | 5 000 | Szt. | 2 |
|  | 33162200-5 | Maska j. uż. trójwarstwowa z trokami, spełniająca normę EN 14683 , nie sterylna, posiadająca wkładkę modelującą na nos o dł. 10-12cm, barierowość na poziomie 98% . | Szt. |  | 10 000 | Szt. | 5 |
|  | 33162200-5 | Czepek chirurgiczny j. uż. pielęgniarski typu beret z włókniny, z wszytą gumką dokładnie opinającą głowę, nie sterylny. | Szt. |  | 1 500 | Szt. | 2 |
|  | 33162200-5 | Czepek chirurgiczny męski j. uż. – lekarski z włókniny, z gumką wszytą w tylnej części czepka, nie sterylny. | Szt. |  | 1 500 | Szt. | 2 |
|  | 33162200-5 | Fartuch chirurgiczny z włókniny foliowany przedni, nie sterylny, nie przepuszczalny dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm | Szt. |  | 300 | Szt. | 2 |
| 9. | 25211000-3 | Fartuch chirurgiczny niejałowy , z włókniny typu sms min. 35 g/m2, rękaw typu reglan nie ograniczajacy ruchów chirurga, zakończony niepylacym, poliestrowym i bezszwowym mankietem , szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, przy szyimocowany na rzep, wiązanie najpierw na „brudno” a następnie na „czysto”, troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającą aseptyczne wiązanie, poły fartucha zakrywające całe plecy, odpornoć na przenikanie cieczy 51,3 cmH2O, . | Szt. | XL | 1000 | Szt. | 1 |
| 10. | 25211000-3 | Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej 17g/m2, rękawy wykończone delikatną gumką, wiązany w pasie, kolor zielony, pakowany po 10 szt. | Szt. |  | 1000 |  |  |
| 11 | 25241100-3 | Samoprzylepna sterylna taśma do mocowania przewodów, serwet na powierzchni obłożeń rozm. 50 x 9cm | Szt. | 50x9cm | 100 | Szt. | 1 |
| 12 | 25211000-3 | Zestaw serwet uniwersalny , jałowy wykonany z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 73g/m2, sterylizowany tlenkiem etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo- foliową, wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 61N/5cm.Odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O, laminat o drapowanej powierzchni, skład zestawu: - serweta w rozm 240cm x 150cm z przylepcem 1 szt. - serweta w rozm. 180cm x 170cm z przylepcem 1 szt. - serweta w rozm. 90cm x 75cm z przylepcem 2 szt. - serweta w rozm. 50cm x 9cm z przylepcem 1 szt. - serweta na stolik Mayo składana teleskopowo w rozm. 145cm x 80cm z przylepcem 1 szt. - serweta na stół instrumentalny w rozm. 190cm x 150cm - 1 szt. - serweta do osuszania rąk w rozm. 20cm x 40cm - 4 szt. | Kpl. |  | 1000 | Kpl. | 1 |
| 13 | 25211000-3 | Zestaw serwet do operacji stawu biodrowego ,jałowy, wysterylizowany w EO .Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności , nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową . Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho o drapowanej powierzchni 61N/ 5cm odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 73g /m2, skład zestawu: - serweta z laminatu trójwarstwowego 260 x 150 cm z przylepcem i wcięciem „U” 100x 20 cm, 1 szt. - serweta z laminatu trójwarstwowego 240 x 150 cm z przylepcem , 1 szt. - pokrowiec na nogę z laminatu trójwarstwowego 120 x 37cm - kieszeń na płyny z kształtką z folii, jednokomorowa z przylepcem 40 x 30 cm, 1 szt. - taśmy medyczne mocujące 50 x 9cm , 6szt. - serweta na stół instrumentalny 190 x 150 cm , 1 szt. - serweta na stolik mayo , składana teleskopowo 145 x 80 cm , 1szt. - serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20 x 40 cm , 4 szt. | Kpl. |  | 200 | Kpl. | 0 |
| 14 | 25211000-3 | Zestaw do artroskopii kolana , jałowy , wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności , nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową . Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/ 5cm i mokro 61N/5cm .Odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 73g /m2, skład zestawu: - serweta z laminatu trójwarstwowego 320 x 240 cm z elementem elastycznym i otworem o śr. 6.5 cm z workiem do zbierania płynów z kształtką i z zaworem odprowadzającym płyny 1 szt. - pokrowiec na nogę z laminatu trójwarstwowego 75 x 37cm, 1 szt. - taśmy medyczne mocujące 50 x 9cm , 2szt. - serweta na stół instrumentalny 190 x 150 cm , 1 szt. - serweta na stolik mayo , składana teleskopowo 145 x 80 cm , 1szt. - serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20 x 40 cm , 4 szt. | Kpl. |  | 150 | Kpl. | 1 |
| 15 | 25211000-3 | Spodnie do kolonoskopii , uniwersalne | Szt. | M, L, uniwersalne | 800 | Szt. | 1 |
| 16 | 25211000-3 | Komplet pościeli z włókniny typu TMS niejałowe o gramaturze 35 g/m2 | Kpl. | Powłoka: 200cm x 150cm Powłoczka: 90cm x 75cm Prześcieradło: 210cmx150cm | 1 000 | Kpl.. | 1 |
| 17 | 25211000-3 | Zestaw do artroskopii kolana , jałowy , wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności , nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową . Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/ 5cm i mokro 80N/5cm ,odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 56g /m2, skład zestawu: - serweta z laminatu trójwarstwowego 320 x 240 cm z elementem elastycznym i otworem o śr. 6.5 cm - pokrowiec na kończynę dolną z laminatu trójwarstwowego 75 x 37cm 1 szt. - taśmy medyczne mocujące 50 x 9cm , 2szt. - serweta na stół instrumentalny 190 x 150 cm , 1 szt. - serweta na stolik mayo , składana teleskopowo 145 x 80 cm , 1szt. - serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 40x 20 cm , 4 szt. | Kpl. |  | 150 | Kpl. | 0 |
| 18 | 25211000-3 | Serwety na stolik Mayo jałowa, rozmiar 145x80cm składana teleskopowo | szt |  | 300 | szt | 1 |
| 19 | 25211000-3 | Jałowy pokrowiec na kończynę z włókniny foliowanej 56g/m2 rozmiar 120x45cm pakowany pojedynczo. | szt |  | 50 | Szt | 1 |
| 20 | 25211000-3 | Zestaw do operacji stawu barkowego, jałowy , wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności , nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową . Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/ 5cm i mokro 61N/5cm ,odporność na przenikanie cieczy 191 cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 73g /m2, skład zestawu: - serweta z laminatu trójwarstwowego 320 x 240 cm z elementem elastycznym i otworem o śr. 6.5 cm z workiem do zbierania płynów , worek trójkątny z zaworem odprowadzającym płyny. 1 szt. - pokrowiec na kończynę górną z laminatu trójwarstwowego 75 x 37cm z przylepcem o szer. 5cm, 1 szt. - taśmy medyczne mocujące 50 x 9cm , 2szt. - serweta na stół instrumentalny 190 x 150 cm , 1 szt. - serweta na stolik mayo , składana teleskopowo 145 x 80 cm , 1szt. - serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20 x 40 cm , 4 szt. | Szt. |  | 50 | Szt. | 0 |
| 21 | 25211000-3 | Serweta jałowa, trójwarstwowa, 73g/ m2, rozmiar 75 x 90 cm , pakowane a 1 szt |  |  | 1000 | Szt. | 0 |
| 22 | 25211000-3 | Jałowa serweta z włókniny foliowanej 56g/ m2, rozmiar 180 x 150 cm, pakowana pojedynczo |  |  | 500 | Szt. | 1 |
| 23 | 25211000-3 | Zestaw do cesarskiego cięcia, jałowy , wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności , nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową . Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/ 5cm i mokro 80N/5cm ,odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni 56g /m2, skład zestawu: - serweta laminowana 325 x 250 cm w kształcie litery „ T” ze zbiornikiem na płyny i folią chirurgiczną 1 szt. - pokład z pulpą celulozową 90 x 60cm .1 szt. - serweta na stół instrumentalny 190 x 150 cm , 1 szt. - serweta na stolik mayo , składana teleskopowo 145 x 80 cm , 1szt. - serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 40x 20 cm , 4 szt. | Szt. |  | 200 | Szt. | 1 |
| 24 | 25211000-3 | Zestaw do operacji ginekologicznych jałowy, wysterylizowany w EO na opakowaniu centralna etykietka z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do wklejenia dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową , wytrzymałóść laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 61N/5cm, odporność na przenikanie cieczy191 cm H2O. Laminat o drapowanej powierzchni, 73g/m2, skład zestawu: - serweta ze zintegrowanymi nogawicami, z laminatu trójwarstwowego 245x180cm z otworem 10x15cm i przylepcem w części brzusznej – 1szt - serweta z laminatu dwuwarstwowego 90x75cm – 1 szt - taśmy medyczne mocujące 50x9cm – 2 szt - serweta na stół instrumentalny 190x150cm – szt 1 - serweta na stolik mayo, składana teleskopowo 145x80cm – 1szt - serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20x40cm – 4 szt. | Szt. |  | 30 | Szt. | 0 |

- Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN- EN 13795

- Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

- Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1: 2009(EO) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)

- Laminat dwuwarstwowy: polipropylenowo – polietylenowy.

- Laminat trójwarstwowy: wiskozowo- polietylenowo- polipropylenowy

- Wymagane dostarczenie zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN – EN ISO 10993-5:2009 oraz PN- EN ISO 10993-10:2009

## Załącznik  Nr 10

(pieczęć firmy)	                                                                                                                               miejscowość, data ..........................................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Należny podatek% VAT* | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto (poz. 3 x 6 ) | Kraj pochodzenia produktu | Nazwa producenta | Nr kat. produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |  |  |

__________________________________

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* Podatek VAT należy podać w wartości procentowej np. 8%

# Załącznik Nr  11

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za kwotę:

Pakiet nr 1:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 2:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 3:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 4:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 5:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 6:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 7:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 8:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 9:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

..............................................................................

imię  i  nazwisko

podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent

## Załącznik nr  12

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 13

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr  14.

PROJEKT UMOWY  NR …./..../2011

Zawarta  w  dniu ……………………… r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie                                    (29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295), reprezentowanym przez:

- Marina Oracza – Dyrektor ZOZ Włoszczowa

- przy kontrasygnacie mgr Aliny Miernik – Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa

- zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

Nazwa firmy, adres, NIP, REGON, reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................. zwanym  dalej  „WYKONAWCĄ”

Zamawiający  oświadcza,  że  w  wyniku  przeprowadzonej  procedury  przetargowej 
w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę …............................................................ dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie,  opartego  na  przepisach  ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (  Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrana  została  oferta  w/w  Firmy.

§  1.

Przedmiotem  umowy  jest  dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych 
w załączniku nr ..., który  stanowi  integralną  część  niniejszej umowy, przy czym całkowita wartość umowy  wynosi ……… zł brutto (słownie: ……………………………………….).

§  2.

- Dostawy asortymentu określonego w załączniku nr ... realizowane będą w oparciu 
o bieżące zamówienia składane przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem, określające rodzaj i ilość dostaw towarów.

- Dostawy  towaru  realizowane  będą  w  terminie  do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

- Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

- Towary będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane loco magazyn Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w godzinach 700 – 1400.

§  3.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Regina Wolska.

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest...................................................

§ 4

1.  Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji ilościowej/ dotyczy zamkniętych

fabrycznie opakowań zbiorczych/w dniu dostawy.

2. Pozostałe reklamacje ilościowe oraz reklamacje jakościowe zgłaszane będą Wykonawcy

drogą telefoniczną lub faxem.

- Każda reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę terminie 7 dni od jej

zgłoszenia .

- Dostawca oświadcza , że towar ten jest wolny od wad i spełnia wszystkie normy stawiane

przez polskie prawo w tym zakresie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać- w stosunku do

wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju- odpowiedni certyfikat zgodności z

Polską Normą lub normami europejskimi.

§  5.

- Strony ustalają,  że  za wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  przelewem  na  konto Wykonawcy należność  wynikającą  z  uzgodnionych  cen  jednostkowych  określonych  w załączniku nr ....

- Termin  płatności  za  realizowane  dostawy  ustala  się  na 30 dni,  licząc  od  daty  wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania ewentualnych wierzytelności Zamawiającego osobom trzecim, pod jakimkolwiek tytułem.

§  6.

Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu zamówionej a nie dostarczonej partii towarów w wysokości 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki. W przypadku nieuzasadnionej przepisami praw odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 2% wartości zamówionych a nie dostarczonych partii.

§  7.

Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  od …………… r. do ………….. r. przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za zrealizowaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 niezależnie od ilości zakupionych towarów.

§  8.

- Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  za  zgodą  obu  Stron,  wyrażoną  na  piśmie,  pod  rygorem  nieważności.

§  9.

1.  Strony ustalają , że ceny jednostkowe określone w załączniku o którym mowa w § 1 nie

ulegną zwiększeniu przez okres trwania umowy. Wykonawca w każdym czasie trwania

umowy może dokonać obniżki cen jednostkowych określonych w załączniku  nr...., bez

konieczności informowania  Zamawiającego.

- Stałość cen nie dotyczy zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawek celnych oraz zmiany

cen urzędowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania ewentualnych wierzytelności

Zamawiającego osobom trzecim

- Zakazuje się innych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 10.

Strony  zgodnie  ustalają,  że  w  przypadku  ewentualnych  sporów wynikłych  w  związku  
z  realizacją  umowy,  negocjacjom  i   kompromisowi  dają  pierwszeństwo  przed  drogą  sądową. W przypadku braku kompromisu, sądem właściwym do rozpoznania spraw związanych z niniejszą umową jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§  11.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy  Kodeks  Cywilny.

§  12.

Umowa  niniejsza  sporządzona  została  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  ze  Stron.

ZAMAWAJACY:						WYKONAWCA: