Włoszczowa dnia , 10.10.2011.

Dotyczy : Odpowiedzi na pytania do przetargu  nieograniczonego na dostawę sprzętu

anestezjologicznego jednorazowego użytku  dla Sp ZOZ Włoszczowa

Znak: 14/10/2011

# Pytanie nr 1   -  pakiet nr 2  Sprzęt anestezjologiczny nr B

- Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 1-3, i utworzy oddzielne zadanie, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczby oferentów a tym samym pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie ( kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

System nasz charakteryzuje się Kanistrami bez żadnych przyłączeń ( wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady , posiadające w pokrywie tylko dwa króćce ( pacjent, próżnia) o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do żelowania wkładu, w proponowanym przez nas systemie proszek żelujący zasysany jest w sposób bezpieczny poprzez port pacjenta. Dostępne pojemności: 1, 2 i 3L. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiedź:  Zgodnie z  SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 proszek żelujący w opakowaniach 4 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.

5)  Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent,

próżnia) , o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odpowiedź: Zamawia jacy nie wymaga , dopuszcza.

Pytanie nr 2     Dotyczy pakietu C, pozycji 6.

- Czy  Zamawiający w trosce o zachowanie zasad uczciwej konkurencji  dopuści elektrostatyczny filtr bakteryjno - wirusowy, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%  z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z kolorystycznym kodem (niebieski) ułatwiającym identyfikację, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz., waga 28g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości 300 - 1500 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy  Zamawiający w trosce o zachowanie zasad uczciwej konkurencji  dopuści produkt mikrobiologicznie czysty dzięki zastosowaniu specjalnych procedur „Manufacturer clean”? Oferowane rozwiązanie jest porównywalne z wymaganym dostarczeniem sterylnych produktów ponieważ po otwarciu opakowania na oddziale IT bądź na bloku operacyjnym produkty tracą sterylność i pozostają jedynie mikrobiologicznie czyste.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy  pakietu C, pozycji 7. Czy Zamawiający dopuści łącznik (przestrzeń

martwa)      z podwójnie obrotowym złączem kątowym, wyposażonym  w

podwójnie zamknięty port , z możliwością odsysania oraz wykonania np.

bronchoskopii, port posiada elastyczne wejście i zamknięcie.

Łącznik zabezpieczony jest kapturkiem zamykającym. Łącznik karbowany,

wewnętrznie gładki, długość 10 cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy pakietu C, pozycji  6, 7, 10. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie

pozycji  6, 7 i 10 z pakietu  C oraz utworzenie pakietu  C a zawierającego w/w

pozycje. Podział zadania pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

## Pytanie nr  3  - dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 1 z powodu braku na rynku rurek z mankietem

stożkowym w rozmiarach mniejszych niż 5,0 mm dopuści rurki ze standardowym

mankietem w rozmiarach 3,5  i 4,0?.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.