Włoszczowa dnia, 27.10.2011

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

medycznego jednorazowego użytku dla SP Zespołu Opieki Zdrowotnej we

Włoszczowie.

##### Znak: 15/10/2011

Pytanie 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 3 – Elektrody EKG w pozycji 2 równoważnej elektrody żelowej do EKG o rozmiarze 46 x 43 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza