Włoszczowa 2012-07-31

Znak D.O.A.T 46/07/2012

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych. Znak sprawy 06/07/2012

Pytanie1

Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji małych powierzchni i drobnych urządzeń, nasączonych preparatem dezynfekcyjnym na bazie etanolu i 1-propanolu. Wymiar pojedynczej chusteczki: 14 cm x 18 cm. Opakowania a 150 szt. chusteczek. Wyrób medyczny.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga nasączenia chusteczek płynem o składzie : 70% izopropanol, etanol i 0,5% diglukonian chlorheksydyny  15cm x 24cm.

Pytanie 2

Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji małych powierzchni i drobnych urządzeń, nasączonych preparatem dezynfekcyjnym na bazie etanolu i 1-propanolu. Wymiar pojedynczej chusteczki: 20 cm x 27 cm. Opakowania a 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

Zadanie nr 7 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania 700 szt. chusteczek a nie opakowań.

W przypadku wymogu innej ilości przedmiotu zamówienia, prosimy o podanie wymaganej ilości sztuk chusteczek, w celu przedstawienia przez wykonawców porównywalnych ofert.

Odpowiedź

Zamawiajacy wymaga 700 sztuk chusteczek.

Pytanie 4

Zadanie nr 7 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach próbek minimum 5 sztuk chusteczek, a nie 5 opakowań.

Odpowiedź

Zamawiajacy wymaga 5 chusteczek.

Pytanie 5

Pakiet 2 pozycja 1B

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15x20cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 2 pozycja 1C

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10x40cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści:

Gazik włókninowy

Nasączony 70% alkoholem izopropylowym posiadającym bardzo dobre właściwości odkażające i szerokie spektrum działania bakteriobójczego i grzybobójczego rozmiar 30 x 65 mm

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Pakiet 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną poliuretanową, sterylizowaną tlenkiem etylenu, w rozmiarze 40x42cm, powierzchnia lepna 35x45cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Pakiet 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o dł. 29cm w rozmiarze L?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Zadanie 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania folii chirurgicznej poliuretanowej:

o powierzchni całkowitej 40x50,5 cm i powierzchni lepnej 40x42cm

o powierzchni całkowitej 28x53,5 cm i powierzchni lepnej 45x28cm

o grubości 0,025mm, sterylizowana tlenkiem etylenu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Zestawienie nr 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane, sterylizowane radiacyjnie o zawartości protein poniżej 150µg/g?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Zestawienie nr 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku siatkowego parafinowanego w rozmiarze 20 cm x 20 cm zamiast 10 cm x 30 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydrokoloidowego w rozmiarze                 20 cm x 20 cm lub 15 cm x 15 cm  zamiast 15 cm x 20 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza opatrunek o rozmiarze 20cm x 20cm.

Z poważaniem