## Włoszczowa dnia, 20.11.2012

Znak: DOAT/85/11/2012

Dotyczy : postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

jednorazowego z dnia 13-11-2012 r.

Znak sprawy:  11/11/2012.

Sprostowanie odpowiedzi  do pytania nr 19

Dotyczy pak 8, poz. 6-15

Czy Zamawiający poprzez określenie zastawka antyzwrotna / filtr hydrofobowy ma na myśli dwukierunkowe zabezpieczenie tzn. pierwsze jest widoczne w komorze kaniuli i wskazuje na umiejscowienie kaniuli w żyle. Drugi jest widoczny pomiędzy kaniulą a igłą. Pielęgniarka uzyskuje dzięki temu potwierdzenie, iż kaniula została całkowicie umiejscowiona w żyle.

Zamawiający korzystając z zastawki dwukierunkowej otrzymuje zabezpieczenie przed wypływem krwi oraz dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa i usprawnia pracę pielęgniarki.

Odpowiedziano tak a winno być Zamawiający dopuszcza.