## Włoszczowa dnia, 20.11.2012

Znak: DOAT/87/11/2012

Dotyczy : postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

jednorazowego z dnia 13-11-2012 r.

Znak sprawy:  11/11/2012.

Sprostowanie odpowiedzi  do pytania nr  57

# dotyczy Pakietu nr 7 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki z dodatkowym uszczelnieniem o poj. 6ml i 11ml, z żelem znieczulającym, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedziano: Zgodnie z SIWZ a winno być Zamawiający dopuszcza.