SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ   130 000 EURO:

na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

dla

SP ZOZ WŁOSZCZOWA

Znak sprawy 15/12/2012

# Włoszczowa  17 grudnia 2012 roku

Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828    fax 041 38 83 877

adres e-maill:                  zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908                                           REGON  000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ :

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji „ustawą”.

III. Rodzaj zamówienia: dostawy

IV. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu jednorazowego użycia – Kod CPV 33141000-0

Zawartych w „Zestawieniach specyfików” stanowiących załączniki  od nr   1 do nr 5

do niniejszej SIWZ zwanych w Formularzu Ofertowym – Pakietami

V. Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne pakiety.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące ( art. 22 ust. 1):

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust. 1 i 2):

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub

wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie do niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki jawne , których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału

w zorganizowanej grupie albo  związku mającym na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie,  których partnera lub członka zarządu  prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym prace zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne , których

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym prace

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne  przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione pod groźbą kary,

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,

którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie

stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie

art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili

się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik

prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

X.    Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy

w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w punkcie

9 niniejszej SIWZ

- Formularz ofertowy.

- Formularz asortymentowo-cenowy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1    pkt 2 ustawy;

- Zaakceptowany projekt umowy.

XI. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

XII Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę / osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę / osoby podpisujące ofertę.

Wszystkie strony winny być spięte lub ewentualnie zszyte w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Zgodnie z ustawą, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, spełniającą obowiązujące przepisy, warunki określone w SIWZ, na formularzach do niej załączonych.

XIII Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załączniki(pakiety) od Nr 1 do Nr 5

Nr 6  Formularz asortymentowo – cenowy

Nr 7  Formularz ofertowy,

Nr 8 Oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 p.z.p.,

Nr 9 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 p.z.p.,

Nr 10 Projekt umowy,

Obowiązek zapoznania się wykonawców z dokumentacją przetargową:

Wykonawcy winni zapoznać się dokładnie z treścią wszelkich dokumentów przetargowych.

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

Tryb wprowadzania zmian w dokumentacjach przetargowych przez Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami : mgr Elżbieta Benben – Naczelna Pielęgniarka  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie , tel.41/38 83 801 fax 41/38 83 877  informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 900 – 1400.

XIV  Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV  Kryteria oceny ofert:

Pozycje do których wymagane są próbki

Cena brutto (C )                                                  waga		80 %

Jakość oferowanych produktów                        waga                   20 %

Pozycje do których nie są wymagane próbki

Cena brutto (C )                                                  waga		100 %

C  =     najniższa cena ofertowa brutto       x  100  x  waga kryterium

cena brutto oferty badanej

Kryterium – cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Kryterium – jakość oferowanych produktów.

Kryterium to podlega ocenie indywidualnej  członków komisji.

W ocenie jakości  brane będą pod uwagę walory użytkowe oferowanego sprzętu i materiałów. Oferta oceniona najwyżej otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100.

Wartość punktowa pozostałych ofert obliczona zostanie według wzoru:

C  =    ilość punktów przyznana badanej ofercie       x  100  x  waga kryterium

najwyższa ilość przyznanych punktów

Oferta , która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą , a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: cenę jednostkową netto należy przemnożyć przez ilość zapotrzebowaną przez Zamawiającego. W ten sposób otrzymujemy wartość netto. Do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT otrzymując wartość brutto. Wartość brutto oferty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglić do 
1 grosza.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

XVI  Składanie ofert

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie ,    29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 - oferta na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku”nie otwierać przed godziną 10:15     w dniu  28.12. 2012r.

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego –  Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  28. 12. 2012  do godziny 10:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

#### XVII   Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  28. 12 .2012r. o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej , Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

  - Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

  - W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

  - Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

  - Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszono go do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczaniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówieni

XVIII      Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszym postępowaniu,

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert,

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie wyników postępowania:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia

wykonawców którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,        29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28,  Wszyscy wykonawcy którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne 
i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIX Środki ochrony prawnej

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z zmianami).

Załączniki do SIWZ:

Zestawienia  pakietów  od  Nr  1 do Nr  5

Formularz  asortymentowo – cenowy załącznik Nr 6                                                                       Formularz Ofertowy – załącznik Nr  7

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 8

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 9

Projekt umowy – załącznik Nr 10

Zatwierdził

Pakiet nr 1

Sprzęt anestezjologiczny   nr A

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Pułapka wodna Waterlock 2 zabezpieczająca wielofunkcyjne monitory gazowe w aparatach do znieczulenia współpracująca z aparatami do znieczulenia firmy Dragër |  | Szt. |  | 48 | Szt. | 0 |
| 2 | 25211000-3 | Adapter do pułapki wodnej Waterlock 2 współpracujący z aparatami do znieczulenia firmy Dragër |  | szt |  | 6 | szt | 0 |
| 3. | 25211000-3 | Jednorazowe linie próbkujące do pomiaru gazów współpracujące z aparatami do znieczulenia firmy Dragër- zestaw 10 szt. |  | zestaw |  | 60 | Szt. | 0 |
| 4. | 25211000-3 | Filtr antybakteryjny wielorazowy zabezpieczający aparat i pacjenta w trakcie znieczulenia i wentylacji- może być sterylizowany w temp. 134 oC max 24 razy – zestaw 5 szt |  | zestaw |  | 1 | Szt. | 0 |
| 5. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa jednorazowego użytku współpracująca z respiratorami firmy Dragër ; EVITA XL |  | szt |  | 5 | szt | 0 |
| 6. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współp[racujące z respiratorami firmy Dragër: SAVINA |  | szt |  | 2 | szt | 0 |
| 7. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracująca z respiratorami firmy Dragër:; Evita XL |  | szt |  | 5 | szt | 0 |
| 8. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracująca z respiratorem SAVINA 300 |  | Szt. |  | 1 | Szt. | 0 |
| 9. | 25211000-3 | Jednorazowa zastawka wydechowa do respiratorów SAVINA firmy Dragër. |  | Szt. |  | 10 | Szt. | 1 |

Pakiet nr 2

Sprzęt  anestezjologiczny  nr B

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33141620-2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer dren 3 m z uniwersalnymi końcówkami + kanka Yankauera Ch 18- 30 , z możliwością regulacji ssania lub bez, pakowany sterylnie w podwójne opakowanie folia- papier |  | Szt. Szt. |  | 5000 | szt | 1 |
|  | 33141600-6 | Proszek żelujący – opakowanie do wkładów workowych 2kg |  | Op. |  | 10 | szt | 0 |
|  | 33141600-6 | Wkłady workowe jednorazowego użytku, pojemność 2000 ml , z trwale dołączoną pokrywą , uszczelnianie automatyczne po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z dużym otworem do pobierania próbek , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący( wymagany króciec obrotowy typu schodkowego) |  | Szt. |  | 8000 | szt | 1 |
|  | 25222200-5 | Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe , pojemność 1000 ml (spłaszczony kształt) 2000 ml i 3000 ml wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażane w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni |  | Szt. |  | 70 | szt | 1 |
|  | 25211000-3 | Uchwyt uniwersalny do mocowania pojemników wielorazowych |  | Szt. |  | 50 | szt | 1 |
|  | 25211000-3 | Dreny łączące , sterylne , długość 100cm, końcówki uniwersalne , lejek- lejek, opakowanie podwójne folia - papier |  | szt |  | 1000 | szt | 0 |
|  | 25211000-3 | Dreny łączące , sterylne , długość 200 cm, opakowanie podwójne folia – papier końcówki do wyboru: Uniwersalne lejek- lejek typ SS Lejek – stożek (schodkowany) do cewników do GDO ST Lejek – stożek z dodatkowym regulatorem siły ssania do cewników SC |  | szt |  | 1500 | szt | 0 |

Pakiet nr 3

Sprzęt anestezjologiczny  nr C

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33171000-9 | Rurki intubacyjne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym , sterylna. Pełna identyfikacja rozmiaru i numeru lotu na baloniku kontrolnym , mankiet uszczelniający w kształcie stożka , znacznik RTG, wyraźne czytniki głębokości Rozmiar 6.5- 8.5 co 0.5 Opakowanie folia- papier |  | Szt. | 3.5noworodk | 50 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 4.0 | 50 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 5.0 | 50 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 6.0 | 150 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 6.5 | 150 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 7.0 | 600 | Szt. | 1 |
|  |  |  |  | Szt. | 7.5 | 600 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 8.0 | 600 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 8.5 | 600 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 9.0 | 20 | Szt. | 0 |
| 2. | 33171000-9 | Rurki intubacyjne noworodkowe bezlateksowe, bez mankietu niskociśnieniowego, znacznik RTG, z przewężeniem Cole’a. |  | Szt. | 1,5 | 30 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 2.0 | 30 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 2.5 | 30 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 3.0 | 30 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 3.5 | 30 | szt. | 0 |
| 3. | 33141640-8 | Zestawy resuscytacyjne dla noworodków z przewężeniem Cole’a |  | Szt. | 1.5 | 20 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 2.0 | 20 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 2.5 | 20 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 3.0 | 20 | Szt. | 0 |
| 4. | 33171000-9 | Rurki tracheostomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, regulowany szyld rurki oznaczenie rozmiaru rurki w dwóch miejscach w celu jego identyfikacji |  | Szt. | 6.0 | 5 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 6.5 | 5 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 7.0 | 10 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 7.5 | 10 | Szt. | 1 |
|  |  |  |  | Szt. | 8.0 | 10 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 8.5 | 10 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 9.0 | 5 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 9.5 | 5 | Szt. | 0 |
| 5. | 33157800-3 | Filtr bakteryjno wirusowy z wymiennikiem ciepła w wilgoci, konieczny port kapno,dla dorosłych. Sprawność filtrowania większa niż 99.99999% objętości , przestrzeń martwa 52/45ml, zakres objętości oddechowej 150- 1200 ml Niska waga filtra 30,7g Sterylny na 24 godz Filtr typu HMI |  | Szt. |  | 5000 | Szt. | 0 |
| 6. | 33141640-8 | Łącznik do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, jednorazowego użytku, podwójnie obrotowe kątowe, port do odsysania, zdejmowany kapturek, boczny port umożliwiający podłączenie drenu tlenowego |  | Szt. |  | 300 | Szt. | 0 |
| 8. | 33171000-9 | Zestaw do przez skórnej tracheotomii Ultraperc z roszerzadłem jednostopniowym w kształcie rogu nosorożca, umożliwiający wprowadzenie rurki tracheostomijnej przy użyciu metody Seldingera, jednorazowy z rurkami Blue Line Ultra Suctionaid. Rurka z mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera. |  | Szt. | 7.0 | 10 | Szt. | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 8,0 | 10 | Szt. | 0 |
| 9 | 33157800-3 | Filtry (bakteryjno-wirusowe) do ssaków próżniowych, elektrycznych z elastyczną , uniwersalną końcówką pasującą do w/w ssaków i standardowych przewodów. |  | Szt. |  | 4000 | Szt. | 0 |
| 10 | 33171000-9 | Rurki tracheostomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, stały szyld rurki z możliwością odsysania przestrzeni podgłośniowej, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera |  |  | nr 6 | 10 | Szt | 0 |
|  |  |  |  |  | Nr 7,5 | 50 | szt | 1 |
|  |  |  |  |  | Nr 8,5 | 50 | szt | 0 |
| 11 | 33171000-9 | Rurki tracheostomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, stały szyld rurki , samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera |  | szt | nr 6 | 10 | Szt | 0 |
|  |  |  |  |  | Nr 7,5 | 150 | szt | 1 |
|  |  |  |  |  | Nr 8,0 | 150 | szt | 0 |

# Załącznik nr  4

# Sprzęt anestezjologiczny  D

| L p | Kod CPV |  | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | J m |  | Ilość |
| - 1 | 33157800-3 |  | Obwód oddechowy współosiowy do respiratora - długość 180 cm, - współosiowy – „rura w rurze” - z funkcją wymiennika ciepła - materiał PE, złącza rur EVA, - dodatkowa rura rozciągliwa o dł 90 cm - złączka kolankowa 15 mm M-22mmM/15mmF - port do pomiaru kapnografii - czas stosowania do 7 dni - sterylny | Szt. |  | 1500 | szt. |  | 1 |
|  | 33157800-3 |  | Obwód oddechowy współosiowy do aparatu do znieczulenia: - długość 180 cm, - współosiowy – „rura w rurze” - z funkcją wymiennika ciepła - materiał PE, złącza rur EVA, - worek oddechowy bezlateksowy 2 litrowy - dodatkowa gałąź rozciągliwa do podłączenia worka 90 cm - złączka 22mmM-22mmM/15mmF - złączka kolankowa 15 mm M-22mmM/15mmF - port do pomiaru kapnografii - filtr bakteryjno - wirusowy - sterylny | szt |  | 1500 | szt |  | 1 |
|  | 33157800-3 |  | Filtr antybakteryjny- antywirusowy, sterylny , bez wymiennika ciepła i wilgoci, mechaniczny, membrana hydrofobowa, harmonijkowa, powierzchnia filtracji minimum 700 cm2, duża skuteczność filtracji minimum 99,999999%, waga filtra do 45g do zamocowania między respirator, a układ pacjenta od strony aparatu | Szt. |  | 3000 | Szt. |  | 1 |
|  | 33157800-3 |  | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wyraźnie wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni filtracji min 23 cm2 i skuteczności nawilżania powyżej 31 mg/H20 przy VT 250 ml, sterylny - elektrostatyczne warstwa filtrująca - objętość martwa maks 45 ml - skuteczność filtracji min 99,99% - port kapno - waga filtra dla dorosłych do 30 g, dla dzieci do 22 g |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Szt. | Dzieci | 100 | Szt. |  | 1 |
|  |  |  |  | Szt. | dorośli | 1500 | Szt. |  | 1 |
|  | 33141200-2 |  | Kaniule donosowe | Szt. | Dzieci | 100 | Szt. |  | 1 |
|  |  |  |  | Szt. | dorośli | 1000 | Szt. |  | 1 |
|  | 33171000-9 |  | Rurki Guedel – ustno – gardłowe z kolorowym kodem w celu identyfikacji rozmiaru | Szt. | 000, 00 0 , 1 , 2, 3, 4 | Nr 000 – 20 | Szt. |  | Nr 2 szt. 1 |
|  |  |  |  |  |  | Nr 00 - 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr 1 - 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr 2 - 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr 3 - 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr 4 - 100 |  |  |  |
|  | 33171000-9 |  | Rurka Guedel – ustno – gardłowe jednorazowa jednostronnie otwarta z dwoma otworami do mocowania w kołnierzu, oznaczone rozmiary kolorystcznie. | szt | 000, 00 0 , 1 , 2, 3 | Nr 000- 10 | szt |  | Nr 2 szt.1 |
|  |  |  |  |  |  | Nr 00- 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr 0 - 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr 1 - 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr 2 – 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr 3 - 20 |  |  |  |
|  | 33141620-2 |  | Zamknięty jednoświatłowy system do odsysania tchawiczo- oskrzelowy 10, 12, 14i 16 CH – czas użytkowania systemu min. 48 h podwójny, obrotowy łącznik , zastawka kontroli siły ssania , port do podawania leków MDI cewnik o długości 580 mm o zmniejszonej sztywności posiadający 4 otwory boczne i jeden centralny – dwustronna skala głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku, port do płukania systemu, obrotowa mechaniczna zastawka dostępu cewnika do pacjenta,gładki łącznik typu martwa przestrzeń, w zestawie kapturek umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez odłączania całego zestawu. | szt | System z cewnikiem 14 Ch | 400 | Szt. |  | 0 |
|  | 33141200-2 |  | Maska nadkrtaniowa jednorazowego użytku. Wyposażona w kanał gastryczny, bloker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej. | Szt. | 30 – 60 kg | 20 | Szt. |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 50 - 90kg | 20 | Szt. |  | 1 |
|  |  |  |  |  | pow 90 kg | 5 | Szt. |  | 0 |
|  | 33141200-2 |  | Maska krtaniowa jednokrotnego użytku z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniacego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym nie w budowanym drenem do napełnienia mankietu. W jednym opakowaniu z maską , żel ułatwiajacy wprowadzenie maski oraz strzykawka luer- lok 30 ml. | Szt. | Nr 1 | 5 | Szt. |  | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | Nr 2 | 5 | Szt. |  | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | Nr 3 | 5 | Szt. |  | 1 |
|  |  |  |  | Szt. | Nr 4 | 5 | Szt. |  | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | Nr 5 | 5 | Szt. |  | 0 |
|  | 33171000-9 |  | Prowadnice do trudnych intubacji elastyczne jednorazowego użytku, sterylna -rdzeń wykonany z metalu , plastyczna (utrzymuje krzywiznę) znaki podziałki Długość dla rurek > 3,5- 40 cm dla > 5,0 – 65 cm światłowodem | szt. | Pasuje do rurek intubacyjnych nr >3,5 i > 5,0 | 20 | szt. |  | 1 |
|  | 33171000-9 |  | Łyżka do laryngoskopu ze światłowodem jednorazowego użytku sterylna z pokrowcem ochronnym możliwość założenia bez usuwania sterylnego pokrowca ( rozmiary: Miller-0,1,2, Macinthosh-2,3,4 | Szt. | Rozmiar Standard | 50 | Szt. |  | 1 |
|  | 33171000-9 |  | Rękojeść laryngoskopu wielorazowa pasująca do łyżek ze światłowodem jednorazowego użytku sterylna z pokrowcem ochronnym możliwość założenia bez usuwania sterylnego pokrowca ( rozmiary Miller-0,1,2, Macinthosh-2,3,4). Zasilana dwoma bateriami R14. Rozmiar standard. | szt | Rozmiary: Miller- 0,1,2 McIntosh – 2,3,4 | 2 | szt |  | 0 |
|  | 33171000-9 |  | Prowadnice intubacyjne jednorazowego użytku wykonane z plastycznego aluminium z gładką powłoką z tworzywa sztucznego ułatwiającą intubację. Miękki koniec ogranicza możliwość uszkodzenia rurki. Specjalne wykończenie powierzchni dla łatwiejszego wprowadzania i usuwania prowadnicy. | Szt. | Do rurek od nr 2.5 – 4.5 Długość 280mm | 50 | Szt. |  | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | Do rurek od nr 4.0 – 6.0 Długość 350 mm | 50 | Szt. |  | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | Do rurek od nr <5.0 długość 350mm | 50 | Szt. |  | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinke: - uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlifu igły - zwiększona kontrola nad igłą - wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo- rdzeniowym - uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru - bez prowadnicy - długość 88 mm |  | Szt. | 20G/ 88 mm 0.9 x 88mm | 200 | Szt. |  | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | 22G/88 mm 0.77 x 88 mm | 800 | Szt. |  | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinke : - uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlifu igły zwiększona kontrola nad igłą - wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru - bez prowadnicy - długość 120 mm |  | szt | 22G/120mm 0,7x 120mm | 75 | szt | 1 |  |
|  | 33141320-9 |  | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil – Point : - przeźroczysty uchwyt - zwiększona kontrola nad igłą - łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą - uchwyt igły w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru - bez prowadnicy - długość 88 mm | Szt. . | 25G/88mm 0,50x88mm | 500 | Szt. |  | 1 |
|  | 33141320-9 |  | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil – Point : - przeźroczysty uchwyt - zwiększona kontrola nad igłą - łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą - uchwyt igły w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru - bez prowadnicy długość 103 mm | Szt. | 25G/103mm 0,5 x 103mm | 25 | Szt. |  | 1 |
|  | 33141320-9 |  | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych: - dwustrefowy szlif minimalizujący otwór w oponie twardej i popunkcyjny ból głowy - atraumatyczne - z prowadnicą | Szt. | Dzieci 26 G/ 0.47 x 50 mm | 25 | Szt. |  | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | Dorośli 26 G/ 0.47 x 88 mm | 50 | Szt. |  | 1 |
|  | 33141320-9 |  | Igły do znieczuleń splotów nerwowych - z użyciem stymulatora Stimuplex HNS 12 - nie tnący atraumatyczny czubek igły - specjalna izolacja igły - szlif o ścięciu 15 o - zapewnia precyzyjną lokalizację splotu przy najniższej graniczne wartości prądu | Szt. | Stimuplex D 25G/50 mm | 300 | Szt. |  | 1 |
| - 2 | 33171000-9 |  | Stymulator do indentyfikacji i znieczuleń nerwów obwodowych: -ergonomiczny kształt obudowy -duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny , wyswietlane informacje tekstowe w języku plskim -poręczne pokrętło zapadkowe do precyzyjnej i wyczuwalnej regulacji natężenia prądu, zapewniajace dokładność ustawień - czytelne , wizualne i akustyczne komunikaty , informujące o odchyleniach od ustawień - - klawiatura bezpośrednich ustawień :amplituda natężenia prądu(mA) czas trwania bodzca (Msbo) częstotliwość bodzca, klawiatura Menu Funkcyjnego. - Zakres impulsu: ustawiany w zakresie :0,00-5000 lub 0,00-1,00mA - częstotliwość impulsu:ustawiane 1 Hz, lub 2 Hz lub 3 Hz - szerokość impulsu 0,05ms(opcja), 1,00 - bateria :9 volt, type 6LR-61 lub 6 F 22 - kabel do elektrod : dołączony - kontrola baterii na ekranie. | szt |  | 1 | szt |  | 0 |
|  | 33194000-6 |  | Przedłużacz do obwodu oddechowego , do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, rozciągliwy do dł. 15 cm z PE , złącza 22 mm F – 22 mm ( złącze do podłączenia filtra 22 mm) łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do Bronchoskopii , sterylny | Szt. |  | 200 | Szt. |  | 1 |
|  | 33141642-2 |  | Zestaw do odsysania płynu z drzewa oskrzelowego z kontrolną siły ssania i dodatkową nakrętką pojemnik na wydzielinę z drenem z kontrolą siły ssania i lejkiem - jałowy nie zawiera pirogenów - naklejka identyfikacyjna | Szt. |  | 200 | Szt. |  | 1 |
|  | 33141200-2 |  | Maski tlenowe podstawowe, miękkie , z bocznym otworem , z usztywniającą nasadką na nosie , z gumką podtrzymującą maskę , z portem do drenu tlenowego , , pakowana pojedynczo- bez ftalanów mikrobiologicznie czyste | Szt. | Dzieci | 100 | Szt. |  | 0 |
|  |  |  |  | Szt. | Dorośli | 200 | Szt. |  | 1 |
|  | 33141642-2 |  | Zestaw do bezpiecznej koniktomii PCK. W skład zestawu wchodzą : Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście doświata tchawicy , i kontakt z jej tylnią ścvianką- chroni przed uszkodzeniem tchawicy, rurka tracheostomijna o średnicy 6mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Sealo potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15mm- umożliwia bezpieczną i długą wentylację, opakowanie typu blister mieszczące się z łatwością w torbie ratownika , zawiera graficznąinstrukcję użycia, skalpel nr 15, strzykawka o poj. 10 ml, igła Veressa, mandryn, żel poślizgowy, opaska do mocowania rurki, nici nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent. | Szt. |  | 2 | Szt. |  | 0 |
|  | 33141642-2 |  | Infuzyjny system pomiaru Ośrodkowego Ciśnienia Żylnego ( OCŻ) - wraz z zestawem do przetoczeń Intrafix Air , z kranikiem trójdrożnym odpowiednikiem z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali , z zakończeniem lock - i skala pomiarowa od + 35 do – 15 cm H2 Oz bardzo czytelnym wynikiem na skali ze wskaźnikiem pozycji 0 , ruchomym na obie strony , skali wielokrotnego użytku , z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do pionowego stojaka | Szt. |  | 100 | Szt. |  | 1 |
|  |  |  |  | Szt. |  | 3 | Szt. |  | 0 |
|  | 33141200-2 |  | Maski twarzowe anestezjologiczne jednorazowego użytku , jałowe kodowane kolorami dla łatwiejszej identyfikacji , anatomiczny kształt, poduszka powietrzna z zaworem do jej napełniania | Szt. | Noworodki | 50 | Szt. |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Dzieci | 200 | Szt. |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Dorośli | 500 | Szt. |  | 0 |
|  | 33141642-2 |  | Zamknięty system w którym tlen z reduktora przechodzi przez całą objętość wody o pojemności 0,5l zalecający przez producenta nawilżanie lub inhalacje aż do zużycia wody w pojemniku. W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (1 opakowanie = 15 sztuk). | szt | pojemność 0,5 l | 600 | szt |  | 1 |
|  |  |  | 2) adaptory wielokrotnego użytku umożliwiające połączenie dozowników tlenowych firmy Farum i Insmed oraz pojemników (nawilżaczy) Respiflo H. | Szt | Pasujące do przepływomie- rzy (dozowników tlenowych) firmy Farum i Insmed i nawilżaczy | 10 300 | szt Szt. |  | 1 1 |
|  | 33141642-2 |  | Dwuświatłowy cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik typu J, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5 F i długości 20 cm. Kanały 16x16g. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igla 18Gx 70mm, kaniula 18G64 mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. | Szt |  |  |  |  |  |
|  | 33141642-2 |  | Cewnik do wkłuć centralnych jednoświatłowy wykonany z mieszaniny aktywnego srebra wprowadzany metodą Seldingera przeznaczony do dostępu do żyły szyjnej wewnętrznej i żyły podobojczykowej, kontrastujący w rtg, sterylny, służący do przewlekłego dostępu dożylnego - integralny dren przedłużający z zaciskiem , - prowadnica typu J. - średnica 4F, 5F, długość 10 – 15 cm | Szt. |  | 2 | Szt. |  | 1 |
|  | 33141642-2 |  | Opaska do fiksowania rurek intubacyjnych typu Endofix Oral II | Szt | Do rurek 4.5-6.5mm | 20 | szt |  | 0 |
|  |  |  |  | Szt | Do rurek 6.5-8.5mm | 20 | szt |  | 1 |
|  |  |  |  | Szt | Do rurek 8.5-10.0mm | 20 | szt |  | 0 |
|  | 33141642-2 |  | Wymiennik ciepła i wilgoci typu TRACHOLIFE II tzw.„sztuczny nos”, sterylny , masa 8,5g, objętość ściśliwa 16 ml powierzchnia wymiany wilgoci większa niż 500 cm 2 | Szt. |  | 300 | Szt. |  | 1 |

Pakiet nr  5

Sprzęt anestezjologiczny   E

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
| 1. | 33141642-2 | Czujnik tlenu-kapsuła elektrochemiczny system służący do monitorowania ciśnienia O2 współpracujący z aparatami do znieczulenia Firmy Drager; FABIUS, EVITA XL | szt |  | 10 | szt | 0 |
| 2. | 33141642-2 | Czujnik tlenowy Oxytrace, służący do monitorowania Ciśnienia O2- współpracujacy z respiratorami firmy Drager- SAVINA , SAVINA 300 | szt |  | 2 | szt | 0 |
| 3 |  | Cele tlenowe, monitorujące ciśnienie O2 współpracujące z aparatami do znieczulenia firmy Drager – PRIMUS (tzw szybki czujnik tlenu) | szt |  | 2 | szt | 0 |
| 4 |  | Czujnik przepływu Spirolife- wielorazowy czujnik przepływu służący do pomiaru objętości przepływających gazów w aparatach do znieczulenia i respiratorach firmy Drager (EVITA XL, PRIMUS , FABIUS , SAVINA) – może być poddawany sterylizacji. | szt |  | 14 | szt | 0 |
| 5 |  | Czujnik do saturacji Masimo DB9- soft tip dla dorosłych , 1,1 m współpracujący z monitorami firmy Drager- Infinity Delta | szt |  | 10 | szt | 0 |
| 6 |  | Mankiet 1- żyłowy , dwuwarstwowy do pomiaru RR metodą nieinwazyjną do kardiomonitorów firmy Drager – Infinity Delta . Rzep mocujący mankiet przyszywany | szt | Rozmiar 25-35cm | 10 | szt | 0 |
| 7 |  | Mankiet 1- żyłowy „dorosły- dŁugi” dwuwarstwowy do pomiaru RR metodą nieinwazyjną do kardiomonitorów firmy Drager- Infinity Delta. Rzep mocujący mankiet przyszywany | szt | Rozmiar 33-47cm | 5 | szt | 0 |
| 8. |  | Mankiet 2- żyłowy , dwuwarstwowy do pomiaru RR metodą nieinwazyjną do kardiomonitorów GE Dash Rzep mocujący mankiet przyszywany. | szt | Rozmiar 25-35 cm dla dorosłych | 1 | szt | 0 |
| 9. |  | Mankiet 2 żyłowy dwuwarstwowy , dla dorosłych do pomiaru RR metodą nie inwazyjną do kardiomonitorów GE DASH. Rzep mocujący mankiet przyszywany. | szt | Rozmiar 33-47cm | 1 | szt | 0 |

## Załącznik  Nr 6

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Należny podatek% VAT* | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto (poz. 3 x 6 ) | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |

__________________________________

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* Podatek VAT należy podać w wartości procentowej np. 8%

# Załącznik Nr  7

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za kwotę:

Pakiet nr 1:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 2:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 3:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 4:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 5:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

..............................................................................

imię  i  nazwisko

podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent

## Załącznik nr  8

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 9

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr  10.

PROJEKT UMOWY  NR …./..../2012

Zawarta  w  dniu ……………………… r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie                                    (29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295), reprezentowanym przez:

- lek. med. Ryszard Skrzypek  – Dyrektor ZOZ Włoszczowa

- przy kontrasygnacie mgr Aliny Miernik – Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa

- zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

Nazwa firmy, adres, NIP, REGON, reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................. zwanym  dalej  „WYKONAWCĄ”

Zamawiający  oświadcza,  że  w  wyniku  przeprowadzonej  procedury  przetargowej 
w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę …............................................................ dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie,  opartego  na  przepisach  ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (  Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrana  została  oferta  w/w  Firmy.

§  1.

Przedmiotem  umowy  jest  dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych 
w załączniku nr ..., który  stanowi  integralną  część  niniejszej umowy, przy czym całkowita wartość umowy  wynosi ……… zł brutto (słownie: ……………………………………….).

§  2.

- Dostawy asortymentu określonego w załączniku nr ... realizowane będą w oparciu 
o bieżące zamówienia składane przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem, określające rodzaj i ilość dostaw towarów.

- Dostawy  towaru  realizowane  będą  w  terminie  do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

- Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

- Towary będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane loco magazyn Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w godzinach 700 – 1400.

§  3.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Regina Wolska.

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest...................................................

§ 4

1.  Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji ilościowej/ dotyczy zamkniętych

fabrycznie opakowań zbiorczych/w dniu dostawy.

2. Pozostałe reklamacje ilościowe oraz reklamacje jakościowe zgłaszane będą Wykonawcy

drogą telefoniczną lub faxem.

- Każda reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę terminie 7 dni od jej

zgłoszenia .

- Dostawca oświadcza , że towar ten jest wolny od wad i spełnia wszystkie normy stawiane

przez polskie prawo w tym zakresie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać- w stosunku do

wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju- odpowiedni certyfikat zgodności z

Polską Normą lub normami europejskimi.

§  5.

- Strony ustalają,  że  za wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  przelewem  na  konto Wykonawcy należność  wynikającą  z  uzgodnionych  cen  jednostkowych  określonych  w załączniku nr ....

- Termin  płatności  za  realizowane  dostawy  ustala  się  na 30 dni,  licząc  od  daty  wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania ewentualnych wierzytelności Zamawiającego osobom trzecim, pod jakimkolwiek tytułem.

§  6.

Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu zamówionej a nie dostarczonej partii towarów w wysokości 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką  za każdy dzień zwłoki. W przypadku nieuzasadnionej przepisami praw odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 2% wartości zamówionych a nie dostarczonych partii.

§  7.

Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  od …………… r. do ………….. r. przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za zrealizowaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 niezależnie od ilości zakupionych towarów.

§  8.

- Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  za  zgodą  obu  Stron,  wyrażoną  na  piśmie,  pod  rygorem  nieważności.

§  9.

1.  Strony ustalają , że ceny jednostkowe określone w załączniku o którym mowa w § 1 nie

ulegną zwiększeniu przez okres trwania umowy. Wykonawca w każdym czasie trwania

umowy może dokonać obniżki cen jednostkowych określonych w załączniku  nr...., bez

konieczności informowania  Zamawiającego.

- Stałość cen nie dotyczy zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawek celnych oraz zmiany

cen urzędowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania ewentualnych wierzytelności

Zamawiającego osobom trzecim

- Zakazuje się innych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§10.

Strony  zgodnie  ustalają,  że  w  przypadku  ewentualnych  sporów wynikłych  w  związku  
z  realizacją  umowy,  negocjacjom  i   kompromisowi  dają  pierwszeństwo  przed  drogą  sądową. W przypadku braku kompromisu, sądem właściwym do rozpoznania spraw związanych z niniejszą umową jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§  11.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy  Kodeks  Cywilny.

§  12.

Umowa  niniejsza  sporządzona  została  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  ze  Stron.

ZAMAWAJACY:						WYKONAWCA: