# Włoszczowa dnia, 21.12.2012r

Znak: DOAT/110/12/2012

Dotyczy : postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

jednorazowego z dnia  18.12.2012 r.

Znak sprawy:  15/12/2012.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość odstąpienia od wyceny tej pozycji w przypadku zaoferowania wkładów workowych (pozycja 3) fabrycznie napełnionych proszkiem żelującym ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe o pojemności 2000ml, wyposażone w 3 krućce przyłączeniowe: do pacjenta, do próżni oraz do tandemu. Zastawka antyzwrotna w porcie do pacjenta zapobiega przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta. Specjalny filtr hydrofobowy w porcie do próżni zapobiega migracji bakterii i wirusów oraz zatrzymuje ssanie gdy wkład zostanie napełniony. Każdy z portów jest wyraźnie opisany co chroni przed niewłaściwym podłączeniem drenów. Dodatkowo pokrywa wyposażona jest w port do pobierania próbek lub podawania proszku żelującego oraz w komplet zatyczek umożliwiających zamknięcie każdego portu.  Oferowane wkłady uszczelniają się automatycznie po uruchomieniu ssania, dodatkowo w pokrywie posiadają uchwyt z możliwością łatwego ich wyjęcia z pojemnika oraz możliwością podwieszenia drenu. Oferowane wkłady są już fabrycznie wypełnione proszkiem żelującym, Każdy z nich pakowany jest indywidualnie w folię z pełnym opisem oraz datą ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe o pojemności 1500ml, 2000ml, 3000ml, wszystkie o przekroju kołowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Pakiet nr 2, pozycja 5

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego uchwytu oczekuje Zamawiający: do mocowania na ścianie, czy do mocowania do szyny ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje uchwytu mocowanego do szyny.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dreny o długości 210cm, pakowane podwójnie folia / folia-papier, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Pakiet nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dreny pakowane pojedynczo folia-papier, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Pakiet nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dreny o długości 210cm, pakowane podwójnie folia / folia-papier, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Pakiet  2 Sprzęt anestezjologiczny nr B

- Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 2-5, i utworzy oddzielne zadanie, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczby oferentów a tym samym pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot zamówienia?

Odpowiedź:     Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie ( kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

System nasz charakteryzuje się Kanistrami bez żadnych przyłączeń ( wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady , posiadające w pokrywie tylko dwa króćce ( pacjent, próżnia) o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do żelowania wkładu, w proponowanym przez nas systemie proszek żelujący zasysany jest w sposób bezpieczny poprzez port pacjenta. Dostępne pojemności: 1, 2 i 3L. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 proszek żelujący w opakowaniach 4 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia) , o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  9

Dotyczy pakietu E, poz. 6 i 7.

Prosimy o dopuszczenie kompatybilnych z monitorem Infinity Delta mankietów, 
z klejonymi rzepami mocującymi mankiet.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu E, poz. 8 i 9.

Prosimy o wydzielenie pozycji 8 i 9  do odrębnego pakiet, celem złożenia oferty 
na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu D, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego układu, z  rozciągliwą rurą  
do odprowadzenia powietrza wydechowego o dł. 40 cm, przeznaczony dla jednego pacjenta. Czas stosowania uzależniony od wewnętrznych procedur placówki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu D, poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego  filtra o skuteczności filtracji 99,9999%  i wadze 47 g.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu D, poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych filtrów z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji 99,999%, z przestrzenią martwą dla dzieci 25 ml, a dla dorosłych 55 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu D, poz. 32.

Prosimy o dopuszczenie bardzo lekkiego 4,5 g, mikrobiologicznie czystego wymiennika ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos, o objętości wewnętrznej 8 ml, 
z centralnym portem do odsysania i bocznym portem do tlenoterapii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu D, poz. 1, 3, 4, 32.

Prosimy o wydzielenie pozycji  1, 3, 4 i 32 do oddzielnego pakietu celem złożenia ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu A , poz. 5.

Uprzejmie informujemy, że jednorazowe zastawki wydechowe do Evity pakowane 
są  po 10 szt., i sprzedawane tylko w całości, ze względu na okres przydatności. 
W związku z tym  zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody 
na zaoferowanie pełnego opakowania, za które zaproponujemy korzystną cenę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu nr 3

## Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści rurki intubacyjne (używane dotychczas przez Zamawiającego) posiadające mankiet Soft Seal – funkcjonalnie stożkowy ( zwężający się ku dołowi), pełną identyfikację rurki na baloniku kontrolnym (znaczenia nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu) z zaznaczonym numerem lotu na opakowaniu, znaczniki RTG i wraźny znacznik głębokości w rozmiarach 5,0 – 9,0?

Ponadto dla rozmiarów 3,5 – 4,0 z powodu braku na rynku rurek o wyspecyfikowanych parametrach dla Tyc rozmiarów, prosimy o dopuszczenie rurek ze standardowym mankietem niskociśnieniowym?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.