# Włoszczowa dnia 15.01.2013r

Znak: DOAT/05/01/2013

Dotyczy : postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

jednorazowego z dnia  07.01.2013 r.

Znak sprawy:  01/01/2013.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły w kolorze czerwonym o pojemności 0,2L i o wymiarach: 10cm x 6cm x 4cm (wysokość x szerokość x głębokość) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje fartuchów ochronnych foliowych pakowanych pojedynczo w opakowaniach zbiorczych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Załączniku nr 7 poz. 1 miał na myśli szczoteczki o włoskach bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona cześć posiada włoski położone prostopadle do trzonu, które umożliwiają pobranie zwiększonej ilości komórek z kanału.

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 4

Pytania dotyczące pakietu nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga serwety o gramaturze min. 56 g/m2, o wytrzymałości na rozciąganie na mokro 80 N/5cm i na sucho 75 N/5cm oraz o odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Pytania dotyczące pakietu nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga serwety o gramaturze min. 56 g/m2, o wytrzymałości na rozciąganie na mokro 80 N/5cm i na sucho 75 N/5cm oraz o odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Pytania dotyczące pakietu nr 9, poz. 6

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w ww. pozycji zestawu z serwetą foliowaną 43 g/m2 w rozmiarze 75 x 45 cm z przylepnym otworem 10 cm w miejsce serwety 75 x 75 cm spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

ZAPISY UMOWY

Pytanie nr 7

Czy bieg terminów określonych w § 2 ust. 2 oraz § 4 ust. 3 wzoru umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 8

Czy w przypadku braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwości dostarczenia zamienników o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie nr 11

Pakiet nr.9

Poz.1  Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji zestawu serwet uniwersalnych o składzie:

Skład zestawu:

- Serweta przylepna 250cm x 150cm

- serweta przylepna 183cm x 183cm

- 2 serwety przylepne 100cm x 75cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 78cm x 144cm

- 4 serwetki do rąk

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny,  repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu (torba papierowo-foliowa); na opakowaniu - poczwórna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Poz.2  Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji zestawu serwet uniwersalnych o składzie:

Obłożenie do artroskopii kolana o wymiarach 226cm x 320cm z otworem elastometrycznym, zintegrowane ze zbiornikiem na płyny w kształcie worka, zbiornik z podłączeniem do ssaka, organizator przewodów (4 otwory na dreny i kable) - osłona na kończynę 35cm x 60cm - serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm - serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm - 4 serwetki do rąk - 2 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20; zestaw pakowany w opakowaniu (torba papierowo-foliowa); na opakowaniu - poczwórna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Poz.3  Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji  serwety 75cm x 75cm z otworem przylepnym 6x8 cm

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14

Poz.4  Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej  pozycji serwety 120cm x 152cm z otworem przylepnym 6x8 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Poz.5  Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej  pozycji zestawu: serweta 75x90cm na stolik narzędziowy,                                                                                                                                         serweta 75cmx75cm z otworem przylepnym o wymiarach 6x15cm,                                                                                                  fartuch chirurgiczny w rozm. L,                                                                                                                                                              gaziki 10x10cm -10szt,                                                                                                                                                                             igłotrzymacz sedni ok..12cm,                                                                                                                                                             skalpel -1szt,

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Poz.6  Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej  pozycji zestawu: Zestaw jednorazowy,sterylny do centralnego wkłucia:                                                                                                          serweta 75x90cm na stolik narzędziowy,                                                                                                                                         serweta 75cmx75cm z otworem przylepnym o wymiarach 6x15cm,                                                                                                  fartuch chirurgiczny w rozm. L,                                                                                                                                                              gaziki 10x10cm -10szt,                                                                                                                                                                             igłotrzymacz sedni ok..12cm,                                                                                                                                                             skalpel -1szt,                                                                                                                                                                                 opartunek sterylny przezroczysty półprzepuszczalny  do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej,rozmiar 10x12cm, przezroczyste okno 8,2x6,4cm

Odpowiedź: Zgodnie  z SIWZ

Pkt.6 wymagania ogólne:

Uprzejmie prosimy o odstąpienie wymogu zgodności z normą: PN-EN ISO 10993-5:2009

Która to nie odnosi się do materiałów i obłozeń operacyjnych , a własciwą normą jest Normy EN 13 795

Przypominamy również iż PN-EN ISO 10993-5:2009 dotyczy:
Tytuł:

Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 5: Badania cytotoksyczności in viro

Zakres normy:

Opisano metody badania do oceny cytotoksyczności in vitro w wyrobach medycznych. Metody te określają inkubację hodowli komórkowych w kontakcie z wyrobem i/lub ekstraktami z wyrobu, albo bezpośrednio, albo przez dyfuzję. Metody te są przeznaczone do określenia odpowiedzi biologicznej komórek ssaków in vitro za pomocą odpowiednich parametrów biologicznych.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17

Dotyczy załącznika nr 4 – pojemniki na kał

Czy Zamawiający dopuści pojemniki w pozycji 1 i 2 o całkowitej pojemności 30 ml i pojemności użytkowej 20 ml.

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu Pojemniki na Kał (Załącznik nr 4) poz. 1, 2

Czy Zamawiający w pakiecie Pojemniki na Kał (Załącznik nr 4) w pozycjach nr 1, 2 dopuści do zaoferowania pojemniki na kał o pojemności 20ml.?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19

Dotyczy Pakietu Pojemniki na zużyte igły (Załącznik nr 5) poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie Pojemniki na zużyte igły (Załącznik nr 5) w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania pojemniki na zużyte igly w kolorze czerwonym poj. 0,2- 0,3L rozmiar 5,7cm x 10,2cm x 3,8cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu Pojemniki na zużyte igły (Załącznik nr 5) poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie Pojemniki na zużyte igły (Załącznik nr 5) w pozycji nr 2 ma na myśli fartuchy ochronne foliowe tzw. przedniaki?

Odpowiedź:   Tak

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu Sprzęt chirurgiczny (Załącznik nr 8) poz. 12, 13, 14, 15

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu Sprzęt chirurgiczny (Załącznik nr 8) pozycje nr 12, 13, 14, 15 i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na ten pakiet?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu Sprzęt chirurgiczny (Załącznik nr 8) poz. 13

Czy Zamawiający w pakiecie Sprzęt chirurgiczny (Załącznik nr 8) w pozycji nr 12 dopuści do zaoferowania butelki REDON sterylne harmonijka z drenem łączącym o pojemności 150ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakietu Sprzęt chirurgiczny (Załącznik nr 8) poz. 14

Czy Zamawiający w pakiecie Sprzęt chirurgiczny (Załącznik nr 8) w pozycji nr 12 dopuści do zaoferowania butelki REDON sterylne harmonijkowe z uniwersalnym wejściem na dren i z drenem łączącym, o pojemność 300ml bez przycisku uniemożliwiającego ponowne zużycie?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24

Dotyczy Pakietu Sprzęt chirurgiczny (Załącznik nr 8) poz. 15

Czy Zamawiający w pakiecie Sprzęt chirurgiczny (Załącznik nr 8) w pozycji nr 12 dopuści do zaoferowania butelki REDON sterylne harmonijkowe z uniwersalnym wejściem na dren i bez drenu łączącego, o pojemność 300ml  bez przycisku uniemożliwiającego ponowne zużycie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25

# Dotyczy Pakietu Sprzęt chirurgiczny (Załącznik nr 8) poz. 17

# Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego rozmiaru kanki doodbytnicze należy zaoferować w tej pozycji.

Odpowiedź: Rozmiar Ch 30 , długość 300mm

Pytanie nr  26

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 27

# Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 28

# Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr  29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie w Pakiecie „Materiały z włókniny jednorazowego użytku” zestawu uniwersalnego i zestawu do artroskopii kolana wykonanego z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 76 g/m2 wykonanego z dwóch          warstw polipropylenu i jednej warstwy folii, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 64N i 37N na mokro. Nieprzemakalność 180 cm H20. Zestawy sterylne sterylizowane tlenkiem etylenu, posiadają dwie repozycjonalne etykiety z nr. serii, datą ważności, nazwą producenta, Zestaw zapakowany w torbę papier-folia. Oferowane obłożenie posiada parametry zgodne z normą EN 13795 -1,2,3 a jego funkcjonalność jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie w Pakiecie „Materiały z włókniny jednorazowego użytku” zestawu uniwersalnego i zestawu do artroskopii kolana, w którym stolik Mayo ma wymiary 140x80cm zamiast 145x80cm, taśma włókninowa 10x50 zamiast 9x50 i serwety do osuszania rąk 30x30cm zamiast 20x40cm, pozostałe wymiary serwet i skład zestawu bez zmian. Niewielkie różnice w wymiarze oferowanych elementów obłożenia nie mają jakiegokolwiek wpływu na funkcjonalność tego obłożenia.

Odpowiedź:	Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie w Pakiecie „Materiały z włókniny jednorazowego użytku” w zestawie do artroskopii kolana serwety zabiegowej o wymiarach 320x200cm z elastycznym otworem 6x8cm z workiem do zbiórki płynów z kształtką i dwoma zaworami odprowadzającymi płyny.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie w Pakiecie „Materiały z włókniny jednorazowego użytku” zestaw do znieczulenia p/p i zestaw do wkłucia centralnego, w którym serwety są wykonane z laminatu dwuwarstwowego 54g.m2. pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  33

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie w Pakiecie „Materiały z włókniny jednorazowego użytku” zestaw do znieczulenia p/p o następującym składzie:

1 x serweta 50x70cm z otworem 6x8cm samoprzylepnym i przylepcem na krótszym boku,

7 x kompres gazowy 17n, 8w 7,5x7,5cm

1 x kleszczyki plastikowe typu kocher 19cm

1 x serweta 50x50cm – zawinięcie zestawu.

Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową z repozycjonalną etykietą zawierającą nr lot, datę ważności, nazwę producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zmawiającego o dopuszczenie w Pakiecie „Materiały z włókniny jednorazowego użytku” zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

1 x serweta 50x50cm

1 x serweta 75x100cm z otworem samoprzylepnym 6x8cm

5 x kompres gazowy 7,5x7,5cm 17n, 8w.

6 x tupfer owalny 20x20cm

1 x kleszczyki plastikowe z zaciskiem

1 x penseta plastikowa

1 x nożyczki

Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową z repozycjonalną etykietą zawierającą nr lot, datę ważności, nazwę producenta.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie ze standardami dotyczącymi zapewnienia jakości w programach profilaktyki raka szyjki macicy, wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych (dotyczy załącznika nr 7 poz. 1)?

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający rozszerzy zapisy SIWZ w załączniku nr 7 poprzez wymóg dopisania do Formularza cenowego dodatkowo rubryki „Nazwa handlowa”, „Producent” oraz „Numer katalogowy” oferowanego produktu. Prośbę swą motywujemy tym, iż dodatkowe rubryki umożliwią identyfikację i weryfikację produktu podczas dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. & 3 pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w Załączniku nr 7 i postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności w co umożliwi właściwą identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  36

Dot. Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści papier 150 stronicowy, zamiast 160 stronicowego jak opisany w SIWZ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37

Dot. Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106,5mm x 25m?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  38

Dot. Pakiet 2 poz. 9

Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści również papier w rozmiarze 106,5mm x 25mm adekwatnie do poz. 7? Jeśli nie, prosimy o doprecyzowanie jakiego papieru Zamawiający wymaga w poz. 9.

Odpowiedź:  Zgodnie  z SIWZ

Pytanie nr 39

Dot. Pakiet 2 poz. 11 i 12.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiego rodzaju papier jest wymagany. Ile metrów ma być w rolce? Czy papier ma być z zadrukiem czy bez? Czy zadruk ma być na zewnątrz czy do wewnątrz? Czy średnica wewnętrzna rolki jest istotna, a jeśli tak to ile powinna wynosić?

Odpowiedź:  Średnica jest bardzo istotna w poz 11  - 60 mm, w poz 12  - 49/50mm i zwijany do środka.