## Włoszczowa dnia, 04.12.2012

Znak: DOAT/98/12/2012

Dotyczy : postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

jednorazowego z dnia  26.11.2012 r.

Znak sprawy:  13/11/2012.

DOT. pakiet nr 8

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych oraz torebek foliowo włókninowych oznakowanych znakiem CE na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych składających się z folii 5-warstwowej plus warstwa kleju?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dla pozycji 5 rękawów papierowo – foliowych o szerokości 210 mm? Wyrażenie zgody na dopuszczenie takich rękawów pozwoli złożyć ofertę większej ilości oferentom a przez to Zamawiający uzyska korzystniejszą cenę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.