SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

POWYŻEJ 130 000 EURO

Na dostawę  endoprotez stawu kolanowego

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

ZNAK SPRAWY: 09/10/2012

Włoszczowa 2października 2012 rok

- Informacje o Zamawiającym.

Nazwa:               Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Adres:                 ul. Żeromskiego 28

29 –100 Włoszczowa

NIP 656-18-55-908                                               REGON 000304295

Adres poczty elektronicznej:	zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Numer telefonu:	0 (**) 41 388 38 28

Numer faksu:	0 (**) 41 388 38 77

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

- Tryb udzielenia zamówienia.

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej powyżej 130 000 euro.

2.2  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.)

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.   39-46 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

2.4  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Nr 113, poz. 1655 z zm.) oraz:

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia  2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 224 poz. 1796),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. Nr 224 poz. 1795 )

3. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówieni

z wolnej ręki.

  - Przedmiot zamówienia dotyczy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Endoprotezy stawu kolanowego                   Kod – CPV  33.18.31.00.7

Szczegółowo opisanych  w załącznikach:

załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 1

załącznik nr 2 do SIWZ - pakiet nr 2

załącznik nr 3 do SIWZ - pakiet nr 3

- Wymagania stawiane wykonawcy

a) bank protez,

b) bezpłatne użyczenie instrumentarium na okres trwania umowy,

c) bezpłatne szkolenie minimum 2 lekarzy i 4 instrumentariuszek – przeszkolenie przez

lekarza w siedzibie Zamawiającego,

d) uzupełnianie implantów w czasie do 48 h.

e) użyczenie na okres trwania umowy napędu piły oscylacyjnej i dostawa ostrzy do piły

kompatybilnej z instrumentarium.

5. Modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

6. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na  okres  12 miesięcy   od daty podpisania umowy, w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.) czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych wykonaniem lub wykonywaniem minimum 2 dostaw

oferowanych Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem       terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym

okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne

dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są

dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dnia 24 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.)

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.),

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1  pkt 2 ustawy.

b) Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

terminem składania ofert.

c) Aktualną  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem

składania ofert lub jeżeli Wykonawca nie jest podmiotem zbiorowym  -

oświadczenie o takiej treści.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne

i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

8.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykaz wykonywanych dostaw w przeciągu ostatnich trzech lat.

- Zaakceptowany projekt umowy.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1 podpunkt : 5a; 5c; 5d i 5e – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W zakresie punktu 7.1 podpunkt 5b – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie 1 SIWZ. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.

9.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert –

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny

być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we

Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

9.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko              Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego

imię i nazwisko	mgr Antoni Dębecki

tel.	41 38 83 777

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych  jest:

Stanowisko                         Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

imię i nazwisko	lek. med.  Adam Bargieł

tel.	41 38 83 832

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium

Łączna wysokość wadium dla  pakietów  wynosi  5 800,00  PLN.

Pakiet nr 1  -  wadium wynosi  3 000,00 PLN

Pakiet nr 2  -  wadium wynosi      500,00 PLN

Pakiet nr 3 -   wadium wynosi   2 300,00 PLN

Wadium należy bezwzględnie wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu na konto prowadzone w banku PKO BP O / Włoszczowa                      nr konta  26102027330000210200039396,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 póź. zm. ).

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zwrot wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

- Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13. Termin związania ofertą

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę

winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na dostawę endoprotez stawu kolanowego ”.

Nie otwierać przed  godziną 10:15 w dniu  20.11. 2012 roku”

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 20.11.2012 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sekretariacie SP ZOZ Włoszczowa

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.11.2012 r. o godz. .10:15 w siedzibie Zamawiającego  w sali konferencyjnej .

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

16.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

16.5 Cena umieszczona w formularzu ofertowym jest ceną brutto, obejmującą

koszt świadczenia dostawy przez okres trwania umowy.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do  treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

18.2 Kryteria oceny ofert:

Cena  brutto  ( C )                                                                 waga                     100 %

C  =  najniższa cena ofertowa brutto     x  100 x waga kryterium

cena brutto oferty badanej

18.3 Kryterium  - cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

19.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr  6 do niniejszej SIWZ – Projekt umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Wykonawcom , oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i n.u.p.z.p.

  - Środki ochrony prawnej, o których mowa w pkt.22.1 niniejszej SIWZ są:            a) odwołanie

b) skarga do sądu

  - Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2 u.p.z.p. .

Odwołanie  Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art.180 ust.1 i 2 u.p.z.p.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie :

a)10 dni od daty przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p., albo  15 dni od daty przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony w art. 27 ust 2 pzp,

b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, wobec treści ogłoszenia  lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) w innym przypadku w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego certyfikatu, równocześnie przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on  zapoznać się z jego treścią  przed upływem terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez  Izbę orzeczenia.

22.4 Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem  Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

  - Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI “Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia (pakiet nr 1)

Załącznik Nr 2  - Opis przedmiotu zamówienia (pakiet nr 2)

Załącznik Nr 3  - Opis przedmiotu zamówienia (pakiet nr 3)

Załącznik Nr 4  - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 5 –  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 6 –  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 8 -  Wykaz wykonanych dostaw w przeciągu ostatnich  trzech lat.

Załącznik Nr 9 -   Projekt  umowy.

Zatwierdził

### Załącznik nr 1

### PAKIET 1

Endoproteza stawu kolanowego

| Produkt/komponent | J.m. | Ilość sztuk w kompl. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chramowego w wersji cementowanej oraz bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem. Dostępny w dwóch opcjach CR (zachowujące tylne więzadło krzyżowe) i PS (z tylną stabilizacją) do wyboru śród operacyjnego: Endoproteza CR: komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w minimum 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką Endoproteza PS: komponent udowy anatomiczny (lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla, taca piszczelowa polerowana dostępna w minimum 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. Zarówno element udowy jak i piszczelowy dostępny w wersji antyalergicznej. |  |  |  |  |  |  |
| bezcementowe udo | szt | 10 |  |  |  |  |
| bezcementowa piszczel | szt | 10 |  |  |  |  |
| wkładka | szt | 10 |  |  |  |  |
| cementowane udo | szt | 30 |  |  |  |  |
| cementowana piszczel | szt | 30 |  |  |  |  |
| wkładka standard | szt | 30 |  |  |  |  |
| Endoproteza cementowa stawu kolanowego, półzwiązana (nie oparta na mechanizmie zawiasowym) przeznaczona do implantacji w przypadkach uszkodzeń wiązadeł pobocznych oraz w operacjach rewizyjnych. Komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy), z możliwością dołączenia trzpieni. Komponent piszczelowy z możliwością dołączenia trzpieni, z bolcem metalowym umożliwiającym poboczną i tylną stabilizację implantu. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (crosslink - sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym (tzw. mobile bearing). Trzpienie udowe i piszczelowe w minimum 3 długościach. Opcjonalnie system powinien pozwalać na osiągnięcie offsetu na trzpieniu w zakresie 360 st. |  |  |  |  |  |  |
| udo | szt | 5 |  |  |  |  |
| piszczel | szt | 5 |  |  |  |  |
| wkładka | szt | 5 |  |  |  |  |
| trzpień cementowany | szt | 5 |  |  |  |  |
| trzpień bezcementowy | szt | 5 |  |  |  |  |
| adaptor ofsetowy | szt | 5 |  |  |  |  |
| podkładka piszczelowa | szt | 5 |  |  |  |  |
| podkładka udowa | szt | 5 |  |  |  |  |
| Cement kostny zawierający gentamycynę i klindamycynę w opakowaniu 1 x 40 g nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, cement powinien być barwiony pigmentem umożliwiającym odróżnienie od pozostałych struktur w polu operacyjnym | szt | 20 |  |  |  |  |
| Cement kostny zawierający gentamycynę i klindamycynę w opakowaniu 2 x 40 g nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, cement powinien być barwiony pigmentem umożliwiającym odróżnienie od pozostałych struktur w polu operacyjnym | szt | 20 |  |  |  |  |
| Zestaw do endoprotezoplastyki połowiczej biodra lub kolana zawierający 1 pojemnik do mieszania/podawania cementu, kanałową zatyczkę do sprężania cementu oraz filtr. Całość zamknięta w jednorazowym blistrze stanowiącym stolik-podstawkę do przygotowania cementu | szt | 20 |  |  |  |  |
| Zestaw do endoprotezoplastyki całkowitej biodra zawierający 2 pojemniki do mieszania/podawania cementu, kanałową zatyczkę do sprężania cementu oraz filtr. Całość zamknięta w jednorazowym blistrze stanowiącym stolik-podstawkę do przygotowania cementu. | szt | 20 |  |  |  |  |
| Silikonowa forma służąca do utworzenia tymczasowej endoprotezy stawu biodrowego. | szt | 5 |  |  |  |  |
| Silikonowa forma służąca do utworzenia tymczasowej endoprotezy stawu kolanowego. | szt | 5 |  |  |  |  |
| Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem hall linvatec lub inny typ mocowania + użyczenie napędu kompatybilnego | szt | 50 |  |  |  |  |

### Załącznik nr 2

### PAKIET 2

Endoproteza stawu kolanowego

| Produkt/komponent | J.m. |  | Ilość sztuk w kompl. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoroteza stawu kolanowego cementowa, kłykciowa, cementowana, z zachowaniem więzadła CR lub bez zachowania PS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny, dająca możliwość uzyskania 150 stopni zgięcia. Wykonany ze stopu CoCr, |  |  |  |  |  |  |  |
| dostępny w ośmiu rozmiarach. Powierzchnia protezy pokryta warstwą substancji zwiększającą adhezję cementu kostnego do |  |  |  |  |  |  |  |
| protezy. |  | szt | 3 |  |  |  |  |
| Element piszczelowy, modularny, uniwersalny, wykonany ze stopu tytanowego, dostępny w ośmiu rozmiarach z możliwością |  |  |  |  |  |  |  |
| zastosowania przedłuźek prostych lub ofsetowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wkładka ślizgowa wykonana z PE o podwyższonej odporności na ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie tacy |  |  |  |  |  |  |  |
| piszczelowej, dostępne w grubościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Cement kostny 2x40g z gentamycyną |  |  |  |  |  |  |  |
| Endoroteza stawu kolanowego bezcementowa, kłykciowa, z zachowaniem więzadła CR lub bez zachowania PS. Element udowy |  |  |  |  |  |  |  |
| jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny, dająca możliwość uzyskania 150 stopni zgięcia. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w ośmiu |  |  |  |  |  |  |  |
| rozmiarach. |  |  |  |  |  |  |  |
| Element piszczelowy, modularny, uniwersalny, cementowany, wykonany ze stopu tytanowego, dostępny w ośmiu rozmiarach z |  | szt | 7 |  |  |  |  |
| możliwością zastosowania przedłuźek prostych lub ofsetowych. Powierzchnia protezy pokryta warstwą substancji zwiększającą |  |  |  |  |  |  |  |
| adhezję cementu kostnego do protezy. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wkładka ślizgowa wykonana z PE o podwyższonej odporności na ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie tacy |  |  |  |  |  |  |  |
| piszczelowej, dostępne w grubościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Cement kostny 1x40g z gentamycyną. |  |  |  |  |  |  |  |

### Załącznik nr 3

#### PAKIET 3

| Endoproteza Stawu Kolanowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Produkt/komponent | J.m. | Ilość roczna | Cena jedn. netto |  | Wartość netto | VAT |  | Wartość brutto |
|  | Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa z możliwością zachowania lub usunięcia więzadeł krzyżowych. Możliwość rozbudowy o oparty na systemie podstawowym, system rewizyjny składający się z klinów oraz trzpieni i śrub |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej w osi A/P i M/L, w co najmniej 8 rozmiarach | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Modularna część piszczelowa w co najmniej 7 rozmiarach wykonana ze stopu kobaltowo-chramowego oraz wkładka z utwardzonego polietylenu | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komponent udowy anatomiczny bezcementowy (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej w osi A/P i M/L, w co najmniej 8 rozmiarach | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładki o rozmiarach 8 do 24 mm(minimum 7 rozmiarów) mocowane standardowo- nieruchomo, pozwalające na mobilny ruch części udowej tzw. fixmobile | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cement kostny 1 x 40 g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromecyna) | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | System do pulsacyjnego płukania | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Implant rzepki wykonany z polietylenu, dostępny w co najmniej dwóch rozmiarzch | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Produkt/komponent | J.m. | Ilość roczna |  | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | VAT | Wartość brutto |
|  | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy), jednoosiowy w płaszczyźnie A/P i M/L, wykonany ze stopu kobaltowo- chromowego, przynajmniej po 5 rozmiarów dla każdej ze stron. Element piszczelowy uniwersalny dla strony lewej i prawej, wykonany ze stopu kobaltowo- chromowego, przynajmniej w 5 rozmiarach. Wkładka polietylenowa mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 6 rozmiarach grubości. System dający możliwość zastosowania podkładek pełnych i połowicznych pod płytę piszczelową bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego( o grubości 5 mm i lOmm) oraz trzpieni przedłużających (długich i krótkich) do komponentu piszczelowego i udowego. Trzpienie przedłużające z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (adaptery offsetowe: 2,4,6 i 8 mm)zarówno w części udowej jak i piszczelowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy uniwersalny dla strony lewei i prawej | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bloczek | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkładka | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mimośród | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużka | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cement kostny 1 x 40g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromecyna) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | System do pulsacyjnego płukania | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cement kostny z tobramycyną 1 x 40g | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Produkt/komponent | J.m. | Ilość roczna |  | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | VAT | Wartość brutto |
|  | Minimum po 5 anatomicznych rozmiarów komponentu udowego dla kończyny prawej i lewej wykonanych z CoCr. Komponent piszczelowy CoCr uniwersalny w czterech rozmiarach. Wkładka polietylenowa w 4 rozmiarach i 5 grubościach (10-24mm).Zarówno element udowy jak i piszczelowy mocowane za pomocą trzpieni bezcementowych w 2 długościach (80 i 155mm) i średnicy 1 l-19mm (skok co lmm). Trzpień cementowy gładki lub porowaty w 4 długościach prosty lub zagięty o średnicy 8-17mm (skok co lmm). Elementy przedłużkowe w rozmiarach 3080mm (skok co lOmm) oraz 100-220 (skok co 20mm). W komponencie udowym wymagana możliwość zamocowania trzpienia na 4 mm offsecie. Komponenty udowy i piszczelowy połączone ze sobą za pomocą osi zapewniającej związanie protezy i elementu zapewniającego rotację. Możliwość zastosowania u dzieci -rozmiar XS. Augmentacja do elementu piszczelowego (podkładki 5 i 10mm; podkładki skośne) i udowego (10mm). Opcjonalnie możliwość wykorzystania elementów poresekcyjnych zarówno dla kości udowej (z odbudową po staw biodrowy włącznie; trzpienie w opcji cementowanej oraz bezcementowej- pokryte hydroksyapatytem; z możliwością doszycia przyczepów mięśniowych do komponentu krętarzowego) ¡ak i piszczelowej (w 2 rozmiarach proksvmalnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element udowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bloczek podkładka | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Offset | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużka | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Element Rotacyjny | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bumper | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Oś | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sleeve | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zatyczka | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cement kostny 1 x 40g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromecyną) | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | System do pulsacyjnego płukania | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cement kostny z tobramycyną 1 x 40g | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |

### Załącznik nr 4

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w  sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oferujemy wykonanie dostawy:

Pakiet 1

Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie brutto  ........... PLN                                                    słownie PLN ……………………………………………….                                                                                         w tym  podatek VAT ..........%   .......................... PLN ;

Pakiet  2

Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie brutto  ........... PLN                                                    słownie PLN ……………………………………………….                                                                                         w tym  podatek VAT ..........%   .......................... PLN ;

Pakiet 3

Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie brutto  ........... PLN                                                    słownie PLN ……………………………………………….                                                                                         w tym  podatek VAT ..........%   .......................... PLN ;

Łączna wartość zamówienia  …………………….. PLN; słownie PLN ……………………

……………………………………………….. w tym podatek VAT …….%..............PLN

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

.

### Załącznik  nr 5

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik  nr 6

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 7

____________________________

(pieczęć Wykonawcy )

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

OŚWIADCZENIE

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych | Termin realizacji (początek) | Termin realizacji (koniec) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr  8

PROJEKT UMOWY Nr  ......  NA DOSTAWĘ

ENDOPROTEZ  STAWU  KOLANOWEGO

DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE

Zawarta w dniu  ........ 2012 roku  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul. Żeromskiego 28

reprezentowanym przez:

Dyrektora ZOZ Włoszczowa –  lek. med. Ryszarda Skrzypka

przy kontrasygnacie mgr Aliny Miernik – Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

......................................

......................................

zwanym dalej  „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.)Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa.................................................................................................................

............................................................................................................................. określonych załącznikiem nr 1 ( pakiet nr 1 ,nr 2, nr 3) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  stanowiącym załączniki do niniejszej umowy .

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia banku wszczepów.

Bezpłatnie użyczyć pełne instrumentarium na okres trwania umowy

Implanty sterylne, pakowane w pudełka, termin ważności od daty sterylizacji nie krótszy

niż 1 rok.

Wykonawca bezpłatnie przeszkoli  minimum 2 lekarzy i 4 instrumentariuszki- przeszkolenie przez lekarza .

Wykonawca będzie  uzupełniał implanty w czasie 48 h od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800 do 1430.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego  ( Blok Operacyjny) własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

Zamawiający będzie nieodpłatnie przechowywał wyroby ortopedyczne  określone w załącznikach  (pakiet nr 1 ,pakiet nr 2, pakiet nr 3) do niniejszej umowy. Miejscem przechowywania będzie magazynek ortopedyczny na   Bloku Operacyjnym.

Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru i zaprezentować instrumentaria do

ich implantacji na żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu

zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie.

Bezpłatne użyczenie napędu piły oscylacyjnej i dostawa ostrzy do piły kompatybilnej z

instrumentarium.

§  2

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest 
.....................................................

- Osobą upoważniona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest

........................................................................

§ 3

Umowa zawarta zostaje na okres ....................  miesięcy tj. do dnia...........    roku.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towary należytej jakości określonej 
w odrębnych przepisach.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- dostarczanie brakujących elementów w ciągu 48 godzin,

- wad jakościowych w terminie 7 dni

- W  razie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu dostawy Zamawiający ma prawo do reklamacji 
w terminie do 30 dni od daty ujawnienia wady.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać – w stosunku do

wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju – odpowiedni certyfikat zgodności

z Polską Normą lub normami europejskimi.

§ 5

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży, w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne  dla Zamawiającego

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem wyżej wymienionego  przepisu jest nieważna.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją oraz

należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy

i wynosi: ..........................................słownie................................................

- Podstawą do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot, zgodnie ze specyfikacją potrzeb

Zamawiającego określona w zamówieniu, jest faktura, podpisana przez strony umowy.

- Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy.

- Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury Zamawiającemu.

Numer identyfikacyjny Zamawiającego NIP 656-18-55-908

§ 8

- Strony ustalają następujące kary umowne:

- w wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu

odsetki ustawowe

- W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie Wykonawca zapłaci karę umowną    w wysokości 0,1% wartości zamówionej dostawy za każdy dzień zwłoki. Jeżeli rzeczywista szkoda  przekroczy wartość kary umownej Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego karę  umowną.

§ 9

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia

Publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią

inaczej.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego

i likwidacyjnego

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA