SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ  130 000 EURO

Na dostawę  szwów chirurgicznych

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

# ZNAK SPRAWY: 02/01/2013

Włoszczowa 08 stycznia  2013 rok

- Informacje o Zamawiającym.

Nazwa:               Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Adres:                 ul. Żeromskiego 28

29 –100 Włoszczowa

NIP 656-18-55-908                                               REGON 000304295

Adres poczty elektronicznej:	zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Numer telefonu:	0 (**) 41 388 38 28

Numer faksu:	0 (**) 41 388 38 77

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

- Tryb udzielenia zamówienia

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej poniżej 130 000 euro.

2.2  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.).

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.   39-46 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

2.4  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.).

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia  2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 282 poz. 16319),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. Nr 282 poz. 16318 )

3. Opis przedmiotu zamówienia

  - Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówieni

z wolnej ręki.

  - Przedmiot zamówienia dotyczy:

Kod Główny – CPV 33141100-1

Szwy chirurgiczne – Kod CPV 33141121-4

Szwy wchłanialne – Kod CPV 33141127-6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych  szczegółowo opisanych w załącznikach ( pakietach ) od Nr 1 do Nr 12

4. Wymagania stawiane wykonawcy

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami

technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą

przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

  - Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz

innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania

zamówienia.

5. Modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

6. Termin wykonania zamówienia

  - Termin wykonania zamówienia ustala się na  okres  12 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.)  czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem minimum 2 dostaw oferowanych

Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z

podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz

załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne

dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są

dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 679)

Dokument potwierdzający  stosowania przez producenta systemu jakości ISO

( lub równoważne).

Celem umożliwienia dokonania oceny jakości oferowanych wyrobów

Wykonawca ma obowiązek do składanej oferty dołączyć próbki oferowanych

produktów zgodnie z warunkami określonymi w załącznikach od nr 1 do 12

oraz oryginalnych katalogów w wersji polskiej

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r Nr 759 ze zm.)

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1  pkt 2 ustawy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

8.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

- Parafowany  projekt umowy.

- Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli jej prawo do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wypełniony i podpisany Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru

–   załącznik Nr 14

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie 1 siwz. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.

9.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert –

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny

być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we

Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

9.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko :  Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego

imię i nazwisko	mgr Antoni Dębecki

tel.	41 38 83 777

fax	41 38 83 877

uwagi :od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych  jest:

Stanowisko:  Kierownik Apteki Szpitalnej

imię i nazwisko	mgr  Grażyna Gosek

tel.	41 38 83 759

fax	41 38 83 877

uwagi : od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę

winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na dostawę szwów chirurgicznych ”.

Nie otwierać przed  godziną 10:15 w dniu  17 01 2013 roku”

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 17 01 2013 r do godz. 10:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sekretariacie SP ZOZ Włoszczowa

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 01 2013r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego  w sali konferencyjnej .

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

16.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

16.5 Cena umieszczona w formularzu ofertowym jest ceną brutto, obejmującą

koszt świadczenia dostawy przez okres trwania umowy.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do  treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

18.2 Kryteria oceny ofert:

Cena  brutto  ( C )                                                                 waga                     50 %

Jakość oferowanych produktów                                          waga                     50 %

C  =  najniższa cena ofertowa brutto     x  100 x waga kryterium

cena brutto oferty badanej

18.3 Kryterium  - cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

18.4 Kryterium – jakość oferowanych produktów.

Kryterium to podlega ocenie indywidualnej  członków komisji.

| Lp. | Element oceny | Punktacja Komisji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość nitki ( taśmy) na zerwanie | od 0 do 30 pkt |
| 2 | Wytrzymałość węzła na zerwanie | od 0 do 30 pkt |
| 3 | Stabilność węzła po zawiązaniu | od 0 do 10 pkt |
| 4 | ł Łatwość wyginania się igły | od 0 do 10 pkt |
| 5 | Szybkość tępienia igły | od 0 do 10 pkt |
| 6 | Trwałość połączenia igły z nitką | od 0 do 10 pkt |

Wartość punktowa pozostałych ofert obliczona zostanie według wzoru :

C  =  ilość punktów przyznana badanej ofercie     x  100 x waga kryterium

najwyższa ilość przyznanych punktów

18.5 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

18.6 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

19.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 15  do niniejszej SIWZ – Projekt umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Wykonawcom , oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i n.u.p.z.p.

  - Środki ochrony prawnej, o których mowa w pkt.22.1 niniejszej SIWZ są:            a) odwołanie

b) skarga do sądu

  - Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2 u.p.z.p. .

Odwołanie  Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art.180 ust.1 i 2 u.p.z.p.

22.4 Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem  Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

  - Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI “Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1- 12 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 13 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 14 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 15-  Projekt  umowy

Załącznik Nr 16- Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 17-  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 18 - Wykaz wykonanych dostaw w przeciągu ostatnich  trzech lat.

Zatwierdził

# Załącznik Nr 1

# Pakiet Nr  I

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, nylonowy /poliamidowy/

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5/0 | 45 cm | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 36 | black | 2 |
| 2. | 4/0 | 45 cm | 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 324 | blue | 2 |
| 3. | 3/0 | 75 cm | 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 36 | black | 2 |
| 4. | 3/0 | 45 cm | 24mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2196 | blue | 2 |
| 5. | 4/0 | 75 cm | 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 180 | black | 2 |

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ |  | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 0 | 75 cm | 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 72 |  | black | 2 |
| 7. | 2/0 | 75 cm | 39mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2772 |  | blue | 2 |
| 8. | 2 | 45 cm | 77mm 3/8 koła odwrotnie tnąca z osłoną i wagą | 24 |  | black | 2 |
| 9. | 1 | 90 cm | 37mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 72 |  | black | 2 |
| 10. | 6/0 | 45 cm | 11mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 12 |  | black | 2 |
| 11. | 5/0 | 45 cm | 13 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 36 |  | undyed | 2 |
| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły |  | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| 12. | 8/0 | 45 cm | 6mm 3/8 koła odwrotnie tnąca |  | 12 | black | 2 |
| 13. | 2/0 | 100 cm | 90mm 3/8 koła, konwencjonalnie tnąca |  | 72 | black | 2 |
| 14. | 0 | 100 cm | 90mm 3/8 koła, konwencjonalnie tnąca |  | 72 | black | 2 |
| 15. | 1 | 100 cm | 90mm 3/8 koła konwencjonalnie tnąca |  | 108 | black | 2 |
| 16. | 1 | 150 cm | 48mm 1/2 koła okrągła pętla |  | 72 | black | 2 |

# Załącznik Nr 2

# Pakiet Nr II

Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany silikonem nylonowy /poliamidowy/

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 6 x 45 cm | - | 72 | black | 2 |
| 2. | 2/0 | 7 x 75cm | - | 72 | black | 2 |
| 3. | 0 | 7 x 75cm | - | 72 | black | 2 |
| 4. | 2/0 | 100 cm | - | 72 | black | 2 |
| 5. | 0 | 100 cm | - | 72 | black | 2 |
| 6. | 1 | 100 cm | - | 72 | black | 2 |
| 7. | 2 | 300 cm | - | 36 | black | 2 |

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 3/0 | 75 cm | 17mm 1/2 koła okrągła | 72 | black | 2 |
| 9. | 3/0 | 75 cm | 26mm 1/2 koła okrągła | 72 | black | 2 |
| 10. | 2/0 | 75 cm | 26mm 1/2 koła okrągła | 72 | black | 2 |
| 11. | 0 | 75 cm | 30mm 1/2 koła okrągła | 72 | black | 2 |

# Załącznik Nr 3

# Pakiet III

Szew syntetyczny, niewchłanialny , jednowłókowy, polipropylenowy o kontrolowanym rozciąganiu z plastycznym odkształceniem węzła.

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki |  | Opis igły | Ilość /szt./ |  | Uwagi | Próbki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7/0 | 60cm |  | 8mm 3/8 koła okrągła podwójna | 108 |  | blue | 2 |  |  |
| 2. | 6/0 | 60cm |  | 9,3mm 3/8 koła okrągła podwójna | 108 |  | blue | 2 |  |  |
| 3. | 5/0 | 75cm |  | 13mm 3/8 koła okrągła | 108 |  | blue | 2 |  |  |
| 4. | 5/0 | 45cm |  | 13mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła | 72 |  | blue | 2 |  |  |
| 5. | 5/0 | 75 cm |  | 17mm 1/2 koła okrągła | 36 |  | blue | 2 |  |  |
| 6. | 5/0 | 75cm |  | 13mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji, dwuwklęsła | 108 |  | undyed | 2 |  |  |
| Lp | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły |  | Ilość /szt./ | Uwagi |  |  | Próbki |  |
| 7. | 5/0 | 90cm | 17mm ½ koła okrągła podwójna |  | 24 | blue |  |  | 2 |  |
| 8. | 4/0 | 75 cm | 22mm 1/2 koła okrągła |  | 36 | blue |  |  | 2 |  |
| 9. | 4/0 | 75 cm | 17mm 1/2 koła okrągła |  | 72 | blue |  |  | 2 |  |
| 10. | 3/0 | 75 cm | 26mm 1/2 koła okrągło-tnąca |  | 72 | blue |  |  | 2 |  |
| 11. | 2/0 | 75 cm | 31mm 1/2 koła okrągła |  | 288 | blue |  |  | 2 |  |
| 12. | 0 | 75 cm | 36mm 1/2 koła okrągła wzmocniona |  | 288 | blue |  |  | 2 |  |
| 13. | 1 | 75cm | 36mm 1/2 koła okrągła wzmocniona rozwarstwiająca |  | 72 | blue |  |  | 2 |  |

Załącznik Nr 4

# Pakiet Nr IV

Antybakteryjny szew syntetyczny polidioksanon ,wchłanialny, jednowłóknowy, efektywny okres podtrzymania tkankowego

90 dni okres wchłaniania 182 -  238 dni

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/0 | 70 cm | 17mm 1/2 koła, okrągła | 72 | violet | 2 |
| 2. | 3/0 | 70 cm | 20mm 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 72 | violet | 2 |
| 3. | 2/0 | 70 cm | 26mm 1/2 koła, okrągła | 72 | violet | 2 |
| 4. | 3/0 | 70cm | 26mm 1/2 koła, okrągła | 72 | violet | 2 |
| 5. | 0 | 70 cm | 31mm 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 72 | violet | 2 |
| 6. | 1 | 70cm | 36mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | 180 | violet | 2 |
| 7. | 1 | 90 cm | 48mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | 216 | violet | 1 |
| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| 8. | 1 | 150cm pętla | 48mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | 360 | violet | 1 |
| 9. | 1 | 150cm pętla | 65mm 1/2 koła, okrągła | 72 | violet | 1 |

Załącznik Nr 5

# Pakiet Nr V

Szew antybakteryjny , wchłanialny, syntetyczny, pleciony /polimer kwasu glikolowego i mlekowego/;

powleczenie : mieszanina polimeru kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianu wapnia.

okres podtrzymania tkankowego 28-35 dni; minimum 25% po 28 dniach,

okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 56-70 dni

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/0 | 3 x 45 cm | - | 72 | violet | 2 |
| 2. | 3/0 | 2 x70 cm | - | 540 | violet | 2 |
| 3. | 2/0 | 2 x70 cm | - | 180 | violet | 2 |
| 4. | 0 | 2 x70 cm | - | 180 | violet | 2 |
| 5. | 3/0 | 70 cm | 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 540 | violet | 2 |

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 2/0 | 70 cm | 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 540 | violet | 2 |
| 7. | 5/0 | 45 cm | 16mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 72 | undyed | 2 |
| 8. | 4/0 | 70 cm | 17mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 180 | violet | 2 |
| 9. | 3/0 | 70cm | 22mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 720 | violet | 2 |
| 10. | 2/0 | 70 cm | 26mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 720 | violet | 2 |
| 11. | 0 | 70 cm | 31mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 540 | violet | 2 |
| 12. | 1 | 70 cm | 36mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 1080 | violet | 2 |
| 13. | 2 | 90 cm | 48mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 1620 | violet | 2 |

Załącznik Nr 6

# Pakiet Nr VI

Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony wykonany z poliestru złożonego z glikolidu i laktydu ; powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu /glikolidu i laktydu  stearylowo-wapniowego : minimalna wytrzymałość węzła ok. 80% po 14 dniach oraz 30% po 21 dniach.

Wchłonięcie całkowite 56-70 dni.

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3/0 | 75 cm | 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 72 | undyed | 2 |
| 2. | 2/0 | 75 cm | 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 108 | undyed | 2 |
| 3. | 3/0 | 75 cm | 22mm 1/2 koła okrągła | 180 | violet | 2 |
| 4. | 1 | 75 cm | 37mm 1/2 koła okrągła | 72 | violet | 2 |
| 5. | 2 | 90 cm | 48mm 1/2 koła okrągła | 252 | violet | 2 |
| 6. | 2 | 150 cm | 65mm 1/2 koła okrągła | 864 | violet | 2 |

Załącznik Nr 7

Pakiet Nr VII

Szwy  niewchłanialne , syntetyczne poliestrowe, wielowłóknowe, powleczone silikonem  każde włókno i cały sznurek razem

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5/0 | 75cm | 16mm 1/2 koła okrągła | 36 | blue | 2 |
| 2. | 3/0 | 75cm | 16mm 1/2 koła okrągła | 36 | blue | 2 |
| 3. | 1 | 75cm | 37mm 1/2 koła okrągła | 72 | blue | 2 |
| 4. | 1 | 75cm | 48mm 1/2 koła okrągła | 72 | blue | 2 |
| 5. | 2 | 75cm | 37mm 1/2 koła okrągła, wzmocniona | 72 | blue | 2 |

Załącznik Nr 8

Pakiet Nr  VIII

Szew poliglikolowy, pleciony, powlekany poliglikonatem

/okres podtrzymania tkankowego ok. 4 tygodnie , czas wchłonięcia do 90 dni/

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 70 cm | 30mm, haczykowa okrągła, pogrubiona, o zakończeniu krótkim tnącym | 36 | violet | 1 |

Załącznik Nr 9

Pakiet Nr IX

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, poliamidowy.

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 100cm | 60mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 72 | blue | 1 |

Załącznik Nr 10

Pakiet  Nr  X

Bawełniana pleciona taśma do retrakcji narządów

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość /szt./ | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bawełniana pleciona taśma fioletowa szerokość 4mm długość 75cm | szt. | 360 | 1 |

Załącznik Nr 11

# Pakiet Nr  XI

Szew  wchłanialny, syntetyczny, pleciony /polimer kwasu glikolowego i mlekowego/;

powleczenie : mieszanina polimeru kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianu wapnia.

okres podtrzymania tkankowego 10 -  14 dni;

okres całkowitego wchłonięcia masy szwu do 42 dni

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 90cm | 45mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 144 | undyed | 2 |
| 2. | 1 | 90cm | 40mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 144 | undyed | 2 |
| 3. | 2/0 | 70cm | 26mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 144 | undyed | 2 |

Załącznik Nr 12

# Pakiet Nr  XII

Szew wchłanialny , syntetyczny , jednowłóknowy, poliestrowy  /składa się : z glikolidu , dioksanonu, węglanu trimetylenu/.

Wytrzymałość węzła min 75% po 14 dniach  i ok. 40% po 21 dniach. Okres wchłonięcia: 90-110 dni.

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi | Próbki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/0 | 75cm | 17mm 1/2 koła okrągła | 288 | violet | 2 |
| 2. | 3/0 | 75cm | 22mm 1/2 koła okrągła | 288 | violet | 2 |

Załącznik Nr 13

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

na dostawę  – szwów chirurgicznych  dla    Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,   oferujemy wykonanie zamówienia, 
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Pakiet nr 1

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 2

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 3

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 4

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 5

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 6

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 7

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 8

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 9

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 10

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 11

Cena netto: ………………………………………………………….zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 12

Cena netto: ………………………………………………………….zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

RAZEM PAKIETY nr ........;........;..........;.........;...........;.........;..........;............;

Cena netto: ...........	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Oświadczenie Wykonawcy.

- Oświadczam że zrealizuję przedmiot zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, a oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z tymi warunkami oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczam, iż zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku przyznania mi zamówienia do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą lub przed upływem 7 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta – w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązuje się nie zbywać wierzytelności, przysługujących nam w stosunku do  Zamawiającego, osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

| Pytanie | Odpowiedź |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Czy Firma stosuje system zarządzania jakością ? |  |  |
| Czy Firma posiada certyfikat zarządzania jakością |  |  |
| Czy w Firmie funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowców, materiałów, kwalifikowania wyrobów gotowych lub oceny świadczonych usług |  |  |
| Czy w Firmie istnieje procedura reklamacji dla klienta |  |  |

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik Nr  14

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ CENOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Należny podatek % VAT* | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |

__________________________________

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* Podatek VAT należy podać w wartości procentowej np. 8%

Załącznik Nr 15

PROJEKT UMOWY NR ..... /..... /2013

NA DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH

Zawarta w dniu .........................  2013  roku pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa , NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,

zwanym dalej  „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora –  Ryszarda Skrzypka

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  – mgr Aliny Miernik

Nazwa firmy, adres,

- a   ............................................

..............................................

NIP………………… REGON………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

- ......................................................

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz.759 z zm.).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa  ......................................  określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy .

2.   Przedmiot umowy  będzie dostarczony na koszt Wykonawcy do Zamawiającego.

3.   Dostawy realizowane będą w terminie 7 dni od  otrzymania bieżącego zamówienia złożonego faksem i określającego rodzaj i ilość zamawianych towarów.

4.   Realizacja każdego z zamówień z osobna na charakter samodzielnego zobowiązania stron.

§ 2

# Reprezentacja stron

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pani mgr Grażyna Gosek

- Osobą upoważniona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest .................

§ 3

Termin

- Umowa zawarta zostaje na okres 12 miesięcy tj. do dnia ................... 2014 roku , przy czym strony ustalają że umowę uważa się za zrealizowaną po zrealizowaniu bieżących zamówień i upłynięciu określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 7 pkt.1.

§ 4

Gwarancja

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji ilościowej / dotyczy zamkniętych

fabrycznie opakowań zbiorczych / w dniu dostawy.

- Pozostałe reklamacje ilościowe oraz reklamacje jakościowe zgłaszane będą Wykonawcy

drogą telefoniczną lub faksem.

- Każda reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę  w terminie  7 dni od

jej zgłoszenia.

- Dostawca oświadcza, że towar  ten jest  wolny od wad i spełnia wszystkie normy

stawiane przez polskie prawo w tym zakresie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać – w stosunku do

wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju – odpowiedni certyfikat zgodności

z Polską Normą lub normami europejskimi.

§ 5

Odstąpienie

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży, w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

Zmiany

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

§ 7

# Płatności

- Całkowita wartość umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją oraz

należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy i wynosi  ................. PLN brutto (słownie : ................................ PLN .

2.   Strony ustalają że za każdorazowe wykonanie zamówienia, Zamawiający zapłaci   Wykonawcy należność na podstawie wystawionej faktury VAT.

3.    Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy.

4.    Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

§ 8

Kary

- Strony ustalają następujące kary umowne:

- w wysokości 10% wartości nie zrealizowanej części  umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu

odsetki ustawowe

§ 9

Postanowienia końcowe

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia

Publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią

inaczej.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego

i likwidacyjnego

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik

a/ kserokopia Formularza ofertowego z oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

Załącznik  Nr 16

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik  Nr 17

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759).

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 18

(pieczęć Wykonawcy )

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

OŚWIADCZENIE

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych | Termin realizacji (początek) | Termin realizacji (koniec) |
| --- | --- | --- | --- | --- |