# Włoszczowa dnia  22.02.2013r

Znak: DOAT/26/02/2013

Dotyczy : odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę środków

dezynfekcyjnych, testów do sterylizacji i papieru do EKG dla SP ZOZ

Włoszczowa.

Znak sprawy  03/02/2013.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1

1.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat w postaci proszku spełniający opis przedmiotu  zamówienia w opakowaniach 1 kg oraz 5 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania preparatu działającego w niższym stężeniu użytkowym 0,5% należy przeliczyć wymaganą ilość roczną preparatu.

Odpowiedź:  Tak

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego również do mycia i dezynfekcji powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 3 poz. 1

W związku z tym, że producent preparatu konfekcjonuje pompki wielokrotnego użytku w ilości: 1 pompka + 4 kanistry 5l, zaś dostarczenie dodatkowych pompek spowoduje wzrost ceny preparatu, prosimy o wskazanie jakiej ilości pompek oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 1 pompka na 4 litry.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania  preparatu o spektrum działania zgodnym z zakresem działania preparatu podanego z nazwy ( Surfanios Fresh Lemon).

Odpowiedź: Spektrum  działania preparatu do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wolnego od zanieczyszczeń organicznych  B,F,Tbc, V

Pytanie nr 4

Pakiet nr 3, 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy w formularzu cenowym podać cenę za opakowanie, za litr preparatu, czy też za 1 litr roztworu roboczego?

Odpowiedź: Cena 1 litra roztworu roboczego.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat spełniający wymogi opisu przedmiotu  zamówienia konfekcjonowany w opakowaniach a’ 5 l, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści preparat o tym samym przeznaczeniu i właściwościach, działający na: bakterie, grzyby, Tbc, MRSA, V (Polio i Adeno) i Spory (Bacillus subtilis, Bacilus cereus, Clostridium sporogenes) w czasie do 10 min, preparat w opakowaniu o poj. 1kg i 6 kg ?

Odpowiedź: Preparat winien posiadać działanie spory bakteryjne Clostridium difficile.

Zamawiający dopuszcza opakowania  1kg i 6kg.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie dla Pakietu nr 1 jaką ilość kg zamawianego środka wymaga Za Zamawiający 
w opak. o pojemności: 1 kg i jaką ilość w opak. 6kg ?

Odpowiedź:  50% w op 1 kg i 50% w op  6kg.

Pytanie nr 8

Czy w Pakiecie nr 5 poz. 1 Zamawiający dopuści preparat alkoholowy na bazie 1-propanolu 
i etanolu, o tym samym przeznaczeniu, działający na: B, MRSA, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, HDV, grypa A, B, C, Vaccinia, Herpes, Adeno, Noro, Rota) do 1 min, preparat spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy w Pakiecie nr 5 poz. 2 Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki działające na: B, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, HDV, grypa: A, B, C, BVDV, Vaccinia, Rota, Noro), chusteczki spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Odpowiedź:   zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy w Pakiecie nr 5 poz. 3 Zamawiający dopuści alkoholowe chusteczki nasączone 1-propanolem i etanolem, o tym samym przeznaczeniu, działające na: B, MRSA, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, HDV, grypa A, B, C, Vaccinia, Herpes, Adeno, Noro, Rota) do 1 min, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

W związku z wymogiem dostępności opakowań uzupełniających chusteczek do dezynfekcji 
w Pakiecie nr 5 poz. 2 i 3 prosimy o informację czy należy całą podaną ilość wycenić w pojemnikach czy też np. 50% w pojemnikach i 50% w opakowaniach uzupełniających ?

Odpowiedź:  50% w pojemnikach i 50% w opakowaniach uzupełniających.

Pytanie nr  12

Pakiet nr 14, pozycja 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 143x150x300 ?

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowo rozmiar  to 143x150x300.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 14, pozycja 3Czy Zamawiający dopuści papier do KTG w rozmiarze 152x90x150 z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 107 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 14, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rolce o średnicy 108mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr  15

Pakiet  12

Poz. 12  -  Prosimy o określenie ilości sztuk jakiej wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:   Zamawiający wymaga  100 szt

Poz. 19-  Prosimy o określenie ilości sztuk jakiej wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:   Zamawiający wymaga  3000 szt.

Pytanie nr  16

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, możliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), o przedłużonym czasie działania, w opakowaniach 500 ml pasujacych do dozowników Dermados?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Pakiet  6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, emulsji myjącej nie zawierającej mydła, zawierającej glukozyd laurylowy dermatologicznie sprawdzonej, chroniącej i pielęgnującej skórę- podczas mycia, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, zawierającej alantoinę, w opakowaniach 500 ml i 5l?

Odpowiedź:  Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 18

Pakiet  8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego płynnego, o odczynie alkaicznym, przeznaczonego do maszynowego mycia, zawierającego fosfoniany, ług potasowy, krzemiany (ochrona przed korozją), przystosowanego do przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia, w płynie, w opakowaniach 5kg?

Prosimy o określenie czy do wyliczeń przyjąć 1l=1kg, czy wyliczać z gęstości?

Odpowiedź:

Zgodnie ze SIWZ

Pytanie nr 19

Pakiet  8 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu w opakowaniach 5 kg.

Prosimy o określenie czy do wyliczeń przyjąć 1l=1kg, czy wyliczać z gęstości?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

Pytanie  nr 20

Pakiet 8 poz. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego płynnego zawierającego niejonowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, stosowanego do ostatniego cyklu płukania, w stężeniu od 0,1%-0,2%, o pH roztworu ok. 5, umożliwiającego wysychanie bez pozostawienia plam, w opakowaniach 5 kg.

Prosimy o określenie czy do wyliczeń przyjąć 1l=1kg, czy wyliczać z gęstości?

Odpowiedź:    Zgodnie ze SIWZ

Pytanie ogólne:

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź:  Zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?