# Włoszczowa dnia  25.02.2013r

Znak: DOAT/27/02/2013

Dotyczy : odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę środków

dezynfekcyjnych, testów do sterylizacji i papieru do EKG dla SP ZOZ

Włoszczowa.

Znak sprawy  03/02/2013.

Pytanie  1 
Czy w zadaniu nr 2, poz. 1 Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 5 L spełniający wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 
Czy w zadaniu nr 2, poz. 2 Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 5 L spełniający wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 
Czy w zadaniu nr 6, poz. 1 Zamawiający dopuści alkoholowy preparat, przeznaczony do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, o fizjologicznym pH 5,5, zawierający substancje pielęgnujące skórę, o przedłużonym działaniu do min. 3 godz. Preparat nie wykazujący obniżonej aktywności wobec mydła, higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sek, chirurgiczna dezynfekcja rąk-90 sek, spektrum działania:  B, Tbc, F, V(HIV,HBV,HCV,Rotawirus, Adenowirus, Herpes Simplex, Vaccinia, Influezna A) MRSA, E.coli, pakowany w butelkach kompatybilnych z dozownikami Dermados? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie  4 
Czy w zadaniu nr 6, poz. 2 Zamawiający dopuści emulsję do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej lub wrażliwej skóry: nie zawierającą barwników i mydła oraz związków alkalicznych,  hipoalergiczną o pH 5 - 6 odpowiadającym odczynowi skóry z alantoiną łagodzącą podrażnienia skóry, białka powierzchniowo czynne, oraz betainę,  na bazie naturalnych surowców,  przeciwdziałającą wysuszeniu i podrażnieniom skóry rąk na skutek częstego kontaktu z wodą i środkami dezynfekcyjnymi? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie  5 
Czy w zadaniu nr 7 Zamawiający dopuści preparat o spektrum działania B ( w tym Tbc),V(HCV,HBV,HIV,Vaccina),Fs, Rotawirus, Poliowirus, spełniający wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.