SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ  130 000 EURO

Na dostawę zespoleń śródszpikowych  wraz z użyczeniem instrumentarium

dla Zespołu  Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

ZNAK SPRAWY:  11/06/2013

Włoszczowa 3 czerwca 2013 rok

- Informacje o Zamawiającym.

Nazwa:               Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Adres:                 ul. Żeromskiego 28

29 –100 Włoszczowa

NIP 656-18-55-908                                               REGON 000304295

Adres poczty elektronicznej:	zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Numer telefonu:	0 (**) 41 388 38 28

Numer faksu:	0 (**) 41 388 38 77

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

- Tryb udzielenia zamówienia.

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej poniżej  130 000 euro.

2.2  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 z

późniejszymi  zmianami).

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.   39-46 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

2.4  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia  2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 282  poz. 1650),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. Nr 282 poz. 1649 )

3. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówieni

z wolnej ręki.

  - Przedmiot zamówienia dotyczy:

Kod – CPV  33.18.31.00.7

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zespoleń śródszpikowych i użyczenia instrumentarium szczegółowo opisanych w załączniku nr 1  KOD CPV  33.18.31.00.7

4. Wymagania stawiane wykonawcy

4.1.   W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

1.   Zapewnienie banku wszczepów,

2. Oferent jest zobowiązany bezpłatnie użyczyć pełne instrumentarium do zakładania     gwoździ sródszpikowych udowych, piszczelowych oraz do dynamicznego stabilizatora biodrowego i płytek blokowanych do kości promieniowej na okres trwania umowy. Instrumentarium do gwoździa anatomicznego udowego, ramiennego oraz gwoździa do kości przedramienia powinny być dostarczone na zbieg w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania .

- Instrumentaria powinny znajdować się kompletne, na opisanych statywach do sterylizacji, oddzielnie do każdego rodzaju gwoździ tak aby nie było konieczności sterylizacji ich części do zabiegów występujących jeden po drugim.

- Wkręty oraz śruby blokujące na statywie do sterylizacji lub sterylne pakowane w pudełkach.

- Gwoździe śródszpikowe , implanty DHS , sterylne, pakowane w pudełka, termin ważności od daty sterylizacji nie krótszy niż 1 rok.

- Bezpłatne szkolenie minimum 2 lekarzy i 4 instrumentariuszek – przeszkolenie przez lekarza w siedzibie Zamawiającego.

- Uzupełnianie implantów w czasie 48 h.

- Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru i zaprezentować instrumentaria do

ich implantacji na żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu

zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie.

5. Modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

6. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na  okres  12 miesięcy   od daty podpisania umowy, w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007  Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem minimum 3 dostaw oferowanych

Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z

podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz

załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne

dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są

dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zm.)

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie

mniejszą niż 100 000 PLN .

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych;

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1

ustawy Prawo zamówień publicznych.

d) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

8.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi załącznikiem stanowiącym szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykaz wykonywanych dostaw w przeciągu ostatnich trzech lat.

- Zaakceptowany projekt umowy.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11  ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 7.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie 1 siwz. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.

9.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert –

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny

być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we

Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

9.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko              Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego

imię i nazwisko	mgr Antoni Dębecki

tel.	41 38 83 777

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych  jest:

Stanowisko                         Ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej

imię i nazwisko	lek. med.  Adam Bargieł

tel.	41 38 83 832

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

13. Termin związania ofertą

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w

sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę

winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na dostawę wszczepów i instrumentarium do zespoleń kości długich”.

Nie otwierać przed  godziną 10:15 w dniu  14 czerwca  2013 roku”

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 14 czerwca 2013 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sekretariacie SP ZOZ Włoszczowa

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  14 czerwca 2013  r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego  w sali konferencyjnej .

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

16.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

16.5 Cena umieszczona w formularzu ofertowym jest ceną brutto, obejmującą

koszt świadczenia dostawy przez okres trwania umowy.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do  treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

18.2 Kryteria oceny ofert:

Cena  brutto  ( C )                                                                 waga                     100 %

C  =  najniższa cena ofertowa brutto     x  100 x waga kryterium

cena brutto oferty badanej

18.3 Kryterium  - cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

19.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr  4 do niniejszej SIWZ – Projekt umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Wykonawcom , oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i n.u.p.z.p.

  - Środki ochrony prawnej, o których mowa w pkt.22.1 niniejszej SIWZ są:            a) odwołanie

b) skarga do sądu

  - Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2 u.p.z.p. .

Odwołanie  Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art.180 ust.1 i 2 u.p.z.p.

22.4 Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem  Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

  - Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI “Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2  -  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 –  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 4 –  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 5 -  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 6 -   Wykaz wykonanych dostaw w przeciągu ostatnich trzech lat.

Załącznik Nr 7 -    Projekt  umowy.

Zatwierdził

Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

Zespolenia śródszpikowe

| Lp | Asortyment | Ilość roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stalowy gwóźdź śródszpilkowy udowy kaniulowany, sterylny, antegrade/rotregrade. Długość gwoździa 260-280mm ze skokiem co 20mm, średnica gwoździa 10-14mm. Promień wygięcia gwoździa 3000mm. Środek dystalnego otworu ryglującego umiejscowiony 10mm od końca gwoździa. Możliwość kompreski w zakresie 10mm. Możliwość zastosowania w części dalszej kości udowej obustronnych rygli kołnierzowych. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Stalowy gwoźdź śródszpilkowy piszczelowy kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 240-420 mm ze skokiem co 15mm, średnica gwoździa 8-14mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10º a w części dalszej o wartości 4º. Środek dystalnego otworu ryglującego umiejscowiony 5mm od końca gwoździa. Możliwość kompresji w zakresie 10mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego. | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca stalowa, sterylna Ø 5mm i dł. 25-120mm | 120 |  |  |  |  |
| 4 | Śruba kondylarna stalowa, sterylna Ø 5mm i dł. 40-120mm | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Nakrętka na śrubę kondylarną, stalowa, sterylna | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Zaślepka stalowa, sterylna, Ø 8mm standardowa i Ø 11,5mm o dł. 5-15mm lub śruba kompresyjna stalowa, sterylna | 40 |  |  |  |  |
| 7 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480mm ze skokiem co 20mm, średnica gwoździa 9-15mm. Gwóźdź antegrade/rotregrade. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10mm. Otwór w części dalszej 15mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, Ø 5mm, dł.25-60mm ze skokiem co 2,5mm i 60-120mm ze skokiem co 5mm. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, Ø 5mm i dł. 40-120mm | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Nakładka na śrubę kondylarna tytanowa, sterylna | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, Ø 8mm i dł. 0-15mm | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Zaślepka tytanowa sterylna, Ø 8mm standardowa oraz Ø 11,5mm i dł. 5-35mm | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Tytanowy gwoźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420mm ze skokiem co 15mm, średnica gwoździa 8-15mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10º a w części dalszej o wartości 4º. Otwory w części dalszej w odległości 5,15 i 25mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika dystalnego. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, Ø 4mm i Ø 5mm o dł. 25-60mm ze skokiem co 2,5mm i 60-120mm ze skokiem co 5mm | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, Ø 8mm | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Zaślepka tytanowa, sterylna Ø 7mm standardowa (pełny gwint), Ø 8mm standardowa oraz Ø 11,5mm o dł.5-35mm | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Tytanowy gwoźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320mm ze skokiem co 20mm, średnica gwoździa 7-9mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6º a w części dalszej o wartości 4º. Możliwość kompresji w zakresie 6mm. | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna Ø4mm, dł. 20-60mm | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna Ø 6mm | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Zaślepka tytanowa sterylna Ø 6mm i o dł. 0-25mm | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Tytanowy gwoźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150mm oraz 220-300mm ze skokiem co 20mm, średnica części bliższej gwoździa 10mm, a części dalszej gwoździa 8mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6º. Dynamizacja w części dalszej w wysokości 7,5mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna Ø 4 i Ø 5mm, dł. 20-60mm | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4mm | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Stalowy gwoźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180mm i 280-460mm ze skokiem co 20mm, średnica części bliższej gwoździa 15,5mm, średnica części dalszej gwoździa 11mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120º,125ºi 130º. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4º na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 2000mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 8mm | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Śruba główna (ciągnąca) stalowa sterylna Ø 10,5mm, dł. 70-120mm | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Śruba blokująca stalowa, sterylna Ø 5mm i dł. 25-90mm | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Zaślepka stalowa sterylna, Ø 11mm standardowa i Ø 15,5mm o dł. 5-10mm | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Stalowa płytka przeskrętarzowa DSB sterylna. Kąt szyjkowo-trzonowy 130º,135º, 140º, 145º i 150º. Długość poprzeczki 38mm lub 25mm. Ilość otworów w płycie: 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 i 12. Długość płyty 47, 63, 79, 95, 111, 143, 175, 207mm. Możliwość gwintowania otworów w płycie poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane Ø 5,0mm | 75 |  |  |  |  |
| 29 | Stalowa płytka kondylarna DSK sterylna. Kąt nachylenia 95º. Długość poprzeczki 25mm. Ilość otworów w płycie: 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 111, 143, 175, 207 i 239mm. Możliwość gwintowania otworów w płycie poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane Ø 5,0mm | 5 |  |  |  |  |
| 30 | Śruba główna ciągnąca stalowa, sterylna Ø 13mm lub Ø 15mm, dł. śruby 50-130mm, dł. gwintu 22mm | 80 |  |  |  |  |
| 31 | Śruba kompresyjna stalowa, sterylna o długości 32,3mm | 80 |  |  |  |  |
| 32 | Śruba korowa stalowa Ø 4,5mm, dł. 14-110mm | 300 |  |  |  |  |
| 33 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane Ø 5,0mm i 3 otwory nie gwintowane pod śruby gąbczaste Ø 6,5mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe Ø 4,5mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane Ø 5,0mm) Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Stalowa płyta prosta blokująca rekonstrukcyjna 5mm. Otwory pod śruby blokujące Ø 5,0mm. Ilość otworów: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyt: 62, 94, 126, 158, 190, 222 i 254mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5mm. Otwory pod śruby korowe Ø 4,5mm, śruby gąbczaste Ø 6,5mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane Ø 5mm. Ilość otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Długości płyt: 43, 61, 79, 97, 115, 133, 151, 169, 187, 223, 259, 295, 331, 367 i 403mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe Ø 4,5mm, śruby gąbczaste Ø 6,5mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane Ø 5mm. Ilość otworów: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 i 22. Długości płyt: 119, 137, 155, 173, 191, 209, 227, 245, 263, 299, 335, 371 i 407mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Stalowa śruba blokująca Ø 5,0mm, dł. 14-95mm | 10 |  |  |  |  |
| 38 | Stalowa śruba korowa Ø 4,5mm, dł. 14-95mm | 5 |  |  |  |  |
| 39 | Stalowa śruba gąbczasta Ø 6,5mm (dł. gwintu 16mm, 32mm lub pełny) dł. śruby 60-95mm | 5 |  |  |  |  |
| 40 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą Ø 5,0mm | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długość płyty: 86, 112 i 150mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane Ø 4,0mm i otwór nie gwintowany pod śrubę gąbczastą Ø 4,0mm(możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemienne otwory standardowe pod śruby korowe Ø 3,5mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane Ø 4,0mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane Ø 4,0mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 291mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane Ø 4,0mm i 2 otwory nie gwintowane pod śruby gąbczaste Ø 4,0mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną Ø 4,0mm skierowane we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe Ø 3,5mm(z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane Ø 4,0mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane Ø 4,0mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | 15 |  |  |  |  |
| 43 | Stalowa płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednio-boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane Ø 4,0mm i otwory nie gwintowane pod śruby gąbczaste Ø 4,0mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną Ø 4,0mm skierowane we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe Ø 3,5mm(z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane Ø 4,0mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane Ø 4,0mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 15 |  |  |  |  |
| 44 | Stalowa płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane Ø 4,0mm i otwory nie gwintowane pod śruby gąbczaste Ø 4,0mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną Ø 4,0mm skierowane we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe Ø 3,5mm(z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane Ø 4,0mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane Ø 4,0mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 5 |  |  |  |  |
| 45 | Stalowa płyta prosta blokująca rekonstrukcyjna 4mm. Otwory pod śruby blokujące Ø 4,0mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długość płyt: od 48 do 264mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4mm. Otwory pod śruby korowe Ø 3,5mm, śruby gąbczaste Ø 4,0mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane Ø 4,0mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 32 do 266mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Stalowa płyta prosta tabularna 1/3 okręgu. Otwory pod śruby korowe Ø 3,5mm. Ilość otworów: od 2 do 14. Długość płyt: od 24 do 181mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 10 |  |  |  |  |
| 48 | Stalowa śruba blokująca Ø 4,0mm, dł. 14-95mm | 200 |  |  |  |  |
| 49 | Stalowa śruba korowa Ø 3,5mm, dł. 14-95mm | 100 |  |  |  |  |
| 50 | Stalowa śruba gąbczasta Ø 4,0mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł.14-95mm | 20 |  |  |  |  |
| 51 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą Ø 4,0mm | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone – uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory nie gwintowane do śrub o średnicy 2,7mm i 3,5mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15º. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | 2 |  |  |  |  |
| 53 | Śruba blokowana tytanowa Ø 2,7mm, dł. 8-70mm | 3 |  |  |  |  |
| 54 | Śruba blokowana tytanowa Ø 3,5mm, dł. 8-70mm | 3 |  |  |  |  |
| 55 | Śruba korowa tytanowa Ø 2,7mm, dł. 8-70mm | 3 |  |  |  |  |
| 56 | Śruba korowa tytanowa Ø 3,5mm, dł. 8-70mm | 3 |  |  |  |  |
| 57 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami nie gwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2,0mm, 2,3mm i 2.7mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15º. | 5 |  |  |  |  |
| 58 | Śruba blokowana tytanowa Ø 2,7mm, dł. 10-26mm | 5 |  |  |  |  |
| 59 | Śruba blokowana tytanowa Ø 2,3mm, dł. 10-38mm | 5 |  |  |  |  |
| 60 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), Ø 2,7mm, dł. 10-26mm | 5 |  |  |  |  |
| 61 | Śruba korowa tytanowa Ø 2,3mm, dł. 10-38mm | 5 |  |  |  |  |
| 62 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2,0mm, w części nasadowej 16mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12. Długość płytek: 77, 89, 101, 113, 125 137, 149, 161 i 185mm. Otwory nie gwintowane do śrub o średnicy 3,5mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15º. | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,0-1,5mm, kształty: H, prostokątna, szeroko prosta, T, wygięta, L, ukośna, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory nie gwintowane do śrub o średnicy 2,7mm i 3,5mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15º. | 10 |  |  |  |  |
| 64 | Śruba blokowana tytanowa Ø 3,5mm, dł. 10-70mm | 10 |  |  |  |  |
| 65 | Śruba blokowana tytanowa Ø 2,7mm, dł. 8-50mm | 10 |  |  |  |  |
| 66 | Śruba korowa tytanowa Ø 3,5mm, dł. 10-70mm | 10 |  |  |  |  |
| 67 | Śruba korowa tytanowa Ø 2,7mm, dł. 8-50mm | 10 |  |  |  |  |
| 68 | Tytanowa dwu gwintowa śruba kaniulowana, kompresyjna (typu Herberta), średnica 3,2mm, kaniulacja Ø 1,0mm, długość śruby od 14 do 34mm, skok co 2mm. W skład zestawu wchodzi celownik do dostępu przezskórnego | 1 |  |  |  |  |
| 69 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (Ø4mm, Ø5mm lub Ø6mm) | 4 |  |  |  |  |
| 70 | Klamra pręt-pręt (Ø8mm/Ø8mm) | 8 |  |  |  |  |
| 71 | Łącznik odgięty 30º (Ø8mm) | 8 |  |  |  |  |
| 72 | Pręt węglowy prosty (Ø8mm, dł. 65-500mm) | 4 |  |  |  |  |
| 73 | Grotowkręty kostne (Ø4-6mm, dł. 90-250mm) | 10 |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2

(pieczęć firmy)

miejscowość, data …………………

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w  sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego dostawę zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oferujemy wykonanie dostawy:

Zespoleń śródszpikowych wraz z użyczeniem instrumentarium opisanych w załączniku   nr 1:

za cenę brutto ............................PLN ( słownie .........................................................)

w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

.

### Załącznik  Nr 3

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik  nr 4

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik  nr  5

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

#### OŚWIADCZENIE

Zgodne z art. 26, ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058 z późn. zm.).

Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

Informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

* niepotrzebne skreślić

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6

(pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych | Termin realizacji (początek) | Termin realizacji (koniec) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

Załącznik nr  7

PROJEKT UMOWY Nr  ......  NA DOSTAWĘ

ZESPOLEŃ ŚRÓDSZPIKOWYCH  WRAZ Z UŻYCZENIEM INSTRUMENTARIUM

DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE

Zawarta w dniu  ......../2013 roku  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul. Żeromskiego 28

reprezentowanym przez:

..................................................

przy kontrasygnacie ....................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

......................................

......................................

zwanym dalej  „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 z późniejszymi  zmianami).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa................................................................................................................. określonych załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy . Przy czym Zamawiający zastrzega, że jest to ilość szacunkowa i może się zmniejszyć  w zależności od jego potrzeb.

- Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie użyczyć pełne instrumentarium do zakładania gwoździ sródszpikowych udowych, piszczelowych oraz do dynamicznego stabilizatora biodrowego i płytek blokowanych do kości promieniowej na okres trwania umowy . Instrumentarium do gwoździa anatomicznego udowego ramiennego oraz gwoździa do kości przedramienia powinny być dostarczone na zabieg w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

- Instrumentaria powinny znajdować się kompletne ,na opisanych statywach do sterylizacji,

oddzielnie do każdego rodzaju gwoździ tak aby nie było konieczności sterylizacji  ich części do zabiegów występujących jeden po drugim.

- Wkręty oraz śruby blokujące na statywie do sterylizacji lub sterylne pakowane w pudełkach.

gwoździe śródszpikowe, implanty DHS, sterylne , pakowane w pudełka , termin ważności

od  daty sterylizacji nie krótszy niż 1 rok.

- Wykonawca bezpłatnie przeszkoli  minimum 2 lekarzy i 4 instrumentariuszki- przeszkolenie przez

lekarza w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca będzie  uzupełniał implanty w czasie 48 h od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800 do 1430.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego

( Oddział Ortopedyczny) własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

- Zamawiający będzie nieodpłatnie przechowywał wyroby ortopedyczne  określone w załączniku  nr 1 do niniejszej umowy. Miejscem przechowywania będzie magazynek ortopedyczny na   Bloku Operacyjnym.

§  2.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest 
.....................................................

- Osobą upoważniona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest

........................................................................

§ 3

Umowa zawarta zostaje na okres ....................  miesięcy tj. do dnia...........    roku.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towary należytej jakości określonej 
w odrębnych przepisach.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- dostarczanie brakujących elementów w ciągu 48 godzin,

- wad jakościowych w terminie 7 dni

- W  razie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu dostawy Zamawiający ma prawo do reklamacji 
w terminie do 30 dni od daty ujawnienia wady.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać – w stosunku do

wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju – odpowiedni certyfikat zgodności

z Polską Normą lub normami europejskimi.

§ 5

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży, 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne  dla Zamawiającego

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem wyżej wymienionego  przepisu jest nieważna.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją oraz

należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy

i wynosi: ..........................................słownie................................................

- Podstawą do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot, zgodnie ze specyfikacją potrzeb

Zamawiającego określona w zamówieniu, jest faktura, podpisana przez strony umowy.

- Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy.

- Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury Zamawiającemu.

Numer identyfikacyjny Zamawiającego NIP 656-18-55-908

§ 8

- Strony ustalają następujące kary umowne:

- w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu

odsetki ustawowe

- W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 0,1% wartości zamówionej dostawy za każdy dzień zwłoki. Jeżeli rzeczywista szkoda   przekroczy wartość kary umownej Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego karę

umowną.

§ 9

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia

Publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią

inaczej.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego

i likwidacyjnego

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA