Włoszczowa 2013-06-10

Znak D.O.A.T: 77/06/2013

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę zespoleń śródszpikowych                            wraz z użyczeniem instrumentarium dla ZOZ we Włoszczowie                                        Znak sprawy: 11/06/2013.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. 28-32 i stworzenie z nich oddzielnego pakietu, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w poz. 28 dopuści możliwość zaoferowania płyt DSB z tolerancją długości płyty +/- 1 mm?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w poz. 28-29 dopuści zaoferowanie płyt DSB i DSK z możliwością użycia płyt blokowanych z otworami gwintowanymi, oraz w poz. 32 śrub korowych Ø 4,5 mm, dł. 14-110 mm oraz śrub z gwintowanym łbem Ø 5,0 mm do płytek blokowanych?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w poz. 29 dopuści możliwość zaoferowania płyty DSK o długościach odpowiednio: 118, 150, 182, 214, 246 mm zamiast opisanych?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w poz. 30 dopuści możliwość zaoferowania śruby głównej o Ø 12,5 mm zamiast Ø 13 mm lub Ø 15 mm?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 6

Tak.

Czy Zamawiający w poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o długości 32 mm zamiast 32,3 mm?

Odpowiedź

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w poz. 28-32 odstąpi od wymogu oferowania implantów sterylnych?

Odpowiedź

Nie.

Sterylne z okresem ważności minimum 1 rok.