Włoszczowa 2013.10.01

Znak D.O.A.T. 93/10/2013

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę videokolonoskopu dla  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie                             Znak sprawy:  13/09/2013

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w komplecie własnego kompatybilnego procesora obrazu w systemie HD, tym samym zapewniając kompatybilność oferowanego sprzętu?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie długość robocza sondy 1690 mm?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 3 przycisków endoskopowych?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych wielorazowych o średnicy 2,4 mm, do kanału roboczego ≥ 2,8 mm i długości 230 cm, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o średnicy 2,2 mm, długości 230 cm, wielorazowych, łyżeczki owalne z okienkiem i igła, typu „kleszcze aligatora?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chwytaka o średnicy 2,3 mm, długości 230 cm, jednorazowego; końcówki zaokrąglone?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 7

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej parafowanego projektu umowy prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w numeracji ustępów  w § 1 (przedmiot dostawy) oraz w określeniu przedmiotu zamówienia w § 2 ustęp 2 („aparat do znieczulenia” zamiast videokolonoskop) i wyrażenie zgody na naniesienie stosownych poprawek.

Odpowiedź

W § 3 ust. 2 winno być Videokolonoskop ( zamiast Aparat do znieczulenia) – prosimy o naniesienie stosownej poprawki.

Pytanie 8

§ 6 ustęp 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub stosowną modyfikację zapisów, bowiem w punkcie 2, na który powołuje się Zamawiający nie jest określony termin naprawy lub wymiany urządzenia na wolne od wady, a jedynie czas reakcji serwisu.

Ponadto Zamawiający w umowie nie określa maksymalnego czasu naprawy, a jedynie konieczność dostawy sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni.

Odpowiedź

§ 6 ust 5 otrzymuje brzmienie

Jeśli Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia wad lub wymiany

urządzenia, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany

urządzenia na wolne od wad w terminie określonym w punkcie 7, Zamawiający jest

uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy

zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy,

a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

Pytanie 9

§ 9 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za opóźnienie w spełnieniu świadczenia do 0,5% ceny urządzenia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź

§ 9 ust 2 otrzymuje brzmienie

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części

Zamawiający, może żądać kary umownej, w wysokości 0,5% ( jeden procent ) ceny

urządzenia   za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy w

spełnieniu  świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 30 dni, Zamawiający

może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu

za  okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy. Powyższy zapis

dotyczy również opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków z tytułu gwarancji lub

rękojmi.

Pytanie 10

Prosimy także o udzielenie informacji, Czy Zamawiający znajduje się trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź

Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową .