Włoszczowa 2013.11.07

Znak D.O.A.T. 112/11/2013

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG dla Oddziału Reumatologii  Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie                             Znak sprawy: 18/10/2013

Pytanie 1

Pyt dot. SIWZ  -Załącznik nr 1, pkt. 1 i pkt.45

Zamawiający w zał. nr 1 określił parametr „model wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż w 2012 r”. Pragniemy zauważyć, ze na rynku producenci oferują modele aparatów wysokiej klasy, które są aparatami nowoczesnymi ale nie wprowadzonymi do produkcji konkretnie w tym terminie.

W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wysokiej klasy aparatu przenośnego renomowanego światowego producenta w dziedzinie ultrasonografii w reumatologii, którego model został wprowadzony na rynek wcześniej niż w 2012 roku i który jednocześnie posiada najnowsze oprogramowanie (software) wprowadzone przez producenta w 2013  i który oczywiście zgodnie z siwz jest aparatem fabrycznie nowym rok produkcji 2013?

Pragniemy zauważyć, ze dopuszczając powyższe rozwiązanie Zamawiający  zwiększa konkurencyjność postępowania a jednocześnie dopuszcza do przetargu aparat wysokiej klasy o parametrach technicznych znacząco przewyższających parametry minimalne określone w SIWZ.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 2

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego dostępności części zamiennych z 10 lat  od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza danego urządzenia na  10 lat od czasu dostawy aparatu do Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 3

Prosimy o zmianę zapisu w w załączniku nr 1 pkt 48 na zapis „wykaz punktów serwisowych autoryzowanych przez producenta w Polsce (podać ) na zapis wykaz punktów serwisowych autoryzowanych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela w Polsce (podać )

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych: 
Wytwórca, importer i dystrybutor wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika - załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 4

Prosimy o obniżenie kary umownej w paragrafie 9 ust 2 umowy z 1% do 0,2%  za każdy dzień opóźnienia. Powyższe zapisy  są niezgodne z zasadą równości stron na gruncie prawa cywilnego. Dążenie do wyegzekwowania kary umownej w takiej wysokości stanowi nadużycie prawa w rozumieniu art. 5 kodeksu cywilnego.

Odpowiedź

Tak.