SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

POWYŻEJ 200 000 EURO

###### Na dostawę  endoprotez stawu biodrowego

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

ZNAK SPRAWY: 15/10/2013

Włoszczowa 4 października 2013 rok

- Informacje o Zamawiającym.

Nazwa:               Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Adres:                 ul. Żeromskiego 28

29 –100 Włoszczowa

NIP 656-18-55-908                                               REGON 000304295

Adres poczty elektronicznej:	zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Numer telefonu:	0 (**) 41 388 38 28

Numer faksu:	0 (**) 41 388 38 77

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

- Tryb udzielenia zamówienia.

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej powyżej 200 000 euro.

2.2  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.)

3. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówieni

z wolnej ręki.

  - Przedmiot zamówienia dotyczy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Endoproteza stawu biodrowego

2.   Endoproteza stawu biodrowego           Kod – CPV  33.18.31.00.7

Szczegółowo opisanych  w załącznikach (pakietach) nr 1;  nr 2 i nr 3;

4. Wymagania stawiane wykonawcy

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Zapewnienie banku wszczepów,

2. Oferent jest zobowiązany bezpłatnie użyczyć pełne instrumentarium na okres trwania umowy do zakładania produktu/ komponentu z pakietu nr 1 szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 z pakietu nr 2 szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 oraz z pakietu nr 3 szczegółowo opisanego w załączniku nr 3 które  powinny być dostarczone na zabieg w terminie nie dłuższym niż 48 godzin  od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

- Instrumentaria powinny znajdować się kompletne, w  opisanych kasetach do sterylizacji,

- Implanty sterylne, pakowane w pudełka, termin ważności od daty sterylizacji nie krótszy niż 1 rok.

- Bezpłatne szkolenie minimum 2 lekarzy i 4 instrumentariuszek – przeszkolenie przez lekarza .

- Uzupełnianie implantów w czasie 48 h.

- Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru i zaprezentować instrumentaria do

ich implantacji na żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu

zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie.

- Użyczenie napędów na czas trwania  umowy:

  - wiertarka,

  - piła ostylacyjna.

5. Modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

6. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na  okres  12 miesięcy   od daty podpisania umowy, w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.) czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych wykonaniem lub wykonywaniem minimum 2 dostaw

oferowanych Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym

okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne

dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są

dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dnia 24 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.)

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie

niższą niż 200 000 PLN.

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.),

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                                 w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania  ofert,

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;

    - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.  10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

8.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

- Wykaz wykonywanych dostaw w przeciągu ostatnich trzech lat.

- Zaakceptowany projekt umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  lub te podmioty.

8.1 Wykonawcy zagraniczni.

1   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa

w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert, z tym że w przypadku gdy

w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. 	Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3. Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju   pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8; 10 i 11  ustawy.

4. 	Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej nie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem informacji określonej w pkt 1 ppkt b, która powinna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie 1 SIWZ. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.

9.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert –

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny

być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we

Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

9.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko              Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego

imię i nazwisko	mgr Antoni Dębecki

tel.	41 38 83 777

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych  jest:

Stanowisko                         Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

imię i nazwisko	lek. med.  Adam Bargieł

tel.	41 38 83 832

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium

Łączna wysokość wadium dla  trzech pakietów  wynosi   13 000,00PLN.

Pakiet nr 1  -  wadium wynosi   6000,00  PLN

Pakiet nr 2  -  wadium wynosi  4000,00 PLN

Pakiet nr 3 – wadium wynosi 3000,00 PLN

Wadium należy bezwzględnie wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu na konto prowadzone w banku PKO BP O / Włoszczowa                      nr konta  26 1020 2733 0000 2102 0003 9396,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 póź. zm. ).

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zwrot wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

- Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13. Termin związania ofertą

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę

winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na dostawę endoprotez stawu biodrowego ”.

Nie otwierać przed  godziną 10:15 w dniu 25.11.2013 roku”

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 25.11.2013 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sekretariacie SP ZOZ Włoszczowa

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.11.2013 r. o godz. .10:15 w siedzibie Zamawiającego  w sali konferencyjnej .

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

16.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

16.5 Cena umieszczona w formularzu ofertowym jest ceną brutto, obejmującą

koszt świadczenia dostawy przez okres trwania umowy.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do  treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

18.2 Kryteria oceny ofert:

Cena  brutto  ( C )                                                                 waga                     100 %

C  =  najniższa cena ofertowa brutto     x  100 x waga kryterium

cena brutto oferty badanej

18.3 Kryterium  - cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

19.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr  4 do niniejszej SIWZ – Projekt umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Wykonawcom , oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1 - 3  - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 4 -  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 5–  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 6 –  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 7 –  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 8 -  Wykaz wykonanych dostaw w przeciągu ostatnich  trzech lat.

Załącznik Nr 9 -   Projekt  umowy.

Zatwierdził

##### Załącznik  nr 1

##### Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

| Endoproteza stawu biodrowego cementowana i bezcementowa anatomiczna pierwotna i rewizyjna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt/komponent | JJ.m | Ilość sztuk w komp. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Trzpień ze stopu tytanu prosty w 1/3 pokryty hydroxyapatytem z minimum 2 katami szyjkowo-trzonowymi (127 st. i 132 st.) i w minimum 11 rozmiarach dla każdego kąta | szt | 70 |  |  |  |  |
| Głowa metalowa o średnicy 28, 32 mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki | szt | 85 |  |  |  |  |
| Głowa metalowa o średnicy 36, 40, 44 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | szt | 1 |  |  |  |  |
| Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm, oraz 36 mm- każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki. | szt | 30 |  |  |  |  |
| Panewki sferyczne, typu press-fit do wkładu 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44mm pokryta hydroksyapatytem. Dostępna w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 72 mm. Możliwość użycia panewki bezotworowej z nakręcanymi od zewnątrz szpilkami stabilizującymi, z min 3 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek. Opcjonalnie panewka wkręcana z otowrami na śruby i bez pokryta hydroksyapatytem. Panewki uniwersalne dla wkładu ceramicznego i polietylenowego | szt | 70 |  |  |  |  |
| System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka zbudowana ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zatosowano peryferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.5 mm wokół panewki. Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegjącym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na więzadło mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm, kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm. Wkładki polietylenowe o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego. Wkładki bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej III generacji - możliwe zastosowanie głów o średnicach 22mm i 28mm | szt | 1 |  |  |  |  |
| System wkładek chromokobattowych implantówanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD. wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już u panewce o rozmiarze 44 mm . | szt | 5 |  |  |  |  |
| Panewka stawu biodrowego, pierwotna, sferyczna z pokryciem przestrzenna , trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności), dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiskacji śrubami w rozmiarach zewnętrznych 44 - 72mm, pozwalającym na zastosowanie artykulacji polietylen-metal dla głów 22-44mm, ceramika-ceramika w zakresie głów 28-44 | szt | 5 |  |  |  |  |
| Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu trzeciej generacji pod głowę 28,32,36,40,44 mm bezokapowa lub z 10- stopniowym okapem; w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej | szt | 70 |  |  |  |  |
| Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych 28,32,36 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki oraz wzrost wielkości głowy ceramicznej wraz ze wzrostem wkładki | szt | 1 |  |  |  |  |
| Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem 2mm, 1,6mm | szt | 15 |  |  |  |  |
| Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych - krętarzowa | szt | 5 |  |  |  |  |
| Zaciski do linek o średnicy l,6mm lub 2,0mm | szt | 10 |  |  |  |  |
| Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych - prosta | szt | 5 |  |  |  |  |
| Linki stalowe do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty 2mm | szt | 5 |  |  |  |  |
| Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany długi rewizyjny 200,220,240,260 mm z centralizerem. | szt | 20 |  |  |  |  |
| Korek do zamknięcia kanału szpikowego | szt | 20 |  |  |  |  |
| Zaślepka | szt | 5 |  |  |  |  |
| Śruba | szt | 25 |  |  |  |  |
| System do pulsacyjnego płukania wyposażony w własny zasilacz | szt | 40 |  |  |  |  |
| Szczotki- panewkowa,udowa, kolanowa | szt | 40 |  |  |  |  |
| Panewki bipolarne głowa metalowa o średnicy 22mm - panewka zew. o śr. 36-61 mm głowa wew. 26mm - panewka zew. o śr. 41 -42mm głowa wew. 28mm - panewka zew.o śr 44-72 mm | szt | 40 |  |  |  |  |
| System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostntch w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizacę w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewenętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach : 15 mm , 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów. Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni, niezależnie w każdym kierunku. Wielkość panewki nie detrminuje wielkości augmentu. | szt | 5 |  |  |  |  |
| Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 155mm, 195mm, lub 235mm (zagięty) | szt | 5 |  |  |  |  |
| Element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych, konus V40, a także możliwość rotacji elementu krętarzowego po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby | szt | 5 |  |  |  |  |
| Ostrza do piły oscylacyjnej | szt | 100 |  |  |  |  |
| Panewka cementowana polietylenowa, półsferyczna z poszerzonym w części równikowej mankietem polietylenu stanowiącym system uszczelniania płaszcza cementowego pomiędzy kością a zewnętrzną powierzchnia panewki. Zewnętrzna powierzchnia panewki wyposażona w dystanery zbudowane z poli-metylmetakrylatu o wysokości 2 mm i 3 mm w zależności od rozmiaru zewnętrznego panewki. Panewka akceptująca połączenia z głowami metalowymi i ceramicznymi o średnicy: 22,2 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Minimalny rozmiar zewnętrzny panewki kompatybilnej z głowami o średnicy 40 mm to 56 mm. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 40 mm do 60 mm przy różnicy w wielkości rozmiaru zewnętrznego o 2 mm. | szt | 5 |  |  |  |  |
| Trzpień cementowy prosty w kształcie podwójnego klina, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny z offsetem, stalowy, z centralizerem | szt | 20 |  |  |  |  |
| Cement Kostny z Tobramycyną. | szt | 20 |  |  |  |  |
| Cement Kostny z Erytromycyną i Kolistyną | szt | 60 |  |  |  |  |
| Mieszalnik do cementu pozwalający na jednorazowe wymieszanie 180 g. cementu | szt | 60 |  |  |  |  |
| Koszyk rewizyjny tytanowy dostępny w rozmiarach 48-72 mm, ze skokiem co 4 mm, | szt | 2 |  |  |  |  |

##### Załącznik  nr 2

##### Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2

| Część 1 Endoprotezy cementowane i bipolarne stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt/komponent | JJ.m | Ilość sztuk w komp. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym bez kołnierza, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego z wykończeniem gładkim, w rozmiarach od min 7,5 mm do min 17,5 mm, stożek 12/14. Opcjonalnie wymagany trzpień stalowy, polerowany, wygięty anatomicznie (lewy, prawy), bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, samocentrujący, posiadający dodatkowo pionowe wzdłużne rowki antyrotacyjne w minimum 9 rozmiarach osobno dla biodra lewego i osobno dla biodra prawego. Stożek 12/14. | s szt | 30 |  |  |  |  |
| Głowa zewnętrzna wykonana ze stopu CoCr o średnicy od minimum 41mm do minimum 55 mm ze skokiem co 1 mm dodatkowo w rozmiarach 58 i 61 mm | sszt | 30 |  |  |  |  |
| Panewka polietylenowa ze znacznikiem rentgenowskim, przystosowana do głów 28 mm lub 32 mm, średnica zewnętrzna 46-58 mm, zmienna co 2 mm. | szt | 10 |  |  |  |  |
| Głowa CoCr 28mm lub 32 mm w co najmniej czterech długościach szyjki | szt | 30 |  |  |  |  |
| Cement kostny zawierający gentamycynę w opakowaniu 1 x 40 g nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, cement powinien być barwiony pigmentem umożliwiającym odróżnienie od pozostałych struktur w polu operacyjnym | szt | 10 |  |  |  |  |
| Cement kostny zawierający gentamycynę w opakowaniu 2 x 40 g nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, cement powinien być barwiony pigmentem umożliwiającym odróżnienie od pozostałych struktur w polu operacyjnym | szt | 30 |  |  |  |  |
| Zestaw do endoprotezoplastyki połowiczej biodra lub kolana zawierający 1 pojemnik do mieszania/podawania cementu, kanałową zatyczkę do sprężania cementu oraz filtr. Całość zamknięta w jednorazowym blistrze stanowiącym stolik-podstawkę do przygotowania cementu | szt | 10 |  |  |  |  |
| Zestaw do endoprotezoplastyki całkowitej biodra zawierający 2 pojemniki do mieszania/podawania cementu, kanałową zatyczkę do sprężania cementu oraz filtr. Całość zamknięta w jednorazowym blistrze stanowiącym stolik-podstawkę do przygotowania cementu. | szt | 30 |  |  |  |  |
| System Pulse Lavage składający się z jednorazowych drenów do zasysania płynu płuczącego oraz odpowiednich jednorazowych końcówek różnych dla danego zestawu, mocowanych w przeznaczonej do tego rękojeści. System Pulse Lavage musi zawierać szczotki do oczyszczania kanału kości udowej i panewki przed podaniem cementu kostnego. | szt | 30 |  |  |  |  |
| szczotka kanałowa | szt | 30 |  |  |  |  |
| szczotka panewkowa |  | 10 |  |  |  |  |
| korek polietylenowy | szt | 30 |  |  |  |  |
| Część 2 Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |
| Produkt/komponent | J.m | Ilość sztuk w komp. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Trzpień bezcementowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowy, bez kołnierza, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy. Stożek 12/14. Opcjonalnie wymagany trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny z 6-cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylany na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej. Stożek 12/14. | szt | 30 |  |  |  |  |
| Trzpień bezcementowy krótki przynasadowy prosty, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, wykonany ze stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową napylaną próżniowo, produkowany w minimum 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. | szt | 5 |  |  |  |  |
| Panewka bezcementowa typu Press-fit, tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 44mm do minimum 64mm ze skokiem co 2mm. Możliwość zastosowania śrub panewkowych. Opcjonalnie możliwość użycia panewki z gwintem na obrzeżu o rozmiarach od minimum 46 do minimum 64 mm ze skokiem co 2 mm. | szt | 30 |  |  |  |  |
| Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie, stabilizowany przeciwutleniaczem, średnica wewnętrzna 28mm i 32mm. | szt | 30 |  |  |  |  |
| Głowa metalowa o średnicach 22,2 mm 28mm oraz 32 mm. | szt | 30 |  |  |  |  |
| Panewka bezcementowa typu press-fit, o średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 64mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i hydroksyapatytem. Opcjonalnie do wyboru operatora możliwość użycia panewki panewki z 15 stopniowym nawisem. Możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami. Panewka przystosowana do wkładów polietylenowych i ceramicznych. | szt | 5 |  |  |  |  |
| Wkładka ceramiczna wykonana z ceramiki biolox delta przystosowana do głów 28, 32 i 36 mm | sszt | 5 |  |  |  |  |
| Głowa ceramiczna biolox delta 28, 32 i 36 mm w minimum czterech długościach szyjki. | sszt | 5 |  |  |  |  |
| Śruby tytanowe o średnicy 6,5 mm i długościach od min 20 mm do min 70 mm | sszt | 20 |  |  |  |  |
| Część 3 Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |
| Produkt/komponent | J.m | Ilość sztuk w komp. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza, adaptera oraz trzpienia śródszpikowego. Trzpień z mikroutkaniem umożliwiającym bezcementowe osadzenie endoprotezy. Łączna długość trzpienia od minimum 160 mm do minimum 400 mm. Komponent krętarzowy w minimum 5 rozmiarach. Opcjonalnie komponent krętarzowy z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich. Trzpień śródszpikowy w minimum 5 długościach (każda długość w minimum 5 średnicach). Trzpienie wyposażone w możliwość blokowania śrubami na obwodzie. Trzpienie długie wygięte anatomicznie. Trzpień śródszpikowy typu „Wagner” – stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej i stabilizującymi rotacyjnie trzpień. Trzpień „Wagner” w minimum 3 długościach i 3 średnicach. |  |  |  |  |  |  |
| trzpień | szt | 10 |  |  |  |  |
| krętarz | szt | 10 |  |  |  |  |
| śruba | szt | 10 |  |  |  |  |
| bolec | szt | 10 |  |  |  |  |
| Kosz panewkowy wykonany w całości z drobinek tytanu. Kosz o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia autogenicznego materiału dla zapewnienia stabilizacji oraz pełnej przebudowy tkanek. Kosz wykonany w co najmniej 12 rozmiarach dla wklejenia panewki w przedziale 44mm – 66mm. Wkładka polietylenowa cementowana w czaszy opcjonalnie bezcementowa zatrzaskująca się w czaszypozwalająca na użycie głów metalowych o średnicach 28/32 lub 36 mm. Nadbudowa panewki odpowiadająca swoją budową materiałowi z którego został wyprodukowany kosz w minimum 12 rozmiarach. |  |  |  |  |  |  |
| kosz | sszt | 10 |  |  |  |  |
| wkładka | szt | 10 |  |  |  |  |
| nadbudowa stropu | szt | 10 |  |  |  |  |
| Płyty stalowe z otworami do przeprowadzania śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli. Możliwe zastosowanie płyty stalowej do złamań okolic krętarza większego. Płyty o długości od 110-310 mm, stopniowane co 50 mm. | szt | 3 |  |  |  |  |
| Linki stalowe o średnicy ok. 2 mm i długości 500 mm wykonane z plecionki drutów stalowych. | szt | 3 |  |  |  |  |
| Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla. | szt | 3 |  |  |  |  |
| Linki stalowe o średnicy ok. 2 mm i długości 500 mm wykonane z plecionki drutów stalowych wraz z zaciskiem pozwalającym na umocowanie naprężonego kabla | szt | 3 |  |  |  |  |
| Śruby tytanowe o średnicy 6,5 mm i długościach od min 20 mm do min 70 mm | szt | 20 |  |  |  |  |
| Głowa metalowa o średnicach 28mm oraz 32 mm. | szt | 8 |  |  |  |  |
| Głowa metalowa o średnicy 36 mm | szt | 2 |  |  |  |  |
| Cement kostny zawierający gentamycynę i klindamycynę w opakowaniu 1 x 40 g nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, cement powinien być barwiony pigmentem umożliwiającym odróżnienie od pozostałych struktur w polu operacyjnym | szt | 10 |  |  |  |  |
| Zestaw do endoprotezoplastyki połowiczej biodra lub kolana zawierający 1 pojemnik do mieszania/podawania cementu, kanałową zatyczkę do sprężania cementu oraz filtr. Całość zamknięta w jednorazowym blistrze stanowiącym stolik-podstawkę do przygotowania cementu | szt | 10 |  |  |  |  |

##### Załącznik  nr 3

##### Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3

| Część 1 Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt/komponent | JJ.m | Ilość sztuk w komp. roczna | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Trzpień tytanowy -Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem na całej długości. W wersji standard oraz w wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14. opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego | K K okomplet | 20 |  |  |  |  |
| Panewka bezcementowa -tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu |  |  |  |  |  |  |
| Głowa COCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w 5 rozmiarach długości szyjki W opcji głowa wykonana ze stopu ZrNb dla pacjentów uczulonych na jony metali |  |  |  |  |  |  |
| Wkładka XLPE System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; |  |  |  |  |  |  |
| Zaślepka otworu |  |  |  |  |  |  |
| Część 2 Endoproteza bezcementowa przynasadowa |  |  |  |  |  |  |
| Krótki trzpień przynasadowy – wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej o bardzo wysokiej porowatości umożliwijącej wrost kostniny włąb implantu, dalsza część szorstkowana, zakończenie dystalne gładkie. Po 11 rozmiarów z każdego z dwóch wersji offsetów 131° oraz 125°. Długość 73mm-101mm. | k k kkomplet k k k | 20 |  |  |  |  |
| Panewka bezcementowa -tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wrost kostniny wgłąb panewki; gładko polerowana wewnętrznie, z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki; dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu |  |  |  |  |  |  |
| Głowa COCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w 5 rozmiarach długości szyjki W opcji głowa wykonana ze stopu ZrNb dla pacjentów uczulonych na jony metali |  |  |  |  |  |  |
| Wkładka XLPE System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; |  |  |  |  |  |  |
| Zaślepka otworu |  |  |  |  |  |  |
| Część 3 Endoproteza bipolarna stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |
| Trzpień cementowy, gładkopolerowany, ze stali nierdzewnej, stożek 12/14 ,dostępny w wersji standard i high-offset (135stopni i 126 stopni). Wersja standard w 9 rozmiarach – 125,5mm – 159,5mm, wersja lateralizowana w 8 rozmiarach – 131,5mm-159,5mm. | komplet | 40 |  |  |  |  |
| Głowa bipolarna w rozmiarach 40mm-73mm. Mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścien do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, wewnętrzna polietylenowa. Mozliwość śródoperacyjnego przejścia na wersje unipolarną. |  |  |  |  |  |  |
| Głowa metalowa CoCr o średnicach 28mm, w 6 rozmiarach długości szyjki. |  |  |  |  |  |  |

### Załącznik Nr 4

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w  sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego dostawę zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oferujemy wykonanie dostawy:

1. Pakiet I

za cenę brutto ............................PLN ( słownie .........................................................)

w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

2. Pakiet II

za cenę brutto ............................PLN ( słownie .........................................................)

w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

3. Pakiet III

za cenę brutto ............................PLN ( słownie .........................................................)

w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

.

## Załącznik nr 5

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 6

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 7

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”, prowadzonym przez …………………………………………….. oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 8

____________________________

(pieczęć Wykonawcy )

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

OŚWIADCZENIE

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych | Termin realizacji (początek) | Termin realizacji (koniec) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr  9

PROJEKT UMOWY Nr  ......  NA DOSTAWĘ

ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO

DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE

Zawarta w dniu  ........ 2013 roku  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa ul. Żeromskiego 28

reprezentowanym przez:

Dyrektora ZOZ Włoszczowa – Ryszarda Skrzypka

przy kontrasygnacie mgr Aliny Miernik – Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

......................................

......................................

zwanym dalej  „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.)Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa.................................................................................................................

............................................................................................................................. określonych załącznikiem nr 1,2,3 ( pakiet nr 1 ,2 i 3) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  stanowiącym załączniki do niniejszej umowy .

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia banku wszczepów.

- Bezpłatnie użyczyć pełne instrumentarium na okres trwania umowy do zakładania:

produktu/ komponentu z pakietu nr 1 szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ, z pakietu nr 2 szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ, z pakietu nr 3 szczegółowo opisanego w załączniku nr 3 do SIWZ ,które  powinny być dostarczone na zabieg w terminie nie dłuższym niż 48 godzin  od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

4. Instrumentaria powinny znajdować się kompletne, w  opisanych kasetach do

sterylizacji,

5.Implanty sterylne, pakowane w pudełka, termin ważności od daty sterylizacji nie   krótszy niż 1 rok.

6. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych

7. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

8. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu

9.Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

10. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

11.  Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę

12.  Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu        zaproponowanym przez Wykonawcę.

13.  Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

-  datę i miejsce ich przeprowadzenia,

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

- Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

czas trwania poszczególnych szkoleń

- Wykonawca będzie  uzupełniał implanty w czasie 48 h od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800 do 1430.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego  ( Oddział Ortopedyczny) własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

- Zamawiający będzie nieodpłatnie przechowywał wyroby ortopedyczne  określone w załączniku  nr 1 (pakiet nr 1), w załączniku  nr 2 (pakiet nr 2) w załączniku  nr 3                           (pakiet nr 3),do niniejszej umowy. Miejscem przechowywania będzie magazynek ortopedyczny na  Bloku Operacyjnym.

- Użyczenie napędów na czas trwania umowy:

a. Wiertarka

b. Piła ostylacyjna

18.  Oferent jest zobowiązany dostarczyć próbki towaru i zaprezentować instrumentaria do

ich implantacji na żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu

zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie.

§  2

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest 
.....................................................

- Osobą upoważniona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest

........................................................................

§ 3

Umowa zawarta zostaje na okres ....................  miesięcy tj. do dnia...........    roku.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towary należytej jakości określonej 
w odrębnych przepisach.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- dostarczanie brakujących elementów w ciągu 48 godzin,

- wad jakościowych w terminie 7 dni

- W  razie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu dostawy Zamawiający ma prawo do reklamacji w terminie do 30 dni od daty ujawnienia wady.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać – w stosunku do

wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju – odpowiedni certyfikat zgodności

z Polską Normą lub normami europejskimi.

§ 5

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży, w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne  dla Zamawiającego

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem wyżej wymienionego  przepisu jest nieważna.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją oraz

należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy i wynosi: ..........................................słownie................................................

- Podstawą do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot, zgodnie ze specyfikacją potrzeb

Zamawiającego określona w zamówieniu, jest faktura, podpisana przez strony umowy.

- Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy.

- Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury Zamawiającemu.

Numer identyfikacyjny Zamawiającego NIP 656-18-55-908

§ 8

- Strony ustalają następujące kary umowne:

- w wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu

odsetki ustawowe

- W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie Wykonawca zapłaci karę umowną    w wysokości 0,1% wartości zamówionej dostawy za każdy dzień zwłoki. Jeżeli rzeczywista szkoda  przekroczy wartość kary umownej Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego karę  umowną.

§ 9

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia

Publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią

inaczej.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego

i likwidacyjnego

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA