SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ   200 000 EURO:

na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

dla

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Znak sprawy 21/11/2013

# Włoszczowa  15 listopada 2013 roku

Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828    fax 041 38 83 877

adres e-maill:                  zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908                                           REGON  000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ :

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji „ustawą”.

III. Rodzaj zamówienia: dostawy

IV. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu jednorazowego użycia – Kod CPV 33141000-0

Zawartych w „Zestawieniach specyfików” stanowiących załączniki  od nr   1 do nr 8 do niniejszej SIWZ zwanych w Formularzu Ofertowym – Pakietami

V. Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne pakiety.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

9.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.) czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych wykonaniem lub wykonywaniem minimum 2 dostaw

oferowanych Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym

okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne  dokumenty

potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są  dopuszczone do obrotu i

używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 24 kwietnia 2004 roku

(Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.)

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie

niższą niż 200 000 PLN.

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.),

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

9.2  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

- Próbki w ilościach określonych dla poszczególnych pozycji

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

- Wykaz wykonywanych dostaw w przeciągu ostatnich trzech lat.

- Zaakceptowany projekt umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  lub te podmioty.

9.3  Wykonawcy zagraniczni.

1   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa

w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert, z tym że w przypadku gdy

w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. 	Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3. Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju   pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8; 10 i 11  ustawy.

4. 	Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej nie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem informacji określonej w pkt 1 ppkt b, która powinna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

9.4  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

9.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów   gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

X Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę / osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę / osoby podpisujące ofertę.

Wszystkie strony winny być spięte lub ewentualnie zszyte w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Zgodnie z ustawą, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, spełniającą obowiązujące przepisy, warunki określone w SIWZ, na formularzach do niej załączonych.

XI Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

XII Tryb wprowadzania zmian w dokumentacjach przetargowych przez Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami : mgr Elżbieta Benben – Naczelna Pielęgniarka  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie , tel.41/38 83 801 fax 41/38 83 877  informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 900 – 1400.

XIII  Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV  Kryteria oceny ofert:

Pakiety do których  wymagane są próbki

Cena brutto (C )                                                  waga		80 %

Jakość oferowanych produktów                        waga               20 %

Pozycje do których nie są wymagane próbki

Cena brutto (C )                                                  waga		100 %

C  =     najniższa cena ofertowa brutto       x  100  x  waga kryterium

cena brutto oferty badanej

Kryterium – cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Kryterium – jakość oferowanych produktów.

Kryterium to podlega ocenie indywidualnej  członków komisji.

W ocenie jakości  brane będą pod uwagę walory użytkowe oferowanego sprzętu i materiałów. Oferta oceniona najwyżej otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100.

Wartość punktowa pozostałych ofert obliczona zostanie według wzoru:

C  =    ilość punktów przyznana badanej ofercie       x  100  x  waga kryterium

najwyższa ilość przyznanych punktów

Oferta , która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą , a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: cenę jednostkową netto należy przemnożyć przez ilość zapotrzebowaną przez Zamawiającego. W ten sposób otrzymujemy wartość netto. Do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT otrzymując wartość brutto. Wartość brutto oferty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglić do 
1 grosza.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

XVI  Składanie ofert

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie ,    29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 - oferta na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku” nie otwierać przed godziną 10:15     w dniu  29 listopada. 2013r.

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego –  Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  29 listopada 2013  do godziny 10:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

#### XVII   Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  29 listopada 2013r. o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej , Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

  - Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

  - W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

  - Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

  - Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszono go do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczaniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówieni

XVIII      Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszym postępowaniu,

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert, -  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie wyników postępowania:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia

wykonawców którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,        29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28,  Wszyscy wykonawcy którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne 
i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIX Środki ochrony prawnej

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z zmianami).

Załączniki do SIWZ:

Zestawienia  pakietów  od  Nr  1 do Nr  8

Formularz  asortymentowo – cenowy załącznik Nr 9                                                                      Formularz Ofertowy – załącznik Nr  10

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 11

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 12

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 13

Projekt umowy – załącznik Nr 14

Zatwierdził

#### Załącznik Nr 1

#### Pakiet nr 1         Sprzęt urologiczny

| # Lp. | ## Kod CPV | ### Nazwa | J m | Rozmiar |  | Ilość roczna |  |  | Próbki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | J m |  | Ilość |
| 1. | 33141240-4 | Zatyczki do cewników Foley stożkowa (sterylna) | Szt. |  |  | 1 500 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 2 | 33192320-1 | Uchwyt standardowy do worków na mocz | Szt. |  |  | 400 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 3 | 33141611-6 | Woreczki na mocz dla noworodków – jałowe (dla chłopców i dziewczynek) | Szt. |  |  | 600 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 4 | 33141200-2 | Cewnik Couvelaire | Szt. | 10 |  | 10 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 5 | 33141200-2 | Cewnik Couvelaire | Szt. | 12 |  | 10 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 6 | 33141200-2 | Cewnik Couvelaire | Szt. | 14 |  | 10 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 7 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elestyczny) | szt | 8 |  | 50 |  |  | szt |  | 0 |
| 8 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elestyczny) | Szt. | 10 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 9 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 12 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 10 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 14 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 11 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 16 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 12 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 18 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 13 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 20 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 14 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 20 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 15 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 22 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 16 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 24 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 17 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 26 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 18 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 28 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 19 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 30 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 20 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 32 |  | 20 |  |  | Szt. |  | 0 |
| 21 | 33141200-2 | Cewnik Foley ( pokryty silikonem) z prowadnicą i z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 8 |  | 20 | Szt. |  | 0 |  |
| 22 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem) z prowadnicą i z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 10 |  | 60 | Szt. |  | 0 |  |
| 23 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier, | Szt. |  | 12 |  | 60 | Szt. |  | 0 |  |
| 24 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 14 |  | 30 | Szt. |  | 0 |  |
| 25 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 16 |  | 700 | Szt. |  | 0 |  |
| 26 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 18 |  | 1 200 | Szt. |  | 0 |  |
| 27 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 20 |  | 500 | Szt. |  | 0 |  |
| 28 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 22 |  | 200 | Szt. |  | 0 |  |
| 29 | 333141200-23141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 24 |  | 50 | Szt. |  | 0 |  |
| 30 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier nik Foley dwódrożny z końcówką Tieman | Szt. |  | 14 |  | 20 | Szt. |  | 0 |  |
| 31 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman | Szt. |  | 16 |  | 50 | Szt. |  | 0 |  |
| 32 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman | Szt. |  | 18 |  | 50 | Szt. |  | 0 |  |
| 33 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman | Szt. |  | 20 |  | 50 | Szt. |  | 0 |  |
| 34 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 18 |  | 10 | Szt. |  | 0 |  |
| 35 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 20 |  | 50 | Szt. |  | 0 |  |
| 36 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 22 |  | 50 | Szt. |  | 0 |  |

###### Załącznik  Nr  2

Pakiet nr 2      Odsysanie –  sprzęt jednorazowy

| Lp. | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
|  | 33141640-8 | Dreny do ssaków sterylne jednorazowe | Szt. | Ch 30 dł. 3000mm | 500 | Szt. | 1 |
|  | 33141200-2 | Zestaw do punkcji opłucnej jamy otrzewnej z jednokierunkowym zaworem automatycznym i igła punkcyjną typu Veress | Szt. |  | 50 | Szt. | 1 |
|  | 33141620-2 | Zestaw do punkcji opłucnej jamy otrzewnej z jednokierunkowym zaworem automatycznym, z zestawem trzech igieł punkcyjnych. | Szt. | 14,16,19 G | po 50 szt (150) | Szt. | 0 |
|  | 33141642-2 | Końcówka do ssaka sterylna typ Yankauer | Szt. |  | 500 | Szt. | 0 |
|  | 33141620-2 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego ssąca końcówka ortopedyczna o kilku elementowej konstrukcji z wbudowanym w rączkę specjalnym filtrem automatycznie wychwytującym wszelkie zanieczyszczenia stałe, wraz z drenem łączącym Długość końcówki 20 - 23 cm, w zestawie dodatkowy filtr | Szt. |  | 500 | Szt. | 1 |

# Załącznik Nr 3

#### Pakiet nr 3       Dreny i cewniki Kehr, dreny perforowane

| Lp | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr lateksowy miękki | Szt. | 10 | 10 | Szt. | 0 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr lateksowy miękki | Szt. | 12 | 30 | Szt. | 0 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr lateksowy miękki | Szt. | 14 | 30 | Szt. | 1 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr lateksowy miękki | Szt. | 16 | 30 | Szt. | 0 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr lateksowy miękki | Szt. | 18 | 30 | Szt. | 0 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr lateksowy miękki | Szt. | 20 | 10 | Szt. | 0 |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, ( z nie traumatyzującymi wycięciami i końcówką) pakowane podwójnie wewnętrzne: folia, zewnętrzne: folia – papier. | Szt. | 10 | 400 | Szt. | 0 |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne, pakowane podwójnie wewnętrzne: folia, zewnętrzne: folia – papier. | Szt. | 12 | 500 | Szt. | 0 |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne, pakowane podwójnie wewnętrzne: folia, zewnętrzne: folia – papier. | Szt. | 14 | 500 | Szt. | 0 |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne, pakowane podwójnie wewnętrzne: folia, zewnętrzne: folia – papier. | Szt. | 16 | 500 | Szt. | 1 |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne, pakowane podwójnie wewnętrzne: folia, zewnętrzne: folia – papier. | Szt. | 18 | 1000 | Szt. | 0 |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne, pakowane podwójnie wewnętrzne: folia, zewnętrzne: folia – papier. | szt | 20 | 200 | szt | 0 |

#### Załącznik Nr  4

#### Pakiet nr 4    Siatki przepuklinowe

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33184100-4 | Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych sterylne , pakowane pojedynczo: - wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego - grubość nici 0,14 mm - grubość siatki 0,47 mm - porowatość 50% - wielkość oczek 0,75 mm - waga 85 g/m2 - rozmiary do wyboru |  | Szt. | 15x15 30x30 | 75 10 | Szt | 0 0 |
| 2 | 33184100-4 | Siatki lekkie do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych - sterylne , pakowane pojedynczo: - wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie - grubość 0,39 mm - gramatura 50g/m2 - kurczliwość ok. 1% - rozmiary do wyboru |  | Szt. | 10x15 | 75 | Szt. | 0 |
| 3 | 33184100-4 | Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, sterylne, pakowane pojedynczo: - wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego - grubość siatki 0,3 mm - wielkość oczek 0,7x 0,7mm - gramatura 28,4 g/m2 |  | Szt. | 15x15 | 75 | Szt. | 0 |
| 4 | 33184100-4 | Siatki do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych sterylne, pakowane pojedynczo: - wykonane z polipropylenu monofilamentowego - grubość 0.2 mm - gramatura 11g/ m2 - wielkość porów 2- 3 mm |  | Szt. | Do wyboru | 30 | Szt. | 0 |

###### Załącznik Nr 5

#### Pakiet nr 5    Cewniki Nelaton, worki do dobowej i tygodniowej zbiórki moczu

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 6 | 50 | Szt. | 0 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 7 | 15 | Szt. | 0 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 8 | 50 | Szt. | 0 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 10 | 50 | Szt. | 0 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 12 | 50 | Szt. | 1 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 16 | 50 | Szt. | 0 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 18 | 50 | Szt. | 0 |
|  | 33141600-6 | Worki do dobowej zbiórki moczu sterylny skalowany co 100 ml z zaworem i z zastawką, dopuszcza się worki posiadające port do pobierania próbek i kranik spustowy. | Szt. | 1,5 litra - 2,0 litrów | 5 000 | Szt. | 1 |
|  | 33141600-6 | Worki do tygodniowej zbiórki moczu z zastawką i portem do pobierania próbek moczu ,skala co 25ml. Do 100ml i co 100 ml do 2000ml. | Szt. |  | 200 | Szt. | 1 |

Załącznik Nr 6

Pakiet nr 6    Wkłucia centralne, zestaw do drenażu pęcherza,

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | J m | Ilość |
|  | 33171000-9 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1-światłowy, posiadający cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem o średnicy G 16 (1,1 x 1,7 mm) długości 30 cm, matowy ze znacznikiem długości , widoczny w promieniach RTG, posiadający stałe i ruchome skrzydełka mocujące, przezroczysty dren z zaciskiem ślizgowym do krótkotrwałych przerw we wlewach. Posiadający odporną na zginanie metalową prowadnicę Wykonaną z Nitinolu z końcówką J o średnicy 0,89 mm , długości 70 mm, - rozszerzadło ( dopasowane do każdego rodzaju cewnika), trzy częściowa strzykawka 5 ml, kabel do identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, zatyczka mocująca, igłę ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. | Szt. |  | 200 | Szt. | 1 |
|  | 33141620-2 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem typu Foley z rozrywalną kaniulą z tworzywa sztucznego (igła z metalu, cewnik typu Foley wykonany z poliuretanu lub z silikonu z otwartym zakończeniem). Nie wymaga się w zestawie worka na mocz, plastra mocującego, skalpela i zacisku. | Szt. | F 12 - 14 | 50 | Szt. | 0 |
|  | 33194000-6 | Regulator przepływu płynów i żywienia zintegrowany z grawitacyjnym systemem infuzyjnym, ostry, łatwy do wprowadzenie kolec wykonany z przezroczystego materiału , odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamykany klapką ergonomiczna komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału. | szt |  | 300 | szt | 1 |
|  | 33171000-9 | Transparentny opatrunek z folii poliuretanowej do zabezpieczania wkłuć centralnych i obwodowych. Bezpieczne i długotrwałe mocowania, wodoszczelne. Wysoce para przepuszczalność, utrzymuje miejsce wkłucia w suchości i chroni przed maceracją. Klej naniesiony w formie kratki. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 9cm x12cm i 7cm x 9cm.. | Op 1-op to 50 szt | 9cm x 12 cm | 10 | szt | 1 |
|  |  |  |  | 7 cm x 9 cm | 10 | szt | 1 |

Załącznik Nr  7

#### Pakiet nr 7    Strzykawki i  igły jednorazowego użytku

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Próbki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ### ze skalą co 0,1 ml w kolorze kontrastowym, przeźroczysty cylinder, wskazany tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 2 ml | 60 000 | szt | 1 |
|  | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą co 0,2 ml w kolorze kontrastowym , przeźroczysty cylinder, tłok w kolorze zielonym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 5 ml | 60 000 | szt | 1 |
|  | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą co 0,5 ml w kolorze czarnym, przeźroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 10 ml | 70 000 | szt | 1 |
|  | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą co 1 ml w kolorze kontrastowym, przeźroczysty cylinder, tłok kolorowy , nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 20 ml | 80 000 | szt | 1 |
|  | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku cewnikowa | Szt. | 100 ml | 200 | Szt | 1 |
|  | 33141310-6 | Strzykawki jednoraz. uż. tuberkulinówki z igłą 0,45 – 0,5 x 12 – 16 mm | Szt. |  | 700 | szt | 1 |
|  | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku cewnikowe | szt. | 50 ml | 3 500 | szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły do penów | szt | 0,8 | 800 | szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły do penów | szt | 1,2 | 300 | szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły iniekcyjne jednoraz. użytku a 100 szt. | Op. | 0,4 – 0,45 x 12-19 | 15 | szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,5 x 25 | 50 | Szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,6 x 30 | 100 | Szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,7 x 30 | 120 | Szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. |  | 0,7 x 40 | 50 | Szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,8 x 40 | 700 | Szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,9 x 40 | 600 | Szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 1,1 x 40 | 600 | Szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 1,2 x 40 | 900 | Szt | 1 |
|  | 33141620-2 | Zestaw do lewatywy, poj. 1750 ml ,dren dł. 120 cm. niesterylny , pakowane pojedynczo z miękkim drenem | szt |  | 1500 | szt | 0 |
|  | 33124130-5 | Łopatka do języka drewniana (pakowane w opakowania po 100 sztuk) | Op. |  | 200 | Szt | 0 |
|  | 33141120-7 | Zaciskacz do pępowiny sterylny lub mikrobiologicznie czysty | Szt. |  | 600 | Szt | 1 |
|  | 25222200-5 | Kieliszki jednorazowe z tworzyw sztucznych do leków | Szt. |  | 50 000 | Szt | 1 |
|  | 25122340-7 | Opaska identyfikacyjna dla pacjentów , noworodków (z regulacją) dla dorosłych i dzieci | Szt. | nowrodki Dorośli i dzieci | 1000 10 000 | Szt szt | 1 1 |
|  | 33141320-9 | Igła aspiracyjna 18 G x 30 mm do pobierania i rozpuszczania leków a 100 szt. | Szt. | 1,2 | 1000 | Szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Igła aspiracyjna do szpiku kostnego 16 G długość 30 mm | szt |  | 30 | szt | 1 |
|  | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku insulinówki z igłą 0,45 x 13 mm | Szt. |  | 3000 | Szt | 1 |
|  | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: Kwapisz , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | Szt. |  | 2000 | szt | 1 |
|  | 33141310-6 | Strzykawka bursztynowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: Kwapisz , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | szt |  | 5000 | szt | 1 |
|  | 33141310-6 | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem poj. 5 i 10 ml. Z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian chloroheksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce – sterylny – opakowanie papier, folia lub opakowanie harmonijkowe. | Op. | Po 10 | 10 x 5 ml.a 25 10 x10ml.a 25 | szt | Po1 |
|  | 33141200-2 | Cewnik do tlenu Wąsy, długość 200-213 cm | Szt |  | 3000 | szt | 1 |
|  | 33141320-9 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków opakowań zbiorczych typu Mini Spike . Ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania). Filtr o dłużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45µm. Port posiadający końcówkę luer-lock.. Samozamykający się korek portu posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | Szt |  | 2500 | szt | 1 |
|  | 33141200-2 | Dren - wężyk do maski tlenowej | szt | 210cm ( +/- 10 cm) | 800 | szt | 1 |

# Załącznik Nr 8

Pakiet nr 8    Igły specjalistyczne, kaniule  i aparaty do przetoczeń

| L p |  | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar |  | Ilość roczna |  |  | Próbki |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J m |  |  | Ilość |  |  |  |
|  |  | 33141220-8 | Kaniula dożylna pediatryczna , bez portu bocznego, ze skrzydełkami , wykonana z PTFE, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym jej wprowadzenie do światła naczynia żylnego . Opakowanie uniemożliwiające uszkodzenie bistru i utratę jałowości. | szt |  | 0,6x19mm |  | 1000 |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. |  | 33141220-8 | Kaniula typu bezpiecznego zapobiegająca przed zakłuciem (zamawiający dopuszcza również zabezpieczenie przed zachlapaniem, ale nie wymaga), cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy lub zastawka anty zwrotna na końcu przezroczystej komory wypływu (dobrze widoczny wypływ krwi bez konieczności wyciągania i wkładania igły do cewnika w poszukiwaniu krwi), minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Wszystkie kaniule muszą pochodzić od jednego producenta. Rozmiar 24G x 19mm | szt |  | Kaniula bez portu bocznego |  | 3000 |  |  | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kaniula z portem bocznym |  | 2000 |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 33141220-8 | Kaniula typu bezpiecznego zapobiegająca przed zakłuciem (zamawiający dopuszcza również zabezpieczenie przed zachlapaniem ale nie wymaga) cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy lub zastawka anty zwrotna na końcu przezroczystej komory wypływu (dobrze widoczny wypływ krwi bez konieczności wyciągania i wkładania igły do cewnika w poszukiwaniu krwi), minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Wszystkie kaniule muszą pochodzić od jednego producenta. Rozmiar 22G x 25mm | szt |  | Kaniula bez portu bocznego |  | 5 000 |  |  | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kaniula z portem bocznym |  | 10 000 |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 33141220-8 | Kaniula typu bezpiecznego zapobiegająca przed zakłuciem (zamawiający dopuszcza również zabezpieczenie przed zachlapaniem ale nie wymaga) cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy lub zastawka anty zwrotna na końcu przezroczystej komory wypływu (dobrze widoczny wypływ krwi bez konieczności wyciągania i wkładania igły do cewnika w poszukiwaniu krwi), minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Wszystkie kaniule muszą pochodzić od jednego producenta. Rozmiar 20G x 32mm | szt |  | Kaniula bez portu bocznego |  | 4 000 |  |  | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kaniula z portem bocznym |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 33141220-8 | Kaniula typu bezpiecznego zapobiegająca przed zakłuciem (zamawiający dopuszcza również zabezpieczenie przed zachlapaniem ale nie wymaga) cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy lub zastawka anty zwrotna na końcu przezroczystej komory wypływu (dobrze widoczny wypływ krwi bez konieczności wyciągania i wkładania igły do cewnika w poszukiwaniu krwi), minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Wszystkie kaniule muszą pochodzić od jednego producenta. Rozmiar 18G x 45mm | szt |  | Kaniula bez portu bocznego |  | 2 000 |  |  | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kaniula z portem bocznym |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 33141240-4 | Korki do kaniuli sterylne, Korki tego samego producenta co kaniule. Pakowane pojedynczo. | szt |  |  |  | 30 000 |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 33141220-8 | Kranik trójdzielny jednorazowego użytku Luer – Lock, dopuszcza się kraniki z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty. | szt. |  |  |  | 2 000 |  |  | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 33194000-6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych ok. 150 cm (bursztynowy i przeźroczysty) bez zawartości ftalanów. | szt. |  | Bursztynowe |  | 2 000 |  |  | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Przeźroczyste |  | 2 000 |  |  | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 33194000-6 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi | szt. |  |  |  | 400 |  |  | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 33194000-6 | Aparat do przetaczania krwi | szt |  |  |  | 1000 |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 33171000-9 | Zestaw przelewowy sterylny jednorazowego użytku do mieszania płynów , dwustronny kolec (igła transferowa) | Szt. |  |  |  | 1000 |  |  | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 33194100-7 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez zawartości ftalanów z długą elastyczną komorą kroplową o długości minimum 60 mm i pojemności 12 mm wolny od PCV. Igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik , filtr płynu o średnicy oczek 15 µm. Dren o długości 150 cm posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, kolor nadruku na opakowaniu różni się od aparatu do przetoczeń krwi, sterylizowany EO, pakowany papier - folia | szt |  | przezroczysty |  | 60 000 |  |  | Szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | szt |  | bursztynowe |  | 1000 |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 25211000-3 | Zestaw do toalety ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysaniaoraz gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka – aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej | szt |  |  |  | 1000 |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 25211000-3 | Myjki do toalety pacjenta , o naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20x20cm, w składzie : nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz ssimetikonu, w całkowicie izolowanym , zamykanym opakowaniu pomagającym Utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1000W. Opakowanie zawiera 8 sztuk, | Szt |  |  |  | 100 |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 25211000-3 | Czepek do mycia głowy pacjenta , nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy , zwierający w składzie : wodę, nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujących rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i gram ujemnej. W opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1000W. | szt |  |  |  | 200 |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 33141200-2 |  | Cewnik do odsysania dróg oddechowych dł. min. 40 cm. Dopuszcza się cewniki z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i jednym otworem centralnym, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku. |  | Szt |  | Nr 6 |  |  | 100 |  |  | Szt |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr 8 |  |  | 600 |  |  | szt |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr 10 |  |  | 4000 |  |  | szt |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr 12 |  |  | 3000 |  |  | szt |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr 14 |  | 5000 |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr 16 |  | 5000 |  |  | szt |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nr 18 |  | 4000 |  |  | szt |  |  | 0 |  |  |

Załącznik Nr 9

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Należny podatek% VAT* | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto (poz. 3 x 6 ) | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |

__________________________________

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* Podatek VAT należy podać w wartości procentowej np. 8%

# Załącznik Nr  10

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za kwotę:

Pakiet nr 1:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 2:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 3:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 4:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 5:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 6:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 7:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 8:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

..............................................................................

imię  i  nazwisko

podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent

## Załącznik Nr  11

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik Nr 12

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik Nr 13

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”, prowadzonym przez …………………………………………….. oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr  14

PROJEKT UMOWY  NR …./..../2013

Zawarta  w  dniu ……………………… r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295), reprezentowanym przez:

- lek. med. Leszek Orliński  –  po. Dyrektora ZOZ Włoszczowa

- przy kontrasygnacie mgr Anny Woźniak  – pracownika Działu Księgowości  ZOZ Włoszczowa

- zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

Nazwa firmy, adres, NIP, REGON, reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................. zwanym  dalej  „WYKONAWCĄ”

Zamawiający  oświadcza,  że  w  wyniku  przeprowadzonej  procedury  przetargowej 
w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę …............................................................ dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie,  opartego  na  przepisach  ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (  Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.), wybrana  została  oferta  w/w  Firmy.

§  1.

Przedmiotem  umowy  jest  dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych 
w załączniku nr ..., który  stanowi  integralną  część  niniejszej umowy, przy czym całkowita wartość umowy  wynosi ……… zł brutto (słownie: ……………………………………….).

§  2.

- Dostawy asortymentu określonego w załączniku nr ... realizowane będą w oparciu 
o bieżące zamówienia składane przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem, określające rodzaj i ilość dostaw towarów.

- Dostawy  towaru  realizowane  będą  w  terminie  do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

- Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

- Towary będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane loco magazyn Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w godzinach 700 – 1400.

§  3.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Regina Wolska.

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest...................................................

§ 4

1.  Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji ilościowej/ dotyczy zamkniętych  fabrycznie

opakowań zbiorczych/w dniu dostawy.

2. Pozostałe reklamacje ilościowe oraz reklamacje jakościowe zgłaszane będą Wykonawcy

drogą telefoniczną lub faxem.

- Każda reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę terminie 7 dni od jej

zgłoszenia .

- Dostawca oświadcza , że towar ten jest wolny od wad i spełnia wszystkie normy stawiane

przez polskie prawo w tym zakresie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać- w stosunku do

wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju- odpowiedni certyfikat zgodności z

Polską Normą lub normami europejskimi.

§  5.

- Strony ustalają,  że  za wykonanie  zamówienia  Zamawiający,  zapłaci  przelewem  na  konto Wykonawcy należność na podstawie wystawionej faktury VAT.

- Termin  płatności  za  realizowane  dostawy  ustala  się  na 60 dni,  licząc  od  daty  otrzymania faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania ewentualnych wierzytelności Zamawiającego osobom trzecim, pod jakimkolwiek tytułem.

§  6.

Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu zamówionej a nie dostarczonej partii towarów w wysokości 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką  za każdy dzień zwłoki. W przypadku nieuzasadnionej przepisami praw odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 2% wartości zamówionych a nie dostarczonych partii.

§  7.

Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  od …………… r. do ………….. r. przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za zrealizowaną po zrealizowaniu bieżących zamówień określonych w § 2 pkt 1 i upłynięcia określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1.

§  8.

- Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  za  zgodą  obu  Stron,  wyrażoną  na  piśmie,  pod  rygorem  nieważności.

§  9.

1.  Strony ustalają , że ceny jednostkowe określone w załączniku o którym mowa w § 1 nie

ulegną zwiększeniu przez okres trwania umowy. Wykonawca w każdym czasie trwania

umowy może dokonać obniżki cen jednostkowych określonych w załączniku  nr...., bez

konieczności informowania  Zamawiającego.

- Stałość cen nie dotyczy zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawek celnych oraz zmiany

cen urzędowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania ewentualnych wierzytelności

Zamawiającego osobom trzecim

- Zakazuje się innych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§10.

Strony  zgodnie  ustalają,  że  w  przypadku  ewentualnych  sporów wynikłych  w  związku  
z  realizacją  umowy,  negocjacjom  i   kompromisowi  dają  pierwszeństwo  przed  drogą  sądową. W przypadku braku kompromisu, sądem właściwym do rozpoznania spraw związanych z niniejszą umową jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§  11.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy  Kodeks  Cywilny.

§  12.

Umowa  niniejsza  sporządzona  została  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  ze  Stron.

ZAMAWAJACY:						WYKONAWCA: