## Włoszczowa dnia,  25.11.2013

Znak: DOAT/122/11/2013

Dotyczy : postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

jednorazowego

Znak sprawy:  21/11/2013.

Pytanie nr 1

dotyczy pakietu nr 4 , poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 do osobnego pakietu i dopuści siatkę polipropylenową o grubości 0,56 mm, wielkości oczek 1,2-1,4 mm, gramaturze 55 g/m2 i grubości nici 0,15 mm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

dotyczy pakietu nr 4 , poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 do osobnego pakietu i dopuści siatkę polipropylenową o grubości 0,56 mm, wielkości oczek 1,2-1,4 mm, gramaturze 55 g/m2 i grubości nici 0,15 mm?

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 – pakiet nr 8, poz. 13-16

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 8 poz. 13-16 i utworzy z nich osobny Pakiet? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców a przez to na uzyskanie najbardziej korzystnej oferty cenowej

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 – pakiet nr 8, poz. 1-5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby kaniule bez portu bocznego posiadały zabezpieczenie przed zakłuciem? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców a przez to na uzyskanie najbardziej korzystnej oferty cenowej

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5.

Dotyczy pakietu nr 8

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 8 pozycji nr 1, 13, 14,15 do osobnego pakietu. Wszystkie w/w pozycję pochodzą od jednego dystrybutora. Pozycje te, w ścisłym zestawieniu z innymi produktami znajdującymi się w w/w pakiecie wskazują jednoznacznie na jednego dostawcę/wykonawcę zamówienia publicznego (firmę SKAMEX Spółka z o.o. 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52), co skutecznie ogranicza uczciwą konkurencje i uniemożliwia między innymi naszej firmie udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Pakiet nr 4 siatki przepuklinowe

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 siatki wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici 0,08 mm, grubość siatki 0,32 mm, wielkość porów 1,62 mm i gramaturze 27,5 g/m2, wielkość jak w SIWZ

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr7

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 1

Wnosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1 drenów do ssaków, jednorazowych, pakowanych sterylnie w podwójne opakowania folia-papier, zakończonych uniwersalnymi elastycznymi końcówkami dopasywującymi się do różnych średnic końcówek ssących i króćcy przyłączeniowych w ssakach, w rozmiarze: średnica wewnętrzna 7 mm, zewnętrzna 10 mm, długość 3000 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 3

Wnosimy o dopuszczenie w pozycji 3 zestawów z trzema igłami w rozmiarach 14, 16 i 18G – pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  9

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 5

Wnosimy o dopuszczenie w pozycji 5 zestawów do odsysania pola operacyjnego z końcówką ortopedyczną o długości 25 cm – pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 30 – 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu nr 3   poz. 1 - 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Kehr wykonany z lateksu kauczuku naturalnego? Prosimy o doprecyzowanie długości ramion cewników Zamawiający będzie wymagał.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość ramion minimum  40cm x 6cm x 6cm

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu nr 5 poz.  9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 – 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą w kolorze kontrastującym, z kolorowym tłokiem, nazwą producenta na pojedynczej strzykawce oraz skalą rozszerzoną o min. 20%?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 14

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści kieliszki j.u. pakowane po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 667 op.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr  15

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  16

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2 - 5

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające min. 3 paski RTG?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1, 13, 14, 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  18

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 16

Zwracamy się z prośba o odstąpienie do wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą    o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika.  Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego, uniemożliwiając  tym samym innym Wykonawcom złożenie oferty. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawców na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znacznie tańszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu numerycznego oznaczania na cewniku.

Pytanie nr 19

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 30

Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji 30 Zamawiający wymaga cewników Foley trójdrożnych czy cewników Foley dwudrożnych z końcówką Tieman?

# Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewników Foley dwudrożnych z końcówką Tieman.

# Pytanie  nr 20

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 21

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 22

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź: Transport zgodnie z zaleceniem producenta towaru.

Pytanie nr  23

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:  NIE

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycjach nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, dopuści do zaoferowania w tych pozycjach cewniki foley’a z lateksową zastawką, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycjach nr 34, 35, 36, dopuści do zaoferowania w tych pozycjach cewniki foley’a pakowanych z wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne folia-folia?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycjach 7, 8, 9, 10, 11, 12, dopuści do zaoferowania, dreny perforowane do drenażu ran pakowane w opakowania folia-papier, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 5, wymaga aby oferowane w tej pozycji strzykawki jednorazowego użytku cewnikowe 100ml posiadały podwójną, nieścieralną skale?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 5, wymaga aby oferowane w tej pozycji strzykawki jednorazowego użytku cewnikowe 100ml posiadały dwa łączniki luer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 7, wymaga aby oferowane w tej pozycji strzykawki jednorazowego użytku cewnikowe 50ml posiadały podwójną, nieścieralną skale?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 7, wymaga aby oferowane w tej pozycji strzykawki jednorazowego użytku cewnikowe 50ml posiadały dwa łączniki luer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycjach 8 - 18 wymaga aby oferowane w tych pozycjach igły pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  32

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 17 i 18, wymaga zaoferowania igieł o dwóch rodzajach ostrza, krótko ścięte i długo ścięte? Igły krótko ścięte pozwalają na pobieranie leków z fiolek z gumowym korkiem nie powodując fragmentacji korka, co może się przyczynić do zanieczyszczenia pobieranego leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie  nr 33

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycjach 8 - 18 wymaga aby oferowane w tych pozycjach igły posiadały nadrukowaną informację na opakowaniu jednostkowym o rodzaju zastosowanego ostrza?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 19, dopuści do zaoferowania w tej pozycji zestawy do lewatywy poj. 1750ml, mikrobiologicznie czyste , pakowane pojedynczo, z kanką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 24, opisując igłę aspiracyjną do pobierania i rozpuszczania leków ma na myśli igłę z ostrzem tzw. tępo ściętym, chroniące przed ewentualnym zakłuciem podczas procedury?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr  36

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 29, dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki z dodatkowym uszczelnieniem o poj. 6ml i 11ml, z żelem znieczulającym, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  37

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu pozycji nr 8, 9, 10, 12? Co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w pozycji nr 10 i 12, wymaga przyrządów bez zawartości szkodliwych ftalanów, co będzie potwierdzone odpowiednim nadrukiem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  39

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w pozycji nr 10 i 12, wymaga przyrządów z zaciskiem rolkowym wyposażonym w dodatkowy otwór umożliwiający zabezpieczenie igły biorczej po zakończonej infuzji, co chroni personel przed przypadkowym zakłuciem igłą biorczą i możliwość utylizacji w opakowaniach typu worek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  40

Czy zamawiający w pakiecie nr 8 w pozycji nr 10 i 12 , oczekuje, iż przyrządy będą zgodnie z Farmakopeą Polską identyfikowalne, tzn. posiadały informację identyfikującą producenta umieszczoną bezpośrednio na przyrządzie, co umożliwi łatwą identyfikację producenta w przypadku gdy opakowanie zewnętrzne nie jest już dostępne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41

# dotyczy SIWZ

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen brutto spowodowanych wzrostem stawki podatkowej VAT (z zachowaniem stałości cen netto)? Zapis o zmianie podatku VAT będzie w pełni

# zgodny z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż takie zmiany są zupełnie niezależne od oferenta oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysyłania oferty przetargowej. Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu o następującej treści „Strony ustalają, iż dopuszczają zmianę stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zmian ustawowa stawek podatku VAT na przedmiot niniejszej umowy (towar). W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto i VAT, natomiast cena netto pozostanie niezmienna.

Odpowiedź:  Tak

Pytanie  nr 42

dotyczy Projektu Umowy

Czy Zamawiający w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT i w nawiązaniu do  zapisu Projektu Umowy zastosuje zasadę pozostawienia stałej ceny netto wyrobów i wartości netto pakietów a zmieniła się będzie tylko cena brutto wyrobów i wartość netto pakietów? Jeśli nie prosimy podać zasadę na jakiej zostanie wprowadzona zmiana cen w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr   43

Pakiet 7, poz. 1-4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek jednorazowego użytku renomowanej firmy Becton Dickinson z powodzeniem używanych w Państwa Placówce od lat, sterylnych, z tłokiem w kolorze mlecznym i przeźroczystym cylindrem, o pojemności 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, z dobrze czytelną, czarną, nieścieralną skalą na cylindrze odpowiadającą skali nominalnej strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr   44

Pakiet 7, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’80szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  45

Pakiet 7, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępej igły do pobierania leków, ściętej pod kątem 45 stopni o dł. 40 mm 18G firmy Becton Dickinson.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr   46

Pakiet 7, poz. 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g i 12,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr   47

Pakiet 8, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga w tej pozycji tylko kaniuli bez portu bocznego?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr   48

Pakiet 8, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korków do kaniul sterylnych tego samego producenta co kaniule, pakowanych indywidualnie w oddzielnych komorach, cztery sztuki na blistrze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 49

Zadanie 1 pozycja 14-20

Czy Zamawiający oczekuje cewnika Pezzer o długości 40 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 50

Zadanie 1 pozycja 14-20

Czy Zamawiający oczekuje cewnika Pezzer z 3 otworami drenującymi ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  51

Zadanie 7 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku z tłokiem w kolorze

niebieskim ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 52

Zadanie 7 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku ze skalą w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 53

Zadanie 7 pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kieliszki jednorazowe do leków  w opakowaniu jednostkowych a’75 szt z przeliczeniem ilości na 667 opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 54

Zadanie 7 pozycja 27-28

Czy  Zamawiający dopuści strzykawkę z 4 stronnym podcięciem tłoka spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55

Zadanie 7 pozycja 31

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby samodomykający się korek portu posiadał zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 56

Dot. Pakiet 7 poz. 26
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do insuliny z igłą 0,40x13mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 57

Dot. Pakiet 7 poz. 29
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze odpowiednio 6ml i 11ml. Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza