SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ  207 000 EURO

Na dostawę  szwów chirurgicznych

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

# ZNAK SPRAWY: 01/02/2014

Włoszczowa  30stycznia  2014 rok

- Informacje o Zamawiającym.

Nazwa:               Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Adres:                 ul. Żeromskiego 28

29 –100 Włoszczowa

NIP 656-18-55-908                                               REGON 000304295

Adres poczty elektronicznej:	zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Numer telefonu:	0 (**) 41 388 38 28

Numer faksu:	0 (**) 41 388 38 77

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

- Tryb udzielenia zamówienia

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej poniżej 207 000 euro.

2.2  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.).

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.   39-46 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

2.4  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.).

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia  2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 282 poz. 1692),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U.  poz. 1735 )

3. Opis przedmiotu zamówienia

  - Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówieni

z wolnej ręki.

  - Przedmiot zamówienia dotyczy:

Kod Główny – CPV 33141100-1

Szwy chirurgiczne – Kod CPV 33141121-4

Szwy wchłanialne – Kod CPV 33141127-6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych  szczegółowo opisanych w załącznikach ( pakietach ) od Nr 1 do Nr 15

4. Wymagania stawiane wykonawcy

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami

technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą

przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

  - Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz

innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania

zamówienia.

5. Modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

6. Termin wykonania zamówienia

  - Termin wykonania zamówienia ustala się na  okres  12 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759 ze zm.)  czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem minimum 2 dostaw oferowanych

Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z

podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz

załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne

dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są

dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 679)

Dokument potwierdzający  stosowania przez producenta systemu jakości ISO

( lub równoważne).

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r Nr 759 ze zm.)

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1  pkt 2 ustawy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

8.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

- Parafowany  projekt umowy.

- Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli jej prawo do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Wypełniony i podpisany Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru

–   załącznik Nr 17

1   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa

w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert, z tym że w przypadku gdy

w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. 	Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3. Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju   pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8; 10 i 11  ustawy.

4. 	Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej nie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem informacji określonej w pkt 1 ppkt b, która powinna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie 1 siwz. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.

9.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert –

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny

być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we

Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

9.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko :  Kierownik Działu Obsługi Administracyjno – Technicznej

imię i nazwisko	mgr Antoni Dębecki

tel.	41 38 83 777

fax	41 38 83 858

uwagi :od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych  jest:

Stanowisko:  Kierownik Apteki Szpitalnej

imię i nazwisko	mgr  Grażyna Gosek

tel.	41 38 83 759

fax	41 38 83 858

uwagi : od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę

winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na dostawę szwów chirurgicznych ”.

Nie otwierać przed  godziną 10:15 w dniu 21.02. 2014 roku”

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 21.02.2014 r do godz. 10:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sekretariacie  ZOZ Włoszczowa

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.02.2014r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego  w sali konferencyjnej .

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

16.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

16.5 Cena umieszczona w formularzu ofertowym jest ceną brutto, obejmującą

koszt świadczenia dostawy przez okres trwania umowy.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz   z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do  treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

18.2 Kryteria oceny ofert:

Cena  brutto  ( C )                                                                    waga                     100 %

C  =  najniższa cena ofertowa brutto     x  100 x waga kryterium

cena brutto oferty badanej

18.3 Kryterium  - cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

18.4Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

18.5 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

19.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 18 do niniejszej SIWZ – Projekt umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Wykonawcom , oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i n.u.p.z.p.

  - Środki ochrony prawnej, o których mowa w pkt.22.1 niniejszej SIWZ są:            a) odwołanie

b) skarga do sądu

  - Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2 u.p.z.p. .

Odwołanie  Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art.180 ust.1 i 2 u.p.z.p.

22.4 Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem  Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

  - Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI “Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1- 15 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 16 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 17 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 18-  Projekt  umowy

Załącznik Nr 19- Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 20-  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 21 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 22- Wykaz wykonanych dostaw w przeciągu ostatnich  trzech lat.

Zatwierdził

Załącznik nr 1

# Pakiet nr  I

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, nylonowy /poliamidowy/

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5/0 | 45 cm-75cm | 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 72 | Niebieski lub czarny |
| 2. | 4/0 | 45 cm | 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 252 | Niebieski lub czarny |
| 3. | 3/0 | 75 cm | 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 36 | Niebieski lub czarny |
| 4. | 3/0 | 45 cm | 24mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1260 | Niebieski lub czarny |
| 5. | 0 | 75 cm | 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 72 | Niebieski lub czarny |

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 2/0 | 75 cm | 39mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1908 | Niebieski lub czarny |
| 7. | 1 | 75 -90 cm | 37mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 72 | Niebieski lub czarny |
| 8. | 6/0 | 45 cm | 11-12 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 12 | Niebieski lub czarny |
| 9. | 5/0 | 45 cm | 12-13mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 108 | Bezbarwny lub niebieski |

# Załącznik nr 2

# Pakiet nr II

Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony, nylonowy /poliamidowy/

Dopuszczono składanie ofert na poszczególne pozycje

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 6 x 45 cm | - | 72 | black |
| 2. | 2/0 | 7 x 75cm | - | 36 | black |
| 3. | 0 | 7 x 75cm | - | 36 | black |
| 4. | 2/0 | 100 -150 cm | - | 108 | Black or blue |
| 5. | 0 | 100 - 150cm | - | 108 | Black or blue |
| 6. | 1 | 100 -150 cm | - | 108 | Black or blue |
| 7. | 2 | 100-300cm | - | 108 | Black or blue |

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 3/0 | 75 cm | 17mm 1/2 koła okrągła | 108 | black |
| 9. | 3/0 | 75 cm | 26mm 1/2 koła okrągła | 108 | black |
| 10. | 2/0 | 75 cm | 26mm 1/2 koła okrągła | 144 | black |
| 11. | 0 | 75 cm | 30mm 1/2 koła okrągła | 108 | black |
| 12. | 1 | 75 cm | 30mm 1/2 koła okrągła | 72 | black |
| 13. | 1 | 75 cm | 37mm 1/2 koła | 72 | black |

Załącznik nr 3

# Pakiet nr III

Szew syntetyczny, niewchłanialny , jednowłóknowy, polipropylenowy o kontrolowanym rozciąganiu z plastycznym odkształceniem węzła.

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki |  | Opis igły | Ilość /szt./ |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7/0 | 60cm |  | 8mm 3/8 koła okrągła podwójna | 72 |  | blue |
| 2. | 6/0 | 60cm |  | 9,3 - 10mm 3/8 koła okrągła podwójna | 24 |  | blue |
| 3. | 5/0 | 75cm |  | 13mm 3/8 koła okrągła | 24 |  | blue |
| 4. | 5/0 | 75cm |  | 17mm 1/2 koła okrągła | 36 |  | blue |
| 5. | 0 | 75 cm |  | 37mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 144 |  | blue |
| 6. | 5/0 | 90cm |  | 16-17mm 1/2 koła okrągła podwójna | 24 |  | blue |
| Lp | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły |  | Ilość /szt./ | Uwagi |  |
| 7. | 4/0 | 75cm | 20-22mm 1/2 koła okrągła |  | 36 | blue |  |
| 8. | 4/0 | 75 cm | 17mm 1/2 koła okrągła |  | 36 | blue |  |
| 9. | 2/0 | 75 cm | 30-31mm 1/2 koła okrągła |  | 108 | blue |  |
| 10. | 0 | 75 cm | 36-37mm 1/2 koła okrągła wzmocniona |  | 252 | blue |  |

Załącznik nr 4

# Pakiet nr IV

Antybakteryjny szew syntetyczny polidioksanon ,wchłanialny, jednowłóknowy, efektywny okres podtrzymania tkankowego

90 dni,okres wchłaniania 182 -  238 dni

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/0 | 70 cm | 17mm 1/2 koła, okrągła | 36 | violet |  |
| 2. | 3/0 | 70 cm | 20mm 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 36 | violet |  |
| 3. | 2/0 | 70 cm | 26mm 1/2 koła, okrągła | 36 | violet |  |
| 4. | 3/0 | 70cm | 26mm 1/2 koła, okrągła | 36 | violet |  |
| 5. | 0 | 70 cm | 31mm 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 36 | violet |  |
| 6. | 1 | 70cm | 36mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | 72 | violet |  |
| 7. | 1 | 90 cm | 48mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | 72 | violet |  |
| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |  |
| 8. | 1 | 150cm pętla | 48mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | 216 | violet |  |
| 9. | 1 | 150cm pętla | 65mm 1/2 koła, okrągła | 24 | violet |  |

Załącznik nr 5

# Pakiet nr V

Szew antybakteryjny , wchłanialny, syntetyczny, pleciony /polimer kwasu glikolowego i mlekowego/;

powleczenie : mieszanina polimeru kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianu wapnia.

okres podtrzymania tkankowego 28-35 dni; minimum 25% po 28 dniach,

okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 56-70 dni

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/0 | 3 x 45 cm | - | 36 | violet |
| 2. | 3/0 | 2 x70 cm | - | 180 | violet |
| 3. | 2/0 | 2 x70 cm | - | 48 | violet |
| 4. | 0 | 2 x70 cm | - | 48 | violet |
| 5. | 3/0 | 70 cm | 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 540 | violet |

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 2/0 | 70 cm | 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 288 | violet |
| 7. | 5/0 | 45 cm | 16mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 36 | undyed |
| 8. | 4/0 | 70 cm | 17mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 36 | violet |
| 9. | 3/0 | 70cm | 22mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 792 | Violet |
| 10. | 2/0 | 70 cm | 26mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 468 | violet |
| 11. | 0 | 70 cm | 31mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 684 | violet |
| 12. | 1 | 70 cm | 36mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 792 | Violet |
| 13. | 2 | 90 cm | 48mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 1008 | violet |
| 14. | 1 | 70 cm | 31mm haczykowata okrągło-tnąca | 36 | violet |
| 15. | 3/0 | 70 cm | 60mm igła odwrotnie tnąca prosta | 288 | undyed |

Załącznik nr 6

# Pakiet nr VI

Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony wykonany z poliestru złożonego z glikolidu i laktydu ; powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu /glikolidu i laktydu  stearylowo-wapniowego lub kwasu poliglokolowego i mlekowego, powleczenie; poliglikolid laktydu stearynian wapnia; minimalna wytrzymałość węzła ok. 75- 80% po 14 dniach oraz  30% - 50% po 21 dniach. Wchłonięcie całkowite 54-70 dni.

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3/0 | 75 cm | 24-30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 72 | undyed |
| 2. | 2/0 | 75 cm | 24-30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 108 | undyed |
| 3. | 3/0 | 75 cm | 20-22mm 1/2 koła okrągła | 36 | violet |
| 4. | 1 | 75 cm | 37mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 324 | violet |
| 5. | 2 | 90 cm | 48mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 360 | violet |
| 6. | 0 | 75 cm | 30mm 1/2 koła okrągła | 108 | violet |
| 7. | 2/0 | 75 cm | 26-27mm 1/2 koła okrągła | 288 | violet |

Załącznik nr 7

Pakiet nr VII

Szwy  niewchłanialne , syntetyczne poliestrowe, wielowłóknowe, powleczone silikonem.

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3/0 | 75cm | 16mm 1/2 koła okrągła | 36 | Blue or green |
| 2. | 1 | 75cm | 37mm 1/2 koła okrągła | 36 | Blue or green |
| 3. | 2 | 75cm | 37mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 36 | Blue or green |

Załącznik nr 8

Pakiet nr  VIII

Szew poliglikolowy, pleciony, powlekany poliglikonatem

/okres podtrzymania tkankowego ok. 4 tygodnie , czas wchłonięcia do 90 dni/

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 70 cm | 30mm, haczykowa okrągła, pogrubiona, o zakończeniu krótkim tnącym | 108 | violet |
| 2. | 3/0 | 70 cm | 45mm igła prosta odwrotnie tnąca GS 60 | 288 | undyed |
| 3. | 2/0 | 70 cm | 22mm 1/2 koła okrągła | 72 | violet |
| 4. | 0 | 90 cm | 48mm 1/2 koła okrągła | 36 | violet |
| 5. | 0 | 90 cm | 40mm 1/2 koła okrągła | 36 | violet |
| 6. | 0 | 90 cm | 37mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 72 | violet |
| 7. | 0 | 90 cm | 40mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 72 | violet |
| 8. | 0 | 70 cm | 30mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu trokarowym | 72 | violet |

Załącznik nr 9

Pakiet nr IX

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, poliamidowy.

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 100cm | 60mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 72 | blue |

Załącznik nr 10

Pakiet  nr  X

Bawełniana pleciona taśma do retrakcji narządów

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość /szt./ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bawełniana pleciona taśma fioletowa szerokość 4mm długość 75cm | szt. | 180 |

Załącznik nr 11

# Pakiet nr  XI

Szew  wchłanialny, syntetyczny, pleciony /polimer kwasu glikolowego i mlekowego/;

powleczenie : mieszanina polimeru kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianu wapnia.

okres podtrzymania tkankowego 10 -  14 dni;

okres całkowitego wchłonięcia masy szwu do 42 dni

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 90cm | 45mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 36 | undyed |
| 2. | 1 | 90cm | 40mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 48 | undyed |
| 3. | 2/0 | 70cm | 26mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 144 | undyed |
| 4. | 2/0 | 75 cm | 26mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła | 108 | undyed |

Załącznik nr 12

# Pakiet nr  XII

Szew wchłanialny , syntetyczny , jednowłóknowy, poliestrowy  /składa się : z glikolidu , dioksanonu, węglanu trimetylenu/.

Okres wchłonięcia: 90-110 dni.  Wytrzymałość węzła min 75% po 14 dniach  i ok. 40% po 21 dniach.

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/0 | 75cm | 17mm 1/2 koła okrągła | 108 | violet |
| 2. | 3/0 | 75cm | 22mm 1/2 koła okrągła | 108 | violet |

Załącznik nr 13

# Pakiet nr  XIII

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, nylonowy /poliamidowy/

Dopuszczono składanie ofert na poszczególne pozycje:

| Lp. | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | 75 cm | 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 108 | black |
| 2 | 2 | 45 cm | 77mm 3/8 koła odwrotnie tnąca z osłoną i wagą | 24 | black |
| 3 | 8/0 | 45 cm | 6mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 12 | black |
| 4 | 2/0 | 100 cm | 90mm 3/8 koła, konwencjonalnie tnąca | 72 | black |
| 5 | 0 | 100 cm | 90mm 3/8 koła, konwencjonalnie tnąca | 36 | black |
| 6 | 1 | 100cm | 90mm 3/8 koła konwencjonalnie tnąca | 108 | black |
| 7 | 1 | 150cm | 48mm 1/2 koła okrągła pętla | 72 | black |

Załącznik nr 14

Pakiet nr XIV

Dopuszczono składanie ofert na poszczególne pozycje:

| Lp | Rozmiar | Długość nitki | Opis nitki | Opis igły |  |  | Ilość /szt./ |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5/0 | 45cm | Szew syntetyczny, niewchłanialny , jednowłóknowy, polipropylenowy o kontrolowanym rozciąganiu z plastycznym odkształceniem węzła. | 13mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła |  |  | 24 |  | blue |  |
| 2 | 3/0 | 75 cm | Szew syntetyczny, niewchłanialny , jednowłóknowy, polipropylenowy o kontrolowanym rozciąganiu z plastycznym odkształceniem węzła. | 26mm 1/2 koła okrągło-tnąca |  |  | 36 |  | blue |  |
| 3 | 1 | 75cm | Szew syntetyczny, niewchłanialny , jednowłóknowy, polipropylenowy o kontrolowanym rozciąganiu z plastycznym odkształceniem węzła. | 36-37mm 1/2 koła okrągła wzmocniona rozwarstwiająca |  |  | 36 |  | blue |  |
| Lp | Rozmiar | Długość nitki | Opis nitki | Opis igły |  |  | Ilość /szt./ |  | Uwagi |  |
| 4 | 2 | 150 cm | Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony wykonany z poliestru złożonego z glikolidu i laktydu ; powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu /glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego/; minimalna wytrzymałość węzła ok. 80% po 14 dniach oraz 30% po 21 dniach. Wchłonięcie całkowite 56-70 dni. | 65mm 1/2 koła okrągła |  |  | 408 |  | violet |  |
| 5 | 5/0 | 75cm | Szwy niewchłanialne syntetyczne poliestrowe wielowłóknowe, powleczone silikonem | 16mm 1/2 koła okrągła |  |  | 36 |  | Blue or green |  |
| 6 | 1 | 75cm | Szwy niewchłanialne , syntetyczne poliestrowe, wielowłóknowe, powleczone silikonem | 48 mm 1/2 koła okrągła |  |  | 36 |  | Blue or green |  |

Załącznik nr 15

Pakiet  nr  XV

Szew syntetyczny polidioksanon, wchłaniany, jednowłókowy,efektywny okres podtrzymywania tkankowego 90 dni okres   wchłaniania 180 – 210 dni

| Lp | Rozmiar | Długość nitki | Opis igły | Ilość /szt./ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 150 cm pętla | 48mm ½ koła okrągła wzmocniona | 108 | violet |

Załącznik Nr 16

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

na dostawę  – szwów chirurgicznych  dla  Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,   oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Pakiet nr 1

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 2

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 3

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 4

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 5

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 6

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 7

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 8

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 9

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 10

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 11

Cena netto: ………………………………………………………….zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 12

Cena netto: ………………………………………………………….zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 13

Cena netto: ………………………………………………………….zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 14

Cena netto: ………………………………………………………….zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Pakiet nr 15

Cena netto: ………………………………………………………….zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

RAZEM PAKIETY nr ........;........;..........;.........;...........;.........;..........;............;

Cena netto: ...........	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: 	zł

Oświadczenie Wykonawcy.

- Oświadczam że zrealizuję przedmiot zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, a oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z tymi warunkami oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczam, iż zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku przyznania mi zamówienia do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą lub przed upływem 7 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta – w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązuje się nie zbywać wierzytelności, przysługujących nam w stosunku do  Zamawiającego, osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

| Pytanie | Odpowiedź |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Czy Firma stosuje system zarządzania jakością ? |  |  |
| Czy Firma posiada certyfikat zarządzania jakością |  |  |
| Czy w Firmie funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowców, materiałów, kwalifikowania wyrobów gotowych lub oceny świadczonych usług |  |  |
| Czy w Firmie istnieje procedura reklamacji dla klienta |  |  |

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik Nr  17

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ CENOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Należny podatek % VAT* | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |

__________________________________

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* Podatek VAT należy podać w wartości procentowej np. 8%

Załącznik Nr 18

PROJEKT UMOWY NR ..... /..... /2014

NA DOSTAWĘ ……………….

Zawarta w dniu .........................  2014 roku pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

lek.med. Leszek Orliński – p.o.Dyrektor ZOZ Włoszczowa

- przy kontrasygnacie mgr Anna Woźniak – Księgowego ZOZ Włoszczowa

a

Nazwa firmy, adres,

..............................................

NIP………………… REGON………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez

......................................................

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z zm.).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa  do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wraz z rozładunkiem ...................................... w ilościach i po cenach określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy będzie dostarczony na koszt Wykonawcy do Zamawiającego.

- Dostawy realizowane będą w terminie 4 dni od otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia złożonego faksem lub pisemnie, określającego rodzaj i ilość zamawianych towarów.

- Realizacja każdego z zamówień z osobna na charakter samodzielnego zobowiązania stron.

§ 2

##### Wartość umowy

- Wartość niniejszej umowy wynosi ……………. zł netto (słownie:……………………………… 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………… 00/100).

- Towar dostarczany będzie po cenach określonych w załączniku nr 1.

- Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

- Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

- Wykonawca gwarantuje, że cena nie ulegnie zmianie przez okres  związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika ……… występującego w formularzu ofertowym, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w załączniku nr 1 do umowy.

§3

#### Dostawa

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane faksem lub pisemnie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitala Pani mgr Grażyna Gosek: tel. ……………………, faks ………………….., e-mail: …………………………….. Zamówienia kierowane będą na nr fax.:………………. lub adres Wykonawcy …………….

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego w terminie 4 dni od momentu złożenia zamówienia w godz. od 7:00 do 14:00.

- Wszystkie dostawy odbywały się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru loco Apteka Szpitalna.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,

- o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Na fakturze lub dokumencie WZ wskazana musi być seria i data ważności leku.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

- Termin ważności towaru nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem i każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego.

- W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku nie dostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu leku lub zamiennika leku określonego w umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§4

#### Forma płatności

- Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT towaru. Na fakturze VAT oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia, numer umowy i wnioskodawca.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy:

……………………………………………….

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§5

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 12 umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną określonej w ust. 3 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu nie dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia oraz w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w § 6 ust. 4.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6

Postanowienia końcowe

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP".

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającemu,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 145 „PZP”.

- W przypadku trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni zwłoki w dostawie towaru ponad termin określony w umowie, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym poprzedzone będzie postępowaniem polubownym, włącznie z zawezwaniem do próby ugodowej zgodnie z art. 184 do art. 186 KPC.

- Pozostałe kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającemu.

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do ………………. roku.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik

a/ kserokopia Formularza ofertowego z oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

Załącznik  Nr 19

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik  Nr 20

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759).

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 21

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”, prowadzonym przez …………………………………………….. oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 22

(pieczęć Wykonawcy )

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

OŚWIADCZENIE

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych | Termin realizacji (początek) | Termin realizacji (koniec) |
| --- | --- | --- | --- | --- |