Włoszczowa 2014-02-21

Znak D.O.A.T. 13/02/2014

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie  Znak sprawy: 01/02/2014

Pytanie 1

Pakiet III, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą okrągłą podwójną?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet VII, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 16-17mm?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet VII, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36-37mm?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet VII, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet VII, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36-37mm?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet XII, pozycja 1-2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o okresie wchłaniania 90-120 dni i okresie podtrzymywania 50-60% po 7 dniach i 20-30% po 14 dniach?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet XII, pozycja 1-2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70-75cm?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet XII, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 22-26mm?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet XV, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania tkankowego min. 56dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Pytanie 10

Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Zmianę brzmienia § 5 ust. 3 wzoru umowy na następujące:

„Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 4 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 5 ust. 3 wzoru umowy na następujące:

„Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 12

Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”.

Pytanie 13

W pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 wymagacie Państwo igłę okrągłą wzmocnioną 37mm, prosimy o dopuszczenie igły okrągłej wzmocnionej 36mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 14

W pakiecie nr 9 w pozycji nr 1 wymagacie Państwo szew z igłą odwrotnie tnącą, prosimy o dopuszczenie igły konwencjonalnie tnącej.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 15

W pakiecie 13 w pozycji 4, 5 i 6 prosimy o dopuszczenie szwów w kolorze niebieskim

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 16

W pakiecie 13 w pozycji 7 prosimy o dopuszczenie igły wzmocnionej

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza % tolerancję nici i igieł +/- 10% ?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy pakietu 1

Pytanie 18

Czy Zamawiający w igłach odwrotnie tnących ma na myśli, igły z ostrzem odwrotnie tnącym na całej swojej długości ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza na całej długości i na zakończeniu ostrza.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga aby nici pakowane były w saszetki podwójnie sterylne tj. folia papier i folia aluminiowa ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga podwójnego opakowania; dopuszcza saszetki folia papier i folia aluminiowa.

Dotyczy pakietu 2

Pytanie 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 13 igły wzmocnionej przy pozostałych parametrach niezmiennych.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy pakietu 6

Pytanie 21

Czy Zamawiający ma na myśli szew, który wchłania się w okresie 54-70 dni, tym samym dopuszcza wchłanianie 56-70dni?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 1,2,3,4,6,7 nici o długości 70 cm.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 5 igły okrągłej 48mm odpornej na zginanie, dopasowanej swoją grubością do grubości nici, bez adnotacji katalogowej „wzmocniona”?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy pakietu 11

Pytanie 24

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 poz. 1-4 szwu wchłanialnego, syntetycznego o takich samych parametrach jak w SIWZ tj. podtrzymywanie 10-14 dni i wchłanianie około 42 dni, wykonanego z kwasu poliglikolowego i powlekanego glikonatem.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 25

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 poz. 1 i 2 igły okrągło-tnącej z czterema krawędziami tnącymi.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 poz. 1 igły okrągło tnącej z czterema krawędziami tnącymi o długości 43mm.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 27

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 poz. 3 igły okrągłej 26mm.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 28

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 11 poz.4 igły odwrotnie tnącej plastycznej/ kosmetycznej z zakończeniem Micro-Point, o długości 24mm i długości nici 70cm.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy pakietu 7

Pytanie 29

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 1 igły o długości 17mm.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy pakietu 13

Pytanie 30

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 poz. 4,5,6 igły o długości 90mm odwrotnie tnącej.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy pakietu 14

Pytanie 31

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 4 szwu syntetycznego, plecionego wykonanego z kopolimeru glikol idu i l-laktdu powlekanego stearynianem wapnia oraz kopolimerem glikolidu i l-laktydu o okresie podtrzymywania 75% po 14 dniach,  50-40% po 21 dniach i okresie wchłaniania 56-70.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 32

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz. 5 igły okrągłej o długości 17mm.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy pakietu 15

Pytanie 33

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 1 nici syntetycznych jednowłókowych z pili-p-dioksanonu o długim okresie wsparcia tkanki- do 10 tygodni.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 34

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz. 1 igły okrągłej 48mm niewzmocnionej lub igły okrągłej wzmocnionej o długości 40mm.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy pakietu 12

Pytanie 35

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 poz. 1 i 2 nici syntetycznych jednowłókowych wykonanych z glikonatu o okresie podtrzymywania 50% po 13-14 dniach i całkowitej absorpcji między 60-90 dniem od zaimplantowania.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 36

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenia w pakiecie 12 poz. 1 i 2 nici o długości 70cm.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 37

Dot. Pakietu nr II

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szwy niewchłanialne, syntetyczne, plecione poliestrowe w kolorze zielonym?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 38

Dot. Pakietu nr II poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nitki o długości 6x75cm?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 39

Dot. Pakietu nr III

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego  o  dopuszczenie w  w/w Pakiecie szwów niewchłanialnych, jednowłókowych, polipropylenowych ( brak informacji w dokumentach aby polipropylen posiadał kontrolowane rozciąganie z plastycznym odkształcaniem węzła)

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 40

Dot. Pakietu nr IV

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew syntetyczny z polidioksanonu, wchłanialny, jednowłóknowy, o  okresie  podtrzymywania zgodnym  z SIWZ, okres wchłaniania do 210 dni?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 41

Dot. Pakietu nr IV poz.5

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą 30 mm  bez określenia „rozwarstwiająca”, ewentualnie  wydzieli  w/w pozycję do oddzielnego Pakietu?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 42

Dot. Pakietu nr IV poz.6

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą 37mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 43

Dot. Pakietu nr IV poz. 1-5

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 44

Dot. Pakietu nr V

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici bez powleczenia antybakteryjnego.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 45

Dot. Pakietu nr V poz.5,6,8-11,14,15

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 46

Dot. Pakietu nr V poz. 7

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji  igły odwrotnie tnącej  kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem- najlepszy wybór do chirurgii plastycznej; dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza oferują zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizują uszkodzenie tkanki.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 47

Dot. Pakietu nr V poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą 30mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 48

Dot. Pakietu nr V poz.12

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą 37 mm  bez określenia „rozwarstwiająca”, ewentualnie  wydzieli  w/w pozycję do oddzielnego Pakietu?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 49

Dot. Pakietu nr V poz. 14

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej z tnącym ostrzem

( przyostrzonej).

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 50

Dot. Pakietu nr V poz.15

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły tnącej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 51

Dot. Pakietu nr VIII

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew poliglikolowy, pleciony, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 52

Dot. Pakietu nr VIII poz.1,3,8,

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 53

Dot. Pakietu nr  XI

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew wchłaniany, syntetyczny, pleciony, wytworzony z kwasu glikolowego powleczony polikaprolaktonem i stearynianem, okres podtrzymywania do 21 dni, okres wchłaniania zgodny z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 54

Dot. Pakietu nr  XI poz. 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej z tnącym ostrzem

( przyostrzonej).

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 55

Dot. Pakietu nr  XI poz.4

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji  igły odwrotnie tnącej  kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem- najlepszy wybór do chirurgii plastycznej; dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza oferują zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizują uszkodzenie tkanki.

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 56

Dot. Pakietu nr  XI poz.3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 57

Dot. Pakietu nr  XII

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe  wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu,  o czasie podtrzymywania tkankowego  ok. 28 dni( zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. ok. 40%, po 3 tyg. ok. 15% pierwotnej siły) wchłaniające się w okresie 90-120 dni?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 58

Dot. Pakietu nr  XIII poz.1,3-7

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nitkę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 59

Dot. Pakietu nr  XIII poz.3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą 8 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 60

Dot. Pakietu nr  XIV poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy wykonane z kw. glikolowego i mlekowego powlekane mieszaniną w/w kwasów oraz stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym ok. 75% po 14 dniach i ok. 50% po 21 dniach, czas wchłaniania 60-70 dni?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 61

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy.

Pytanie 62

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację projektu umowy w § 4 ust 1 i ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty dostawy towaru?

Odpowiedź

Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 63

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy.

Pytanie 64

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust 1 i ust 2 doda zapis: „ jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia częściowego;

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy.

Pytanie 65

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę §2 ust 5 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT."

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy.