## Znak: DOAT/26/03/2014                                                               Włoszczowa dnia, 20.03.2014

Dotyczy : postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawę sprzętu jednorazowego.

Znak sprawy:  04/03/2014.

Pytanie nr 1

. Pakiet nr 12

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 200 x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Zestaw wykonany z laminatu 2- warstwowego ( polipropylen- polietylen)  o gramaturze 55 g/m2 + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/2 ( łącznie 110 g/m2 ).

Zestaw spełnia wymagania normy EN 13795 dla wysokich parametrów użytkowych obszarów krytycznych wyrobu, gdzie nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej wynosi > 200 H2O ( wymóg w/w normy to ≥ 100 H2O) a wytrzymałość na wypychanie/ rozrywanie w strefie krytycznej wynosi >150 kPa

( wymóg w/w normy to ≥ 40 kPa)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm

1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm i otworem w rozmiarze 7 x 5 cm

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

- taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Zestaw wykonany z laminatu 2- warstwowego ( polipropylen- polietylen)  o gramaturze 55 g/m2 spełniający wymagania normy EN 13795 dla wysokich parametrów użytkowych obszarów krytycznych wyrobu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety posiadającej otwór o średnicy 10 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

- § 1, ust. 3- prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie terminu realizacji dostawy. W

projekcie umowy Zamawiający w/w paragrafie podaje termin 4-o dniowy, natomiast

w § 3, ust. 3- 7-o dniowy.

Odpowiedź: Termin realizacji  dostawy 7 dniowy

2.   § 2, ust. 5- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących stałości cen podczas

trwania umowy, poprzez dopisanie następującego sformułowania:

„ w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulega cena brutto oraz stawka podatku VAT, cena netto umowy pozostaje bez zmian”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 6
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji 2 elektrody EKG o rozmiarze 46x43 mm lub 36x50mm.
Pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet 12 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych w składzie:

1sz serweta 180x170cm wyposażona w taśmę lepną,cała powierzchnia serwety wysokochłonna o gr 73g/m2

1sz serweta 240x150cm wyposażona w taśmę lepną,cała powierzchnia serwety wysokochłonna o gr 73g/m2

- 1 szt. Serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu 150x190 cm, warstwa chłonna w rozmiarze 190x66 cm
- 1 szt. taśmy lepnej 9x50cm
- 1 szt. osłona na stolik  Mayo 80x145cm, warstwa chłonna 85 x 76 cm
- 4 szt.  Ręczniki z włókniny kmpresowej bardzo chłonne,białe 40x20cm
- 2 szt. serwety 90x75cm z taśmą lepną

Zestaw  spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3,  chłonność serwet podstawowych na całej powierzchni zgodnie z wymogami w/w normy  min.824% przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho  na całej powierzchni wynosi min. 108 kPa
Materiał podstawowy obłożenia składający się z  3 warstw: warstwy chłonnej wiskozowej  , folii polietylenowej   oraz warstwy polipropylenowej o łącznej gr . 73 g/m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet 12 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw :

Zestaw do artroskopii kolana w składzie:
- serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 240x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 6 cm, z możliwością zamocowania drenu

Serweta jest wyposażona w worek z kształtką do przechwytywania płynów– 1 szt.
-serweta dodatkowa na stolik w rozmiarze 150 x 190 cm – 1 szt.
-osłona na kończynę 37 x 75 cm – 1 szt.
-taśmy samoprzylepne  50x 9 cm–2 szt.
-ręczniki chłonne 40 x 20 –4 szt.
-osłona na stolik MAYO 80x145cm, warstwa chłonna 85 x 76 cm, 1 szt.
-osłona na stolik – (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm

Zestaw  spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3,  chłonność serwet podstawowych na całej powierzchni zgodnie z wymogami w/w normy  min.824% przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie na sucho  na całej powierzchni wynosi min. 108 kPa
Materiał podstawowy obłożenia składający się z  3 warstw: warstwy chłonnej wiskozowej  , folii polietylenowej   oraz warstwy polipropylenowej o łącznej gr . 73 g/m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet 15 poz. 2:

Czy Zamawiający wyłączy poz. 2 do osobnego pakiet, co pozwoli na złożenie konkurencyjnych i atrakcyjnych cen?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 15 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści taśmę o parametrach:

- taśmę  bez osłonki z atraumatycznymi brzegami

- grubość taśmy 0,54 mm

- zróżnicowana wielkość porów ułatwiająca wgajanie

- długość oczka nici mocującej 250 do 300  mm

- porowatość 67%

- gramatura 65 g/m2

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Dot. umowy:

- Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie towaru od poniedziałku do piątku w godz. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia, w godz. Od 7.00 do 15.00 ?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści 30-dniowy termin płatności (par. 4 ust. 1)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 7% (par. 5 ust. 3)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Pakiet nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy pisząc opakowanie uniemożliwiające uszkodzenie bistru i utratę jałowości miał na myśli opakowanie nie zawierające celulozy, tak jak w kaniulach obecnie stosowanych? Pragniemy nadmienić, iż zwykły papier medyczny może łatwo ulegać mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  może nie gwarantować  pełnej  sterylności produktu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 13

Pakiet nr 2, poz. 3-5

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Zamawiający oczekuje kaniul bezpiecznych, które zabezpieczają  przed zakłuciem, zranieniem lub przeniesieniem zakażenia?

Odpowiedź: Tak

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule bezpieczne - jako urządzenia zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie - nie mogą stwarzać innego zagrożenia bezpieczeństwa lub stanowić źródła ekspozycji na krew?

Odpowiedź: Tak , kaniula ma chronić przeciwko zakłuciu, zachlapaniu i niekontrolowanemu rozpryskowi krwi.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 2, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 18G x 30mm lub 18G x 48mm spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 2, poz. 2-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowanie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości?

Odpowiedź: Tak opakowanie nierozrywalne , bez celulozy zapobiegające uszkodzeniu w trakcie przechowywania.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 2, poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zachowania pełnej kompatybilności Zamawiający będzie wymagał aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr  17

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy w celu pełnej identyfikacji używanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego Zamawiający będzie wymagał, aby cewniki posiadały barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewniku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie  nr 18

Do SIWZ

1/ Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia kart katalogowych i/lub próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Odpowiedź:  Tak

2/ Czy zamawiający wymaga zamieszczenia w oświadczeniu wykonawcy o spełnieniu przez oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny wymagań określonych przez zamawiającego nazw producentów oraz numerów katalogowych oferowanego sprzętu medycznego umożliwiających weryfikację zgodności właściwości i parametrów z przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr  19

Pakiet 12 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem, skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  152x193 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm,

-2 x  serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Obecny opis obłożeń w pakiecie 12 dopuszcza wyłącznie firmę JKT co ogranicza konkurencyjność postępowania do zera a tym samym może spowodować uzyskanie dużo wyższych cen przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  20

Pakiet 12 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo min.  75x141 cm

- 1 x serweta 135x196 cm

-  1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa,

-  2 x taśma przylepna, 10x50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 34x36 cm

-1 x serweta do artroskopii 221/290x310 cm z obłożeniem ramion stołu,  z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka 3 zintegrowane organizatory przewodów.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramaturze min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Obecny opis obłożeń w pakiecie 12 dopuszcza wyłącznie firmę JKT co ogranicza konkurencyjność postępowania do zera a tym samym może spowodować uzyskanie dużo wyższych cen przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  21

Pakiet 12 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety chirurgicznej dwuwarstwowej w rozmiarze 75x90cm z otworem 5cmx8cm.

Obecny opis obłożeń w pakiecie 12 dopuszcza wyłącznie firmę JKT co ogranicza konkurencyjność postępowania do zera a tym samym może spowodować uzyskanie dużo wyższych cen przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  22

dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 1

Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez  otwory zasłonowe.

System całkowicie  jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe  metodą „out-in” , składający się z :

a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie  z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą  beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 2

Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego , alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:

- czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24

dotyczy Zadania nr 15, pozycja 1,2

W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed  zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cieńkich? Dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

dotyczy SIWZ  Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 26

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź: Tak jeżeli wymagają tego przepisy.

Pytanie nr 27

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

# Pytanie nr 28

# dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  29

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule wykonane z teflonu FEP lub poliuretanu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule w rozmiarze 0,62x19mm?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31

Pakiet 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 1 – 6, i utworzenie oddzielnego pakietu dla tych pozycji, tworząc pakiet na asortyment dający możliwość złożenia oferty większej ilości oferentów zarówno w pakiecie nr 2 i nowo utworzonym np. 2A.?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32

Pakiet 2 poz. 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji aparatów do przetaczania krwi bezftalanowe, z komorą wolną od PCV i nazwą producenta na przyrządzie w celu szybkiej identyfikacji w przypadku zniszczenia opakowania jednostkowego, pakowane w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  33

Pakiet 2 poz. 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji aparatów do przetaczania krwi pakowane w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  34

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji cewników do odsysania o powierzchni zmrożonej, zwiększającej odporność cewnika na nieprzywieranie?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji elektrody żelowane do EKG – krótkotrwałe monitorowanie w rozmiarze 46x43?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Pakiet 7 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach pojemników o pojemności 20ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  37

Pakiet 11 poz. 12, 13, 14, 15, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 11 pozycji 12 – 16, i utworzenie oddzielnego pakietu dla tych pozycji, tworząc pakiet na asortyment dający możliwość złożenia oferty większej ilości oferentów zarówno w pakiecie nr 11 i nowo utworzonym np. 11A.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38

# dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 39

# dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i wprowadzenie zapisu o możliwości zmiany cen brutto zaoferowanych wyrobów i wartości brutto pakietów przy jednoczesnej niezmienności cen netto zaoferowanych wyrobów i wartości netto pakietów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią  na pytanie nr 2 poz 2.

Pytanie nr 40

# dotyczy projektu umowy

We wzorze umowy Zamawiający nie zawarł przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby medyczne dopuszcza zmianę stawki VAT. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający odniesie się do takiego przypadku. Czy Zamawiający zastosuje zasadę, że w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT zmianie ulegnie jedynie cena brutto i wartość brutto pakietu natomiast cena netto i wartość netto pakietu pozostanie bez zmian, czy też cena i wartość brutto pozostanie niezmienna, a Wykonawca będzie zmuszony do obniżenia ceny i wartości netto?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią  na pytanie nr 2 poz 2.

Pytanie nr 41

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo użytkowania i zabezpieczenia przed nadmierną podażą płynów, mogącą uszkodzić nabłonki naczyń małych pacjentów, oferowane kaniule powinny charakteryzować się przepływem wynoszącym 13ml/min?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 42

Pakiet 2 poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne posiadające plastikowe lub metalowe (w zależności od oferowanego rozmiaru) zabezpieczenie przed zakłuciem?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści standardowe koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44

Pakiet 5 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o poprawienie ilości stron w bloczku na 300 szt. oraz potwierdzenie, iż chodzi o papier Oxford team?

Odpowiedź:  Chodzi papier SONICAID MERIDIAN TEAM  143x150x300

Pytanie nr 45

Pakiet 5 poz. 3

Proszę o potwierdzenie, czy chodzi o papier do aparatu Corometrics 4305BAO czy Corometrics 4305AAO?

Odpowiedź: Chodzi o papier do aparatu Corometrics 4305BAO.

Pytanie nr 46

Pakiet 5 poz. 10

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego czy dopuszcza zamienniki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papieru oryginalnego.

Pytanie nr 47

Pakiet 5 poz. 11

Proszę o doprecyzowanie rozmiaru papieru tj. podanie długości rolki.

Odpowiedź: Papier termiczny  60 mm rolka 1/50

Pytanie nr 48

Pakiet 5 poz. 12

Proszę o doprecyzowanie rozmiaru papieru tj. podanie długości rolki.

Odpowiedź: Rolka 49/50 długość 30 m.

Pytanie nr 49

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 45x55 mm lub elektrodę o średnicy 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza elektrodę o wymiarach 45x55 mm lub elektrodę o średnicy 55mm

Pytanie nr  50

Zadanie 5 pozycja 2

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuję papier o wymiarach 143x150x300?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje  papier o wymiarach 143x150x300.

Pytanie nr 51

Zadanie 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG o wymiarach 152x92x150 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie nr 52

Zadanie 5 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Lifepack w opakowaniu a’1 ?

Odpowiedź:  Tak  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

Zadanie 5 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Lifepack rolka 108 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

Zadanie 5 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55

Zadanie 6 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody żelowe do EKG o średnicy 43 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

Zadanie 11 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik 100% silikonowy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

Zadanie 11 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści butelkę z uniwersalnym wejściem na dren Redona CH6 lub Ch8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

Zadanie 11 pozycja 18

Czy Zamawiający może sprecyzować jaki rozmiar oraz długość kanki ma na myśli ?

Odpowiedź: Długość kanki 25-30 cm.

Pytanie nr 59

Zadanie 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taki  zestaw serwet uniwersalnych:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                          Serwta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa  laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                     Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                                                                                                                                              Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta   o wym. 170 x 240cm                                                                                                                                                                                                           Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm                                                                                                                                                            Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm                                                                                                                                                                                                       Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 60

Zadanie 12 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści taki zestaw serwet:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                   Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                                                                                1 x Nogawica 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                                    Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                             Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  61

Czy Zamawiający w pakiecie 14 poz. 1 dopuści elektrodę nożową o długości aktywnej 2,8cm i wtykiem 2,4mm ze stali nierdzewnej, steryna, jednorazowa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający w pakiecie 14 poz. 2 dopuści elektrodę nożową przedłużoną, powlekaną o długości 16,51cm z wtykiem 2,4mm, sterylna, jednorazowa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający w pakiecie 14, poz. 3 dopuści elektrodę kulkę, o średnicy 5mm i długości 1 cm z etykiem 2,4mm, sterylna, jednorazowa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający w pakiecie 14 poz. 3 z uwagi na pakowanie elektrod w niepodzielne opakowania po 150 sztuk wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty na większą ilość wyspecyfikowanych elektrod - 150 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 65

Paragraf 4 ust 1

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT towaru. Na fakturze VAT oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia lub numer umowy i wnioskodawca.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr  66

Paragraf 3 ust 12

Prosimy o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 67

Paragraf 4 ust 4

Prosimy o wykreślenie zapisu z powyższego paragrafu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68

Paragraf 2 ust 5

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Wykonawca gwarantuje, że cena netto nie ulegnie zmianie przez okres  związania umową.”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 1:

  - 50 szt. taśm z polipropylenu monofilamentowego, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, grubość nici 0,08 mm, wykonane w technologii quadriaxial, końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 2:

  - 15 szt. siatek, jednorodnych, niewchłanialnych, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona, pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2 , grubość nici 0,08 mm, porowatość 84 %, długość ramion 45 cm, wysokość 12 cm, szerokość 3,5 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wykonane w technologii quadriaxial, końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 72

Dotyczy Pakietu nr 3   poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z dwoma otworami naprzemianległymi? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 73

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia dokumentów dopuszczających do obrotu i zastąpienie ich oświadczeniem oferenta o posiadaniu dokumentów oraz gotowości ich przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 74

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul pakowanych w papier klasy medycznej szeroko stosowany w branży medycznej zapewniający pełną jałowość produktu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie , czy objętość wypełnienia kranika ma wynosić 0,22ml, czy 0,23ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  0,22ml.

Pytanie  nr 76

Czy zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 1 dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o długości 50cm , szerokości 1,25cm, grubość nici 0,5mm, gramaturze 70g/m2, porowatość 85%. Bez plastikowej osłonki.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 77

Czy zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 2 dopuści implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, możliwość zastosowania również jako systemu z czterema lub dwoma ramionami, grubość siatki 0,27mm, gramatura 19g/m2, wysokość 8,5cm, porowatość ok.60%, długość około 40cm. Bez plastikowej osłonki.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.