Włoszczowa dnia, 2014-04-14

Znak: DOAT/38/04/2014

Dotyczy : wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym

znak: 04/03/2014 na dostawę sprzętu  jednorazowego użytku dla

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych             ( Dz. U  z 2010 Nr 113, poz 759 ze zm) informuje że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego znak 04/03/2014 na „Dostawę  sprzętu jednorazowego użytku” dla Samodzielnego  Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – jako  najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy:

# Pakiet nr 1

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego

„ZARYS „  Sp. z o.o.

ul.  Pod Borem 18

41-808  Zabrze

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 5 364,60PLN                      ( słownie złotych : pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych i  60/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego.

###### Pakiet nr 2

SKAMEX Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Częstochowska 38/52

93-121   Łódź

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 139 994,40 PLN                      ( słownie złotych : sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złotych i 40/100)

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia 2014 roku w siedzibie Zamawiającego.

Pakiet nr 3

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego

„ZARYS „  Sp. z o.o.

ul.  Pod Borem 18

41-808  Zabrze

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 8 301,00PLN                      ( słownie złotych : osiem tysięcy trzysta jeden złotych i  00/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego.

##### Pakiet nr 4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

ANMAR  Spółka z o.o. Sp.K.

ul. Bławatków 6

  - Tychy

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 3 434,40 PLN                      ( słownie złotych : trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery  złotych i  40/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego.

##### Pakiet nr 5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

ANMAR  Spółka z o.o. Sp.K.

ul. Bławatków 6

  - Tychy

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 6 469,91PLN                      ( słownie złotych : sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i  91/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego

##### Pakiet nr 6

Bio Lead-Lok B Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 22

05-420  Józefów

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 5 875,20PLN                      ( słownie złotych : pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i  20/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego

##### Pakiet nr 7

Bialmed  Sp. z o.o.

ul.  Marii Konopnickiej 11a

12-230  Biała Piska

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 600,00PLN                      ( słownie złotych : sześćset złotych i  00/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego.

##### Pakiet nr 8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„INTERGOS”  Sp. z o.o.

ul.  Legionów 59 A

43-300 Bielsko - Biała

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 13 315,00 PLN                      ( słownie złotych : trzynaście tysięcy trzysta piętnaście złotych i  00/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego

##### Pakiet nr 9

Bialmed  Sp. z o.o.

ul.  Marii Konopnickiej 11a

12-230  Biała Piska

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 3 003,60 PLN                      ( słownie złotych :  trzy tysiące trzy złote złotych i  00/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego.

##### Pakiet nr 10

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego

„ZARYS „  Sp. z o.o.

ul.  Pod Borem 18

41-808  Zabrze

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 990,00 PLN                      ( słownie złotych : dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i  00/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego.

##### Pakiet nr 11

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego

„ZARYS „  Sp. z o.o.

ul.  Pod Borem 18

41-808  Zabrze

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 38 303,60 PLN                      ( słownie złotych : trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzy  złotych i  60/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego.

##### Pakiet nr 12

Molnlycke Heath Care Polska  Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 17 A

  - Białystok

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 81 684,00 PLN                      ( słownie złotych :osiemdziesiąt jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt cztery złote i  00/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego.

Ofertę firmy  One Med. Polska Sp. z o.o. ul. Kolista 25, 40-486 Katowice odrzucono na podstawie  art. 89 ust.1 pkt.2 z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U  z 2010  Nr 113, poz 759 ze zm).

Uzasadnienie faktyczne:

W poz. 1 Zamawiający wymagał zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych, w których cztery główne serwety lepne (serweta dolna 175 x 175 cm, serweta górna 240 x 150 cm, serwety boczne 90 x 75 cm ) będą wzmocnione w strefie krytycznej warstwą wysokochłonną o gramaturze min. 50 g/m2. Wykonawca zaoferował zestaw o nr katalogowym 1010-01 – w którym serweta o rozmiarze 150 x 240 cm nie jest wzmocniona dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej.

Zamawiający wymagał również, aby:

- zaoferowane obłożenie uniwersalne charakteryzowało się odpornością na przenikanie cieczy na poziomie min. 870 cm H2O

- materiał podstawowy obłożenia ma składać się z min. czterech warstw

Wg danych z karty technicznej nieprzemakalność zaoferowanego przez One Med obłożenia jest niższym niż wymagany przez Zamawiającego ( poziom ten nie mieści się we wskazanej tolerancji minimum ). Równocześnie materiał podstawowy obłożenia składa się z mniejszej ilości warstw i tym samym nie mieści się we wskazanej przez Zamawiającego tolerancji minimum – co również potwierdza karta danych technicznych.

Zamawiający pismem z dnia 04.04.2014, znak:DOAT/33/04/2014 wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Wykonawca w wyjaśnieniach poinformował Zamawiającego iż omyłkowo w poz. 1 został podany błędny numer katalogowy – 1010-01. Wykonawca poinformował, iż właściwy numer katalogowy to 1011-01. W zaistniałym stanie faktycznym Zamawiający nie może uznać treści wyjaśnień jako potwierdzającej spełnienie wymogów treści SIWZ gdyż zmiana numeru katalogowego – a co za tym idzie

zaproponowanie Zamawiającemu innego niż pierwotnie oferowany wyrobu jest niedopuszczalną w ustawie PZP zmianą treści oferty.

Ofertę firmy  EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew odrzucono na podstawie  art. 89 ust.1 pkt.2 z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U  z 2010  Nr 113, poz 759 ze zm).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymaga odporność na przenikanie cieczy 870 cm H20,

Zaoferowano 305 cm H20.Produkt niezgodny ze SIWZ.

##### Pakiet nr 13

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego

„ZARYS „  Sp. z o.o.

ul.  Pod Borem 18

41-808  Zabrze

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 5 320,00 PLN                      ( słownie złotych : pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i  00/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiającego.

##### Pakiet nr 14

BOWA INTERNATIONAL  Sp. z o.o.  Sp.k.

  - Suchy Las

Złotkowo, ul. Obornicka 10

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 30 348,00 PLN                      ( słownie złotych : trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i  00/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiając

Pakiet nr 15.

Polhernia

ul. Jagiellońska 28 c/7

  - Gdańsk

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.

Wybrany Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 33 750,00 PLN                      ( słownie złotych : trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt  złotych i  00/100).

Podpisanie umowy nastąpi w dniu  23 kwietnia  2014 roku w siedzibie Zamawiając