SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ   207 000 EURO:

na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

dla

ZOZ WŁOSZCZOWA

Znak sprawy 02/03/2014

# Włoszczowa  4 marca 2014 roku

Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I. Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828    fax 041 38 83 858

adres e-maill:                  zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908                                           REGON  000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ :

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji „ustawą”.

III. Rodzaj zamówienia: dostawy

IV. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu jednorazowego użycia – Kod CPV 33141000-0

Zawartych w „Zestawieniach specyfików” stanowiących załączniki  od nr   1 do nr 16 do niniejszej SIWZ zwanych w Formularzu Ofertowym – Pakietami

V. Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne pakiety.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

9.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.) czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych wykonaniem lub wykonywaniem minimum 2 dostaw

oferowanych Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym

okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne  dokumenty

potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są  dopuszczone do obrotu i

używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku

(Dz. U. 10.107.679)

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie

niższą niż 200 000 PLN.

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.),

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

9.2  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

- Wykaz wykonywanych dostaw w przeciągu ostatnich trzech lat.

- Zaakceptowany projekt umowy.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie określone w Załączniku (Pakiecie) Nr 15 zobowiązani są załączyć do oferty:

- Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

- Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1: 2009(EO) lub równoważne w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)

- Wymagane dostarczenie zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN – EN ISO 10993-5:2009 oraz PN- EN ISO 10993-10:2009 lub równoważne lub równoważne

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  lub te podmioty.

9.3  Wykonawcy zagraniczni.

1   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa

w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert, z tym że w przypadku gdy

w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. 	Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3. Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju   pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8; 10 i 11  ustawy.

4. 	Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej nie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem informacji określonej w pkt 1 ppkt b, która powinna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

9.4  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

9.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów   gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

X Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę / osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę / osoby podpisujące ofertę.

Wszystkie strony winny być spięte lub ewentualnie zszyte w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Zgodnie z ustawą, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, spełniającą obowiązujące przepisy, warunki określone w SIWZ, na formularzach do niej załączonych.

XI Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,             29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

XII Tryb wprowadzania zmian w dokumentacjach przetargowych przez Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami : mgr Elżbieta Benben – Naczelna Pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie , tel.41/38 83 801 fax 41/38 83 877  informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach  900 – 1400.

XIII  Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV  Kryteria oceny ofert:

Cena brutto (C )                                                  waga		    100 %

C  =     najniższa cena ofertowa brutto       x  100  x  waga kryterium

cena brutto oferty badanej

Kryterium – cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: cenę jednostkową netto należy przemnożyć przez ilość zapotrzebowaną przez Zamawiającego. W ten sposób otrzymujemy wartość netto. Do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT otrzymując wartość brutto. Wartość brutto oferty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglić do 1 grosza.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

XVI  Składanie ofert

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: Zespół Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie ,    29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28          oferta na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku” nie otwierać przed godziną 10:15     w dniu  18.03.2014r.

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego –  Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  18.03 2014  do godziny 10:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

#### XVII   Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  18.03. 2014r. o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej , Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

  - Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

  - W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

  - Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

  - Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszono go do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczaniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówieni

XVIII      Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszym postępowaniu,

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert, -  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie wyników postępowania:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia

wykonawców którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa  Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,                                29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28,  Wszyscy wykonawcy którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne 
i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIX Środki ochrony prawnej

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z zmianami).

Załączniki do SIWZ:

Zestawienia  pakietów  od  Nr  1 do Nr  16

Formularz  asortymentowo – cenowy załącznik Nr 17                                                                    Formularz Ofertowy – załącznik Nr  18

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 19

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 20

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 21

Projekt umowy – załącznik Nr 22

Zatwierdził

Sprzęt anestezjologiczny                                                                                                                                                                       Pakiet nr 1

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Pułapka wodna Waterlock 2 zabezpieczająca wielofunkcyjne monitory gazowe w aparatach do znieczulenia współpracująca z aparatami do znieczulenia firmy Dragër |  | szt. |  | 48 |
| 2. | 25211000-3 | Adapter do pułapki wodnej Waterlock 2 współpracujący z aparatami do znieczulenia firmy Dragër |  | szt |  | 6 |
| 3. | 25211000-3 | Jednorazowe linie próbkujące do pomiaru gazów współpracujące z aparatami do znieczulenia firmy Dragër- op 10 szt. |  | op |  | 60 |
| 4. | 25211000-3 | Filtr antybakteryjny wielorazowy zabezpieczający aparat i pacjenta w trakcie znieczulenia i wentylacji- może być sterylizowany w temp. 134 oC max 24 razy – op 5 szt |  | op |  | 1 |
| 5. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa jednorazowego użytku współpracująca z respiratorami firmy Dragër ; EVITA XL- op 10 szt |  | op |  | 1 |
| 6. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współp[racujące z respiratorami firmy Dragër: SAVINA |  | szt |  | 2 |
| 7. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracująca z respiratorami firmy Dragër:; Evita XL |  | szt |  | 5 |
| 8. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracująca z respiratorem SAVINA 300 |  | szt. |  | 1 |
| 9. | 25211000-3 | Jednorazowa zastawka wydechowa do respiratorów SAVINA firmy Dragër. |  | szt. |  | 10 |

Sprzęt  anestezjologiczny                                                                                                                                                                Pakiet nr 2

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141620-2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer dren 3m z uniwersalnymi końcówkami + kanka YankaueraCh 18- 30 , z możliwością regulacji ssania lub bez, pakowany sterylnie w podwójne opakowanie folia- papier |  | szt. |  | 5000 |
| 2. | 25211000-3 | Dreny łączące , sterylne , długość min.100cm, końcówki uniwersalne , lejek- lejek, opakowanie sterylne |  | szt |  | 1000 |
| 3. | 25211000-3 | Dreny łączące , sterylne , długość 200-210cm, opakowanie sterylne końcówki do wyboru: Uniwersalne lejek- lejek Lejek – stożek (schodkowany) do cewników do GDO Lejek – stożek z dodatkowym regulatorem siły ssania do cewników |  | szt |  | 1500 |

Pakiet nr 3

Sprzęt  anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141600-6 | Proszek żelujący – opakowanie do wkładów workowych 2kg (w przypadku zaoferowania w pozycji 2 wkładów żelowanych Zamawiający dopuszcza do odstąpienia od wyceny tej pozycji) |  | op. |  | 10 |
| 2. | 33141600-6 | Wkłady workowe jednorazowego użytku, pojemność 2000 ml , z trwale dołączoną pokrywą , uszczelnianie automatyczne po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, |  | szt. |  | 8000 |
| 3. | 25222200-5 | Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, pojemność 2000 ml wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażane w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni |  | szt. |  | 70 |
| 4. | 25211000-3 | Uchwyt uniwersalny do mocowania pojemników wielorazowych |  | szt. |  | 50 |

Pakiet nr 4

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33171000-9 | Rurki intubacyjne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym , sterylna. Mankiet uszczelniający, znacznik RTG, wyraźne czytniki głębokości Rozmiar 6.5- 8.5 co 0.5 Opakowanie folia- papier |  | szt. | 3.5noworodk | 30 |
|  |  |  |  | szt. | 4.0 | 30 |
|  |  |  |  | szt. | 5.0 | 50 |
|  |  |  |  | szt. | 6.0 | 150 |
|  |  |  |  | szt. | 6.5 | 150 |
|  |  |  |  | szt. | 7.0 | 600 |
|  |  |  |  | szt. | 7.5 | 600 |
|  |  |  |  | szt. | 8.0 | 600 |
|  |  |  |  | szt. | 8.5 | 600 |
|  |  |  |  | szt. | 9.0 | 20 |
| 2. | 33171000-9 | Rurki intubacyjne noworodkowe bezlateksowe, bez mankietu niskociśnieniowego, znacznik RTG |  | szt. | 1,5 | 15 |
|  |  |  |  | szt. | 2.0 | 15 |
|  |  |  |  | szt. | 2.5 | 15 |
|  |  |  |  | szt. | 3.0 | 15 |
|  |  |  |  | szt. | 3.5 | 15 |
| 3. | 33171000-9 | Rurki 13racheotomijny z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, regulowany szyld rurki oznaczenie w dwóch miejscach w celu jego identyfikacji. |  | szt. | 6.0 | 5 |
|  |  |  |  | szt. | 6.5 | 5 |
|  |  |  |  | szt. | 7.0 | 10 |
|  |  |  |  | szt. | 7.5 | 10 |
|  |  |  |  | szt. | 8.0 | 10 |
|  |  |  |  | szt. | 8.5 | 10 |
|  |  |  |  | szt. | 9.0 | 5 |
|  |  |  |  | szt. | 9.5 | 5 |
| 4. | 33157800-3 | Filtr bakteryjno wirusowy z wymiennikiem ciepła w wilgoci, konieczny port kapno,dla dorosłych. Sprawność filtrowania większa niż 99.99999% objętości , przestrzeń martwa 52/45ml, zakres objętości oddechowej 150-1200ml ,niska waga filtra ok. 30g Sterylny na 24 godz. Filtr typu HMI. |  | szt. |  | 6500 |
| 5. | 33141640-8 | Łącznik do rurek intubacyjnych i 14racheotomijnych, jednorazowego użytku, podwójnie obrotowe kątowe, port do odsysania, zdejmowany kapturek |  | szt. |  | 300 |
| 6. | 33157800-3 | Filtry (bakteryjno-wirusowe) do ssaków próżniowych, elektrycznych z elastyczną , uniwersalną końcówką pasującą do w/w ssaków i standardowych przewodów. |  | szt. |  | 4000 |
| 7. | 33171000-9 | Rurki tracheostomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, stały szyld rurki z możliwością odsysania przestrzeni podgłośniowej |  | szt. | nr 6 | 10 |
|  |  |  |  |  | Nr 7,5 | 50 |
|  |  |  |  |  | Nr 8,5 | 50 |
| 8. | 33171000-9 | Rurki tracheostomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie |  | szt | nr 6 | 10 |
|  |  |  |  |  | Nr 7,5 | 150 |
|  |  |  |  |  | Nr 8,0 | 150 |
| 9. | 33157800-3 | Filtr antybakteryjny- antywirusowy, sterylny , bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji minimum 99,99%, waga filtra ok. 45g do zamocowania między respirator, a układ pacjenta od strony aparatu |  | szt. |  | 3200 |
| 10. | 33157800-3 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wyraźnie wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym, sterylny - elektrostatyczne warstwa filtrująca - objętość martwa maks. 45 ml - skuteczność filtracji min 99,9% - port kapno - waga filtra dla dorosłych ok30 g, dla dzieci do 22 g |  | szt | dzieci | 100 |
|  |  |  |  |  | dorośli | 1500 |
| 11. | 33171000-9 | Rurki Guedel – ustno – gardłowe z kolorowym kodem w celu identyfikacji rozmiaru |  | szt. | 000, 00 0 , 1 , 2, 3, 4 | Nr 000 – 20 |
|  |  |  |  |  |  | Nr 00 - 20 |
|  |  |  |  |  |  | Nr 1 - 100 |
|  |  |  |  |  |  | Nr 2 - 200 |
|  |  |  |  |  |  | Nr 3 - 200 |
|  |  |  |  |  |  | Nr 4 - 100 |
| 12. | 33171000-9 | Prowadnice do trudnych intubacji elastyczne jednorazowego użytku, sterylna -rdzeń wykonany z metalu , plastyczna (utrzymuje krzywiznę) |  | szt. | Min. 3 różne rozmiary | 170 |
| 13. | 33141642-2 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw.„sztuczny nos”, sterylny |  | szt. |  | 300 |
| 14. | 33171000-9 | Łyżka do laryngoskopu ze światłowodem jednorazowego użytku |  | szt. |  | 200 |
| 15. | 33171000-9 | Rękojeść laryngoskopu wielorazowa pasująca do łyżek ze światłowodem jednorazowego użytku |  | szt | Rozmiary: Miller- 0,1,2 Macinthosh – 2,3,4 | 8 |
| 16. | 33141642-2 | Opaska do fiksowania rurek intubacyjnych |  | szt | Do rurek 5.0-6.5mm | 10 |
|  |  |  |  | szt | Do rurek 7.0-10.0mm | 20 |

Pakiet nr 5

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV |  |  | Nazwa |  | J m |  |  | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33171000-9 |  |  | Zestaw do przez skórnej tracheotomii Ultraperc z roszerzadłem jednostopniowym w kształcie rogu nosorożca, umożliwiający wprowadzenie rurki tracheostomijnej przy użyciu metody Seldingera, jednorazowy z rurkami Blue Line Ultra Suctionaid. Rurka z mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera. |  |  | szt. |  | 7.0 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | szt. |  | 8.5 | 50 |
| 2. |  | 33141642-2 | Zestaw do bezpiecznej koniktomii PCK. W skład zestawu wchodzą : Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście doświata tchawicy , i kontakt z jej tylniąścvianką- chroni przed uszkodzeniem tchawicy, rurka tracheostomijna o średnicy 6mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Sealo potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15mm- umożliwia bezpieczną i długą wentylację, opakowanie typu blister mieszczące się z łatwością w torbie ratownika , zawiera graficznąinstrukcję użycia, skalpel nr 15, strzykawka o poj. 10 ml, igła Veressa, mandryn, żel poślizgowy, opaska do mocowania rurki, nici nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent. |  | szt. |  |  |  |  | 2 |

# Pakiet nr 6

# Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33157800-3 | Obwód oddechowy współosiowy do respiratora - długość 160-180 cm, - dodatkowa rura rozciągliwa o dłok. 90 cm - złączka kolankowa - port do pomiaru kapnografii - sterylny | szt. |  | 1500 |
| 2. | 33157800-3 | Obwód oddechowy współosiowy do aparatu do znieczulenia: - długość 160-180 cm, - worek oddechowy bezlateksowy 2-3 litrowy - dodatkowa gałąź rozciągliwa do podłączenia worka ok.90 cm - złączka - złączka kolankowa - port do pomiaru kapnografii | szt |  | 1500 |
| 3. | 33194000-6 | Przedłużacz do obwodu oddechowego , do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, rozciągliwy do dł. 15 cm, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do Bronchoskopii , sterylny | szt. |  | 200 |
| 4. | 33141642-2 | Zestaw do odsysania płynu z drzewa oskrzelowego z kontrolną siły ssania i dodatkową nakrętką pojemnik na wydzielinę z drenem z kontrolą siły ssania i lejkiem - jałowy nie zawiera pirogenów - naklejka identyfikacyjna | szt. |  | 200 |
| 5. | 33141200-2 | Maski tlenowe podstawowe, miękkie , z bocznym otworem , z usztywniającą nasadką na nosie , z gumką podtrzymującą maskę , z portem do drenu tlenowego , , pakowana pojedynczo- bez ftalanów mikrobiologicznie czyste | szt. | Dzieci | 100 |
|  |  |  | szt. | Dorośli | 200 |
| 6. | 33141200-2 | Kaniule donosowe | szt. | Dzieci | 100 |
|  |  |  | szt. | dorośli | 1000 |
| 7. | 33141200-2 | Maski twarzowe anestezjologiczne jednorazowego użytku , poduszka powietrzna z zaworem do jej napełniania | szt. | Noworodki | 50 |
|  |  |  |  | Dzieci | 200 |
|  |  |  |  | Dorośli | 500 |

# Pakiet nr 7

# Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa |  | J m |  | Rozmiar |  | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141642-2 | Zamknięty system w którym tlen z reduktora przechodzi przez całą objętość wody o pojemności 0,5l zalecający przez producenta nawilżanie lub inhalacje aż do zużycia wody w pojemniku. W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (1 opakowanie = 15 sztuk). | szt |  | pojemność 0,5 l |  | 600 |  |
|  |  | 2) adaptory wielokrotnego użytku umożliwiające połączenie dozowników tlenowych firmy Farum i Insmed oraz pojemników (nawilżaczy) Respiflo H. | szt |  | Pasujące do przepływomie- rzy (dozowników tlenowych) firmy Farum i Insmed i nawilżaczy |  | 20 |  |

# Pakiet nr 8

# Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141620-2 | Zamknięty jednoświatłowy system do odsysania tchawiczo- oskrzelowy 10, 12, 14i 16 CH – czas użytkowania systemu min. 48 h podwójny, obrotowy łącznik , zastawka kontroli siły ssania , port do podawania leków MDI cewnik o długości 580 mm o zmniejszonej sztywności posiadający 4 otwory boczne i jeden centralny – dwustronna skala głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku, port do płukania systemu, obrotowa mechaniczna zastawka dostępu cewnika do pacjenta,gładki łącznik typu martwa przestrzeń, w zestawie kapturek umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez odłączania całego zestawu. | szt | System z cewnikiem 14 Ch | 400 |

# Pakiet nr 9

# Sprzęt anestezjologiczny  D

| L p | Kod CPV | Nazwa |  | J m |  | Rozmiar |  | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141320-9 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinke: | szt. |  | 20G/ 88-90mm |  | 200 |  |
|  |  |  | szt. |  | 22G/88-90mm |  | 800 |  |
| 2. | 33141320-9 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinke : | szt |  | 22G/120mm |  | 25 |  |
| 3. | 33141320-9 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil – Point ; z prowadnicą | szt. . |  | 25G/88-90mm |  | 500 |  |
| 4. | 33141320-9 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil – Point : - z prowadnicą | szt. |  | 25G/90-103mm |  | 25 |  |
| 5. | 33141320-9 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych: - dwustrefowy szlif minimalizujący otwór w oponie twardej i popunkcyjny ból głowy - atraumatyczne - z prowadnicą | szt. |  | 26 G/ 88-90 mm |  | 50 |  |

# Pakiet nr 10

# Sprzęt anestezjologiczny  D

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141200-2 | Maska nadkrtaniowa jednorazowego użytku. Wyposażona w kanał gastryczny, bloker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej. | szt. | 30 – 60 kg | 10 |
|  |  |  |  | 50 - 90kg | 10 |
|  |  |  |  | pow90 kg | 5 |
| 2. | 33141200-2 | Maska krtaniowa jednokrotnego użytku z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniacego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym nie w budowanym drenem do napełnienia mankietu. W jednym opakowaniu z maską , żel ułatwiajacy wprowadzenie maski oraz strzykawka luer- lok 30 ml. | szt. | Nr 1 | 5 |
|  |  |  | szt. | Nr 2 | 5 |
|  |  |  | szt. | Nr 3 | 5 |
|  |  |  | szt. | Nr 4 | 5 |
|  |  |  | szt. | Nr 5 | 5 |

# Pakiet nr 11

# Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa |  | J m |  | Rozmiar |  | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141320-9 | Igły do znieczuleń splotów nerwowych - z użyciem stymulatora Stimuplex HNS 12 - nie tnący atraumatyczny czubek igły - specjalna izolacja igły - szlif o ścięciu 15 o - zapewnia precyzyjną lokalizację splotu przy najniższej graniczne wartości prądu | szt. |  | Stimuplex D 25G/50 mm |  | 300 |  |
| 2. | 33141642-2 | Cewnik do żył centralnych ,poliuretanowy , 2-światłowy, rozmiar 7F, z odporną na zaginanie metalową prowadnicą wykonaną z Nitinolu z końcówką J. W zestawie igła V ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. Możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeni EKG, 1 szt | szt |  | 7F x 20 cm, cewnik 16/16G |  | 300 |  |
| 3. | 33141642-2 | Pediatryczny cewnik I.V. wprowadzany metodą Seldingera. Kontrastujący w rtg, poliuretanowy cewnik ze skrzydełkami mocującymi i integralnym drenem przedłużającym z zaciskami. Elastyczny i przezroczysty dren przedłużający (PUR) Zaprojektowany do żylnego dostępu do szyjnych lub podobojczykowych naczyń. Zestaw zawiera: - 1 poliuteranowy I.V. Cewnik - 1 igłę do nakłucia - 1 „J” prowadnik z pogłębiaczem typu wishbone - 1 5 ml strzykawkę. | szt. |  | Rozmiar cewnika 4Fx10cm |  | 2 |  |

# Pakiet nr 12

# Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa |  | J m |  | Rozmiar |  | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141642-2 | Infuzyjny system pomiaru Ośrodkowego Ciśnienia Żylnego ( OCŻ) | szt. |  |  |  | 100 |  |
| 2. | 33141642-2 | "Kaniula dotętnicza Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym typu Floswitch 20Gx45mm | szt |  |  |  | 100 |  |
| 3. | 33141642-2 | Zastawka dostępu bezigłowego –nie mechaniczna, pakowana pojedynczo , sterylna, do stosowania przez min. 7 dni lub 100 aktywacji | szt |  |  |  | 300 |  |
| 4. | 33141642-2 | Zastawka dostępu bezigłowego –nie mechaniczna, pakowana pojedynczo , sterylna, do stosowania przez min. 7 dni lub 100 aktywacji – z podwójnym drenem przedłużającym o długości min. 10cm | szt |  |  |  | 100 |  |
| 5. | 33141642-2 | Aparat do przetoczeń typu bezpiecznego,zapobiegający przed dostawaniem się powietrza do drenu. Filtr 15um, sterylny, pakowany pojedynczo | szt |  |  |  | 1000 |  |
| 6. | 33141642-2 | Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu, rozmiary 0,5-1,2, pakowane po 100szt | op |  |  |  | 50 |  |
| 7. | 33141642-2 | Zestaw infuzyjny do portów naczyniowych z igłą ze szlifem Hubera, zgiętą pod kątem 90 °, o rozm. 19-22 G | szt |  |  |  | 30 |  |
| 8. | 33141642-2 | Igła zakrzywiona typu Surecan do portów naczyniowych 19, 20, 22G długości | szt |  |  |  | 200 |  |

# Pakiet nr 13

# Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa |  | J m |  | Rozmiar |  | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141642-2 | Wysoce paro przepuszczalny, transparentny opatrunek z filii poliuretanowej do zabezpieczania wkłuć centralnych. Bezpieczne i długotrwałe mocowania, wodoszczelne. Wysoce para przepuszczalność, utrzymuje miejsce wkłucia w suchości i chroni przed maceracją. Klej naniesiony w formie kratki. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 9cm x12cm i 7cm. Op. a"50szt | op |  |  |  | 8 |  |

Pakiet nr 14

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141642-2 | Czujnik tlenu-kapsuła elektrochemiczny system służący do monitorowania ciśnienia O2 współpracujący z aparatami do znieczulenia Firmy Drager; FABIUS, EVITA XL | szt |  | 20 |
| 2. | 33141642-2 | Czujnik tlenowy Oxytrace, służący do monitorowania Ciśnienia O2- współpracujacy z respiratorami firmy Drager- SAVINA , SAVINA 300 | szt |  | 2 |
| 3. | 33141642-2 | Cele tlenowe, monitorujące ciśnienie O2 współpracujące z aparatami do znieczulenia firmy Drager – PRIMUS (tzw szybki czujnik tlenu) | szt |  | 2 |
| 4. | 33141642-2 | Czujnik przepływu Spirolife- wielorazowy czujnik przepływu służący do pomiaru objętości przepływających gazów w aparatach do znieczulenia i respiratorach firmy Drager (EVITA XL, PRIMUS , FABIUS , SAVINA) – może być poddawany sterylizacji. | szt |  | 20 |
| 5. | 33141642-2 | Czujnik do saturacji Masimo DB9- softtip dla dorosłych , 1,1 m współpracujący z monitorami firmy Drager- Infinity Delta | szt |  | 10 |
| 6. | 33141642-2 | Mankiet 1- żyłowy , dwuwarstwowy do pomiaru RR metodą nieinwazyjną do kardiomonitorów firmy Drager – Infinity Delta . Rzep mocujący mankiet przyszywany | szt | Rozmiar 25-35cm | 20 |
| 7. | 33141642-2 | Mankiet 1- żyłowy „dorosły- dŁugi” dwuwarstwowy do pomiaru RR metodą nieinwazyjną do kardiomonitorów firmy Drager- Infinity Delta. Rzep mocujący mankiet przyszywany | szt | Rozmiar 33-47cm | 5 |
| 8. | 33141642-2 | Mankiet 2- żyłowy , dwuwarstwowy do pomiaru RR metodą nieinwazyjną do kardiomonitorów GE Dash Rzep mocujący mankiet przyszywany. | szt | Rozmiar 25-35 cm dla dorosłych | 5 |
| 9. | 33141642-2 | Mankiet 2 żyłowy dwuwarstwowy , dla dorosłych do pomiaru RR metodą nie inwazyjną do kardiomonitorów GE DASH. Rzep mocujący mankiet przyszywany. | szt | Rozmiar 33-47cm | 5 |

Pakiet nr 15

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Zestaw do znieczulenia p/p 1szt serweta włóknikowa ,min.35g/m2,60-75x80-90cm z otworem 7-8cm i przylepcem wokół otworu i na krótszym boku lub dodatkowo taśma lepna 7szt. komp.gaz.17n8w 7,5x7,5,1szt kleszczyki plastikowe, typu kocher 14cm,1szt serweta foliowana 35-39g/m2 50/50cm do zawinięcia zestawu, zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliowa, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta zgodnie z norma EN PN 980,EN PN1041,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z Norman EN 868-5,material gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami, bielone metoda bezchlorkowa.. | szt |  | 1000 |
| 2. | 25211000-3 | Zestaw do wkłucia centralnego, jałowy w skladzie;5szt komp. 8w,17n roz.7,5x7,5cm,6szttupfery kule 20x20cm,1szt serweta polipropylenowa35g/m2,Roz.60/40cm.1szt serweta foliowana min 43g/m2,Roz.75x75-90cm z przylepnym otworem 7-10cm.1szt kleszczyki plastikowe z zaciskiem,1szt peseta plastikowa,1szt nożyczki metalowe wykonane ze stali polerowanej, wygrawerowane znak CE oraz jednorazowego użycia ( przekreślona dwójka) po obu stronach narzędzia. Ostra część zabezpieczona kapturkiem który zapobiega przedziurawieniu opakowania. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta zgodnie z norma EN PN 980,EN PN 1041,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z norma PN EN 868-5,material gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami .,bielony metoda bezchlorkowa | szt. |  | 300 |

Serwety mszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy .

- Zgodnie z normą PN- EN 13795 .

- Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

- Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1: 2009(EO) lub równoważne w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)

# Pakiet nr  16

Higiena pacjenta

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Szczoteczka do toalety jamy ustnej, posiadająca miękkie włosie oraz gąbkę, z możliwością podpięcia do ssaka. Pakowana pojedynczo | szt |  | 1000 |
| 2. | 25211000-3 | Aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Pakowany pojedynczo | szt |  | 1000 |
| 3. | 25211000-3 | Myjki do toalety pacjenta, o naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach minimalnych 20x20cm, nie wymagające spłukiwania, z możliwością podgrzania w mikrofalówce. Opakowanie zawiera 8 sztuk, | szt |  | 100 |
| 4. | 25211000-3 | Czepek do mycia głowy pacjenta , nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, nie wymagający spłukiwania, z możliwością podgrzania w mikrofalówce. | szt |  | 200 |

Załącznik Nr 17

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Należny podatek% VAT* | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto (poz. 3 x 6 ) | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |

__________________________________

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* Podatek VAT należy podać w wartości procentowej np. 8%

# Załącznik Nr  18

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za kwotę:

Pakiet nr 1:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 2:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 3:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 4:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 5:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 6:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 7:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 8:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 9:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 10:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 11:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 12:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 13:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 14:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 15:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 16:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

..............................................................................

imię  i  nazwisko

podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent

## Załącznik nr  19

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 20

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 21

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”, prowadzonym przez …………………………………………….. oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 22

PROJEKT UMOWY NR ..... /..... /2014

NA DOSTAWĘ ……………….

zawarta we Włoszczowie w dniu .........................  2014 roku pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Pana Krzysztofa Soleckiego ,

a

Nazwa firmy, adres,

..............................................

NIP………………… REGON………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez

......................................................

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z zm.).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa  do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wraz z rozładunkiem ...................................... w ilościach i po cenach określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy będzie dostarczony na koszt Wykonawcy do Zamawiającego.

- Dostawy realizowane będą w terminie 4 dni od otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia złożonego faksem lub pisemnie, określającego rodzaj i ilość zamawianych towarów.

- Realizacja każdego z zamówień z osobna na charakter samodzielnego zobowiązania stron.

§ 2

##### Wartość umowy

- Całkowita wartość niniejszej umowy nie może być wyższa niż ……………. zł netto (słownie:……………………………… 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………… 00/100).

Ostateczna wartość umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość umowy.

- Towar, o którym mowa w §1 ust.1 umowy, dostarczany będzie po cenach określonych                                   w załączniku nr 1.

- Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

- Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

- Wykonawca gwarantuje, że cena nie ulegnie zmianie przez okres  związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika ……… występującego w formularzu ofertowym, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w załączniku nr 1 do umowy.

§3

#### Dostawa

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane faksem lub pisemnie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego: Pani Regina Wolska tel. ……………………, faks ………………….., e-mail: …………………………….. Zamówienia kierowane będą na nr fax.:………………. lub adres Wykonawcy ……………., a reklamacje także na numer telefonu …………………….. .

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia w godz. od 7:00 do 14:00.

- Wszystkie dostawy odbywały się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,

- o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Na fakturze lub dokumencie WZ wskazana musi być seria i data ważności leku.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

- Termin ważności towaru nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem, na numery wskazane w §3 ust.2, oraz każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego.

- W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku nie dostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu leku lub zamiennika leku określonego w umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§4

#### Forma płatności

- Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT towaru. Na fakturze VAT oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia, numer umowy i wnioskodawca.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy:

……………………………………………….

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§5

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 12 umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną określonej w ust. 3 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu nie dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia oraz w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w § 6 ust. 4.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6

Postanowienia końcowe

- Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP". Z prawa odstąpienia od umowy - bez względu na jego przyczynę – Zamawiający może skorzystać w terminie końcowym, wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającemu,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 145 „PZP”.

- W przypadku trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni zwłoki w dostawie towaru ponad termin określony w umowie, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym, które poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

- Pozostałe kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającemu.

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do ………………. roku.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik

a/ kserokopia Formularza ofertowego z oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA